## แผ่นพื้น-คาน-เสา-ฐานรากวางบนดิน
RC design วิธีกำลัง
อ้างอิงตามมาตรฐาน วสท. 011008-21 | [5 empty] | คำชี้แจง : | สเปรดชีตนี้ใช้สำหรับช่วยวิศวกรออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งการนำข้อมูลไปใช้นั้น
start 1/1/2566 by Dr.Sorakarn Sritong-on | [5 empty] | เป็นดุลพินิจของวิศวกรผู้ใช้ เพราะวิศวกรเป็นผู้รับผิดชอบต่อการคำนวณออกแบบนั้นตามกฎหมาย
latest update 16/03/2567 | [5 empty] | โดยสเปรดชีตนี้เป็นเพียงเครื่องมือช่วยเท่านั้น
ป้อนข้อมูล
ผลลัพธ์สำคัญ
รายการคำนวณ
สมบัติของวัสดุ
fc' | 240 | ksc
เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ (RB) |  |  |  | เหล็กข้ออ้อย (DB)
fy | 2400 | ksc |  | fy | 3000 | ksc
พารามิเตอร์
fc | 204 | ksc |  |  |  |  | 0.85fc'
b1 | 0.85 | [5 empty] | ถ้า fc' <= 280 , b1 = 0.85 แต่ถ้า fc' > 280 , b1 = 0.85 - 0.05[(fc'-280)/70) >= 0.65
RnT | 54.6616 | ksc |  |  |  |  | (pT)fy[1 - 0.5(pT)fy/fc] |  | หรืือ | 0.375b1fc(1 - 0.1875b1) |  |  | 54.6616
เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ (RB) |  |  |  | เหล็กข้ออ้อย (DB)
pB | 0.051607 |  |  | pB | 0.038533 |  | (fc)(b1)(6000)/[fy(6000 + fy)]
pT | 0.027094 |  |  | pT | 0.021675 |  | 0.375b1fc/fy
pMin | 0.0058333 |  |  | pMin | 0.0046667 |  | max(0.8sqrt(fc')/fy, 14/fy)
pTemp | 0.0025 |  |  | pTemp | 0.002
0.8sqrt(fc')/fy | 0.005164 |  |  | 0.8sqrt(fc')/fy | 0.0041312
14/fy | 0.0058333 |  |  | 14/fy | 0.0046667
phiM | 0.9 |  | แรงดัด (หน้าตัดที่ควบคุมโดยแรงดึง)
phiV | 0.85 |  | แรงเฉือน
phiC | 0.7 |  | แรงอัดตามแนวแกนของเสาค.ส.ล.ที่รัดเหล็กแกนด้วยเหล็กปลอกเดี่ยว
DLfac | 1.4
LLfac | 1.7
ออกแบบแผ่นพื้น | [11 empty] | #1, #3 | M- (ขนาน) ด้านสั้น
ใช้เหล็กเสริม |  | RB | 9 | mm |  |  |  |  | #1 |  |  | #2 | M+ (ขนาน) ด้านสั้น
As ต่อ 1 เส้น |  |  | 0.63617 | sq.cm |  |  |  |  | #2 |  |  | #4, #6 | M- (ขนาน) ด้านยาว
[8 empty] | #4 | #5 | #6 |  | #5 | M+ (ขนาน) ด้านยาว
ดังนั้น ใช้ fy |  |  | 2400 | ksc |  |  |  |  | #3
covering |  |  | 2.5 | cm | [7 empty] | Wu(S^2) | 8281 | kg-m/m
LL |  |  | 200 | kg/sq.m |  |  |  | กรณีที่ 1 : ช่วงพื้นภายใน | [18 empty] | As Use (cm^2/m)
SL |  |  | 0 | kg/sq.m |  |  |  |  | C |  |  |  | Mu = C(Wu)S^2 (kg-m/m) |  |  |  | Rn = Mu/(phiM)bd^2 (ksc) |  |  |  | p = (fc/fy)[1 - sqrt(1-2Rn/fc)] |  |  | As = pbd (cm^2/m) |  |  | <มากกว่าหรือเท่ากับ Asmin> |  |  | spacing (m)
S |  |  | 3.5 | m |  |  |  |  | 0.049664 |  |  |  | 411.2682 |  |  |  | 8.1238 |  |  |  | 0.0034551 |  |  | 2.5914 |  |  | 2.5914 |  |  | 0.2455
L |  |  | 4.5 | m |  | S | 3.5 |  | 0.037201 |  |  |  | 308.0619 |  |  |  | 6.0852 |  |  |  | 0.0025745 |  |  | 1.9309 |  |  | 2.5 |  |  | 0.25447
กำหนดความหนา (t) |  |  | 10 | cm |  |  |  | 0.033 | 0.025 | 0.033 |  | 273.273 | 207.025 | 273.273 |  | 5.398 | 4.0894 | 5.398 |  | 0.0022797 | 0.0017213 | 0.0022797 | 1.7098 | 1.291 | 1.7098 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.25447 | 0.25447 | 0.25447
คิดความกว้างพื้น (b) |  |  | 1 | m |  |  |  |  | 0.049664 |  |  |  | 411.2682 |  |  |  | 8.1238 |  |  |  | 0.0034551 |  |  | 2.5914 |  |  | 2.5914 |  |  | 0.2455
[8 empty] | L | 4.5
DL = 2400(ความหนา) |  |  | 240 | kg/sq.m
Wu = DLfac(DL+SL) + LLfac(LL) |  |  | 676 | kg/sq.m |  |  |  | กรณีที่ 2 : ไม่ต่อเนื่องกันด้านเดียว (ด้าน L) | [18 empty] | As Use (cm^2/m)
d = t - covering |  |  | 7.5 | cm |  |  |  |  | C |  |  |  | Mu = C(Wu)S^2 (kg-m/m) |  |  |  | Rn = Mu/(phiM)bd^2 (ksc) |  |  |  | p = (fc/fy)[1 - sqrt(1-2Rn/fc)] |  |  | As = pbd (cm^2/m) |  |  | <มากกว่าหรือเท่ากับ Asmin> |  |  | spacing (m)
m = S/L |  |  | 0.77778 | [5 empty] | 0.027844 |  |  |  | 230.5759 |  |  |  | 4.5546 |  |  |  | 0.0019194 |  |  | 1.4396 |  |  | 2.5 |  |  | 0.25447
[6 empty] | S | 3.5 |  | 0.042351 |  |  |  | 350.7099 |  |  |  | 6.9276 |  |  |  | 0.0029373 |  |  | 2.2029 |  |  | 2.5 |  |  | 0.25447
นน.ลงคานด้าน S |  |  | 0.78867 | T/m |  |  |  | 0.041 | 0.031 | 0.041 |  | 339.521 | 256.711 | 339.521 |  | 6.7066 | 5.0708 | 6.7066 |  | 0.0028419 | 0.0021398 | 0.0028419 | 2.1314 | 1.6048 | 2.1314 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.25447 | 0.25447 | 0.25447
(Wu)S/3 | [8 empty] | 0.056611 |  |  |  | 468.7957 |  |  |  | 9.2602 |  |  |  | 0.0039502 |  |  | 2.9626 |  |  | 2.9626 |  |  | 0.21473
นน.ลงคานด้าน L |  |  | 0.94445 | T/m |  |  |  | L | 4.5
((Wu)S/3) * (3-m^2)/2
[8 empty] | กรณีที่ 2 : ไม่ต่อเนื่องกันด้านเดียว (ด้าน S) | [18 empty] | As Use (cm^2/m)
phiM(Mnt) |  |  | 2767.2456 | kg-m | phiM(RnT)bd^2 |  |  | C |  |  |  |  | Mu = C(Wu)S^2 (kg-m/m) |  |  |  | Rn = Mu/(phiM)bd^2 (ksc) |  |  |  | p = (fc/fy)[1 - sqrt(1-2Rn/fc)] |  |  | As = pbd (cm^2/m) |  |  | <มากกว่าหรือเท่ากับ Asmin> |  |  | spacing (m)
AsMin |  |  | 2.5 | sq.cm | (pTemp)bt |  |  |  | 0.056611 |  |  |  | 468.7957 |  |  |  | 9.2602 |  |  |  | 0.0039502 |  |  | 2.9626 |  |  | 2.9626 |  |  | 0.21473
[6 empty] | S | 3.5 |  | 0.042351 |  |  |  | 350.7099 |  |  |  | 6.9276 |  |  |  | 0.0029373 |  |  | 2.2029 |  |  | 2.5 |  |  | 0.25447
Recheck | [7 empty] | 0.021 | 0.031 | 0.041 |  | 173.901 | 256.711 | 339.521 |  | 3.4351 | 5.0708 | 6.7066 |  | 0.0014435 | 0.0021398 | 0.0028419 | 1.0827 | 1.6048 | 2.1314 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.25447 | 0.25447 | 0.25447
c |  |  | 0.049 | [5 empty] | 0.056611 |  |  |  | 468.7957 |  |  |  | 9.2602 |  |  |  | 0.0039502 |  |  | 2.9626 |  |  | 2.9626 |  |  | 0.21473
Mu |  |  | 405.769 | kg-m |  |  |  | L | 4.5
Rn |  |  | 8.0152 | ksc | Mu/(phiM)bd^2
p |  |  | 0.003408 |  | (fc/fy)[1 - sqrt(1-2Rn/fc)] |  |  | กรณีที่ 3 : ไม่ต่อเนื่องกันสองด้าน (ด้าน L) | [18 empty] | As Use (cm^2/m)
As |  |  | 2.556 | sq.cm | pbd |  |  |  | C |  |  |  | Mu = C(Wu)S^2 (kg-m/m) |  |  |  | Rn = Mu/(phiM)bd^2 (ksc) |  |  |  | p = (fc/fy)[1 - sqrt(1-2Rn/fc)] |  |  | As = pbd (cm^2/m) |  |  | <มากกว่าหรือเท่ากับ Asmin> |  |  | spacing (m)
AsUse |  |  | 2.556 | sq.cm |  |  |  |  | 0.032955 |  |  |  | 272.8993 |  |  |  | 5.3906 |  |  |  | 0.0022766 |  |  | 1.7074 |  |  | 2.5 |  |  | 0.25447
spacing |  |  | 0.2489 | m | As1/AsUse | S | 3.5 |  | 0.049323 |  |  |  | 408.4476 |  |  |  | 8.0681 |  |  |  | 0.003431 |  |  | 2.5732 |  |  | 2.5732 |  |  | 0.24723
[8 empty] | 0.049 | 0.037 | 0.049 |  | 405.769 | 306.397 | 405.769 |  | 8.0152 | 6.0523 | 8.0152 |  | 0.003408 | 0.0025603 | 0.003408 | 2.556 | 1.9203 | 2.556 | 2.556 | 2.5 | 2.556 | 0.2489 | 0.25447 | 0.2489
[9 empty] | 0.032955 |  |  |  | 272.8993 |  |  |  | 5.3906 |  |  |  | 0.0022766 |  |  | 1.7074 |  |  | 2.5 |  |  | 0.25447
[8 empty] | L | 4.5
[8 empty] | กรณีที่ 3 : ไม่ต่อเนื่องกันสองด้าน (ด้าน S และด้าน L) | [18 empty] | As Use (cm^2/m)
[9 empty] | C |  |  |  | Mu = C(Wu)S^2 (kg-m/m) |  |  |  | Rn = Mu/(phiM)bd^2 (ksc) |  |  |  | p = (fc/fy)[1 - sqrt(1-2Rn/fc)] |  |  | As = pbd (cm^2/m) |  |  | <มากกว่าหรือเท่ากับ Asmin> |  |  | spacing (m)
[9 empty] | 0.032955 |  |  |  | 272.8993 |  |  |  | 5.3906 |  |  |  | 0.0022766 |  |  | 1.7074 |  |  | 2.5 |  |  | 0.25447
[6 empty] | S | 3.5 |  | 0.049323 |  |  |  | 408.4476 |  |  |  | 8.0681 |  |  |  | 0.003431 |  |  | 2.5732 |  |  | 2.5732 |  |  | 0.24723
[8 empty] | 0.025 | 0.037 | 0.049 |  | 207.025 | 306.397 | 405.769 |  | 4.0894 | 6.0523 | 8.0152 |  | 0.0017213 | 0.0025603 | 0.003408 | 1.291 | 1.9203 | 2.556 | 2.5 | 2.5 | 2.556 | 0.25447 | 0.25447 | 0.2489
[9 empty] | 0.065577 |  |  |  | 543.0459 |  |  |  | 10.7268 |  |  |  | 0.0045936 |  |  | 3.4452 |  |  | 3.4452 |  |  | 0.18465
[8 empty] | L | 4.5
[8 empty] | กรณีที่ 3 : ไม่ต่อเนื่องกันสองด้าน (ด้าน S) | [18 empty] | As Use (cm^2/m)
[9 empty] | C |  |  |  | Mu = C(Wu)S^2 (kg-m/m) |  |  |  | Rn = Mu/(phiM)bd^2 (ksc) |  |  |  | p = (fc/fy)[1 - sqrt(1-2Rn/fc)] |  |  | As = pbd (cm^2/m) |  |  | <มากกว่าหรือเท่ากับ Asmin> |  |  | spacing (m)
[9 empty] | 0.065577 |  |  |  | 543.0459 |  |  |  | 10.7268 |  |  |  | 0.0045936 |  |  | 3.4452 |  |  | 3.4452 |  |  | 0.18465
[6 empty] | S | 3.5 |  | 0.049323 |  |  |  | 408.4476 |  |  |  | 8.0681 |  |  |  | 0.003431 |  |  | 2.5732 |  |  | 2.5732 |  |  | 0.24723
[8 empty] | 0.025 | 0.037 | 0.025 |  | 207.025 | 306.397 | 207.025 |  | 4.0894 | 6.0523 | 4.0894 |  | 0.0017213 | 0.0025603 | 0.0017213 | 1.291 | 1.9203 | 1.291 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.25447 | 0.25447 | 0.25447
[9 empty] | 0.065577 |  |  |  | 543.0459 |  |  |  | 10.7268 |  |  |  | 0.0045936 |  |  | 3.4452 |  |  | 3.4452 |  |  | 0.18465
[8 empty] | L | 4.5
[8 empty] | กรณีที่ 4 : ไม่ต่อเนื่องกันสามด้าน (ด้าน L ต่อเนื่อง) | [18 empty] | As Use (cm^2/m)
[9 empty] | C |  |  |  | Mu = C(Wu)S^2 (kg-m/m) |  |  |  | Rn = Mu/(phiM)bd^2 (ksc) |  |  |  | p = (fc/fy)[1 - sqrt(1-2Rn/fc)] |  |  | As = pbd (cm^2/m) |  |  | <มากกว่าหรือเท่ากับ Asmin> |  |  | spacing (m)
[9 empty] | 0.075778 |  |  |  | 627.5203 |  |  |  | 12.3955 |  |  |  | 0.005332 |  |  | 3.999 |  |  | 3.999 |  |  | 0.15908
[6 empty] | S | 3.5 |  | 0.057334 |  |  |  | 474.7802 |  |  |  | 9.3784 |  |  |  | 0.0040019 |  |  | 3.0014 |  |  | 3.0014 |  |  | 0.21196
[8 empty] | 0.029 | 0.044 | 0.029 |  | 240.149 | 364.364 | 240.149 |  | 4.7437 | 7.1973 | 4.7437 |  | 0.0020001 | 0.0030537 | 0.0020001 | 1.5 | 2.2903 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.25447 | 0.25447 | 0.25447
[9 empty] | 0.037889 |  |  |  | 313.76 |  |  |  | 6.1977 |  |  |  | 0.0026229 |  |  | 1.9671 |  |  | 2.5 |  |  | 0.25447
[8 empty] | L | 4.5
[8 empty] | กรณีที่ 4 : ไม่ต่อเนื่องกันสามด้าน (ด้าน S ต่อเนื่อง) | [18 empty] | As Use (cm^2/m)
[9 empty] | C |  |  |  | Mu = C(Wu)S^2 (kg-m/m) |  |  |  | Rn = Mu/(phiM)bd^2 (ksc) |  |  |  | p = (fc/fy)[1 - sqrt(1-2Rn/fc)] |  |  | As = pbd (cm^2/m) |  |  | <มากกว่าหรือเท่ากับ Asmin> |  |  | spacing (m)
[9 empty] | 0.037889 |  |  |  | 313.76 |  |  |  | 6.1977 |  |  |  | 0.0026229 |  |  | 1.9671 |  |  | 2.5 |  |  | 0.25447
[6 empty] | S | 3.5 |  | 0.057334 |  |  |  | 474.7802 |  |  |  | 9.3784 |  |  |  | 0.0040019 |  |  | 3.0014 |  |  | 3.0014 |  |  | 0.21196
[8 empty] | 0.058 | 0.044 | 0.029 |  | 480.298 | 364.364 | 240.149 |  | 9.4874 | 7.1973 | 4.7437 |  | 0.0040495 | 0.0030537 | 0.0020001 | 3.0371 | 2.2903 | 1.5 | 3.0371 | 2.5 | 2.5 | 0.20946 | 0.25447 | 0.25447
[9 empty] | 0.037889 |  |  |  | 313.76 |  |  |  | 6.1977 |  |  |  | 0.0026229 |  |  | 1.9671 |  |  | 2.5 |  |  | 0.25447
[8 empty] | L | 4.5
[8 empty] | กรณีที่ 5 : ไม่ต่อเนื่องกันทั้งสี่ด้าน | [18 empty] | As Use (cm^2/m)
[9 empty] | C |  |  |  | Mu = C(Wu)S^2 (kg-m/m) |  |  |  | Rn = Mu/(phiM)bd^2 (ksc) |  |  |  | p = (fc/fy)[1 - sqrt(1-2Rn/fc)] |  |  | As = pbd (cm^2/m) |  |  | <มากกว่าหรือเท่ากับ Asmin> |  |  | spacing (m)
[9 empty] | 0.043299 |  |  |  | 358.5597 |  |  |  | 7.0827 |  |  |  | 0.0030042 |  |  | 2.2531 |  |  | 2.5 |  |  | 0.25447
[6 empty] | S | 3.5 |  | 0.065423 |  |  |  | 541.7709 |  |  |  | 10.7016 |  |  |  | 0.0045825 |  |  | 3.4369 |  |  | 3.4369 |  |  | 0.1851
[8 empty] | 0.033 | 0.05 | 0.033 |  | 273.273 | 414.05 | 273.273 |  | 5.398 | 8.1788 | 5.398 |  | 0.0022797 | 0.003479 | 0.0022797 | 1.7098 | 2.6093 | 1.7098 | 2.5 | 2.6093 | 2.5 | 0.25447 | 0.24381 | 0.25447
[9 empty] | 0.043299 |  |  |  | 358.5597 |  |  |  | 7.0827 |  |  |  | 0.0030042 |  |  | 2.2531 |  |  | 2.5 |  |  | 0.25447
[8 empty] | L | 4.5
ออกแบบคาน
ใช้เหล็กเสริมหลัก DB
ดังนั้น ใช้ fy |  | 3000 | ksc
b |  | 0.2 | m
h |  | 0.45 | m
covering (ล่างเท่ากับบน) |  | 0.05 | m
(assume การเสริมเหล็กบนและล่างจำนวนใกล้เคียงกัน)
Mu |  | 5.328 | T-m | < | phiM*Mnt | 15.7426 | T-m | Singly RC
Vu |  | 4 | T
d | 40 | cm
d' | 5 | cm
d-d' | 35 | cm
Mnt | 17.4917 | T-m | (RnT)bd^2 |  |  | หรืือ | 17.4917 | T-m | pT*b*d*fy(d - a/2) โดย a = pT*d*fy/fc = |  |  |  | 12.75 | cm
Mu/phiM | 5.92 | T-m
Mn' | - | T-m | (Mu/phiM) - MnT : Case Doubly RC |  |  | หรือ | - | T-m | (Mu - phiM*Rnt)/phiM
Rn | 18.5 | ksc | Mu/(phiM*bd^2) : Case Singly RC
p | 0.0064749 |  | (fc/fy)*(1 - sqrt(1 - 2Rn/fc)) : Case Singly RC
pUse | 0.0064749 |  | If p < pMin use pMin : Case Singly RC
As1 | - | sq.cm | pT*bd : Case Doubly RC
As2 | - | sq.cm | Mn'/fy(d-d') : Case Doubly RC
fs' | - | ksc | 6000(1 - d'/0.375d) : Case Doubly RC
fs' use | - | ksc | fs' <= fy : Case Doubly RC
Ast | 5.1799 | sq.cm | pUsebd : Case Singly RC, As1 + As2 : Case Doubly RC
Asc | - | sq.cm | As2*fy/fs' : Case Doubly RC
ใช้เหล็กลูกตั้งขนาด |  |  |  | 6 | mm |  | 1 | ปลอก
Av ต่อ 1 ปลอก เท่ากับ 2As |  |  |  | 0.56549 | sq.cm
ดังนั้น Av เท่ากับ | 0.56549 | sq.cm
fyt | 2400 | ksc
Vc | 6.5686 | T | 0.53sqrt(fc')*b*d
Vu/phiV | 4.7059 | T
Vs | 0 | T | (Vu/phiV) - Vc ถ้า (Vu/phiV) > Vc
1.1sqrt(fc')bd | - | T
2.2sqrt(fc')bd | - | T
ระยะเรียง เลือกค่าน้อยมาใช้ |  |  | แต่ถ้า Vs > 2.2sqrt(fc')bwd ให้เปลี่ยนขนาดหน้าตัด
Av*fyt/3.5b | 0.19388 | m
Av*fyt*d/Vs | - | m
d/2 | 0.2 | m | ถ้า Vs < 1.1sqrt(fc')bd ใช้ d/2 แต่ถ้า Vs > 1.1sqrt(fc')bd ใช้ d/4
code | 0.6 | m | ถ้า Vs < 1.1sqrt(fc')bd ใช้ 0.60 m แต่ถ้า Vs > 1.1sqrt(fc')bd ใช้ 0.30 m
ออกแบบเสาสี่เหลี่ยมปลอกเดี่ยว (แบบรับแรงตามแนวแกนเท่านั้น)
fc = 0.85fc' |  |  | 204 | ksc |  |  |  | เหล็กยืน, M | DB | As/เส้น | จำนวน | เลือกใช้ | As | Pg = As/Ag |  | Pu = phiC(0.80)[fc(Ag-As) + fyAs]
fy |  |  | 3000 | ksc |  |  |  |  | 12 | 1.131 | 6 | 6 | 6.7858 | 0.010857 |  | 82.025
ด้านแคบสุดของเสา ,t |  |  | 0.25 | m |  |  |  |  | 16 | 2.0106 | 4 | 4 | 8.0425 | 0.012868 |  | 83.9926
อีกด้านหนึ่งของเสา |  |  | 0.25 | m |  |  |  |  | 20 | 3.1416 | 2 | 4 | 12.5664 | 0.020106 |  | 91.0759
Pu |  |  | 46.625 | T |  |  |  |  | 25 | 4.9087 | 2 | 4 | 19.635 | 0.031416 |  | 102.1436
phiC |  |  | 0.7 |  |  |  |  | เหล็กปลอก | St, RB | M, DB | 16M | 48St | ด้านแคบ | s <=
Ag |  |  | 625 | sq.cm |  |  |  |  | 6 | 12 | 0.192 | 0.288 | 0.25 | 0.192
As min = 0.01Ag |  |  | 6.25 | sq.cm |  |  |  |  | 9 | 16 | 0.256 | 0.432 | 0.25 | 0.25
As คำนวณ |  |  | -15.823 | sq.cm | ((Pu/phiC0.8) - fcAg)/(fy-fc) |  |  |  | 9 | 20 | 0.32 | 0.432 | 0.25 | 0.25
As ที่ต้องการ |  |  | 6.25 | sq.cm |  |  |  |  | 10 | 25 | 0.4 | 0.48 | 0.25 | 0.25
ออกแบบฐานรากวางบนดิน (สีเหลี่ยมจัตุรัสรับแรงตามแนวแกนเท่านั้น)
fc' |  |  | 240 | ksc | [7 empty] | เมื่อได้ขนาดและความหนาฐานราก นำมาหาค่า P และ Pu จริง
fc |  |  | 204 | ksc | 0.85fc' | [6 empty] | น้ำหนักฐานราก |  | 0.54 | T | 2.4(B^2)(h)
fy |  |  | 3000 | ksc | [7 empty] | น้ำหนักใช้งาน, P |  | 6.795 | T | น้ำหนักใช้งานจากตอม่อ + น้ำหนักฐานราก
[12 empty] | น้ำหนักเพิ่มค่าฐานราก |  | 0.756 | T | DLfac*น้ำหนักฐานราก
pT |  |  | 0.021675 | [8 empty] | น้ำหนักเพิ่่มค่า, Pu |  | 9.857 | T | น้ำหนักเพิ่มค่าจากตอม่อ + น้ำหนักเพิ่มค่าฐานราก
pTemp |  |  | 0.002
RnT |  |  | 54.6616 | ksc | [7 empty] | ตรวจสอบกำลังแบกทาน
phiM |  |  | 0.9 | [8 empty] | กำลังแบกทานใช้งาน, q |  | 6.795 | T/sq.m | P/B^2
phiV |  |  | 0.85 | [8 empty] | q | < | qa | ผ่าน
vcb |  |  | 8.2107 | ksc | หน่วยแรงเฉือนแบบคานที่ยอมให้ = 0.53sqrt(fc')
|  |  | 82107.2469 | ksm | [7 empty] | ออกแบบโดยใช้ค่า qu
vct |  |  | 15.4919 | ksc | หน่่วยแรงเฉือนแบบสองทางที่ยอมให้ = sqrt(fc') | [6 empty] | กำลังแบกทานเพิ่มค่า, qu |  | 9.857 | T/sq.m | Pu/B^2
|  |  | 154919.3338 | ksm
ตรวจสอบแรงเฉือนแบบคาน
ด้านแคบสุดของตอม่อ, c |  |  | 0.25 | m | ถ้าเป็นเสาสี่เหลี่ยมผืนผ้า เลือกใช้ด้านแคบสุด | [6 empty] | phiV*Vcb |  | 10.4687 | T | phiV*vcb*B*d
น้ำหนักใช้งานจากตอม่อ |  |  | 6.255 | T | [7 empty] | Vub |  | 2.2178 | T | qu[0.5B(B-c-2d)]
ประเมินน้ำหนักฐานราก |  |  | 20 | % ของน้ำหนักถ่ายจากตอม่อ | [7 empty] | Vub | < | phiV*Vcb | ผ่าน
น้ำหนักฐานรากประเมิน |  |  | 1.251 | T
รวมน้ำหนักใช้งานประเมิน, Pe |  |  | 7.506 | T | น้ำหนักใช้งานจากตอม่อ + น้ำหนักฐานรากประเมิน | [6 empty] | ตรวจสอบแรงเฉือนแบบสองทาง
น้ำหนักเพิ่มค่าจากตอม่อ |  |  | 9.101 | T | [7 empty] | phiV*Vct |  | 31.6035 | T | phiV*vct*(4d^2 + 4cd)
น้ำหนักเพิ่มค่าฐานรากประเมิน |  |  | 1.7514 | T | DLfac*น้ำหนักฐานรากประเมิน | [6 empty] | Vut |  | 8.2799 | T | qu[B^2 - (d+c)^2]
รวมน้ำหนักเพิ่มค่าประเมิน, Pue |  |  | 10.8524 | T | น้ำหนักเพิ่มค่าจากตอม่อ + น้ำหนักเพิ่มค่าฐานรากประเมิน | [6 empty] | Vut | < | phiV*Vct | ผ่าน
นำค่าประเมิน Pe มาหาขนาดฐานราก | [11 empty] | ตรวจสอบโมเมนต์ดัด
กำลังแบกทานปลอดภัยของดิน, qa |  |  | 10 | T/sq.m | [7 empty] | phiM*Mnt |  | 11.069 | T-m | phiM*Rnt*Bd^2
ขนาดฐานรากคำนวณ |  |  | 0.86637 | m | sqrt(Pe/qa) | [6 empty] | Mu |  | 0.69307 | T-m | quB(B-c)^2/8
เลือกใช้ขนาด, B |  |  | 1 | m | ต้อง >= ขนาดฐานรากคำนวณ | [6 empty] | Mu | < | phiM*Mnt | ผ่าน
ระยะหุ้มเหล็กเสริมฐานราก, cov |  |  | 0.075 | m | มาตรฐาน วสท. 011008-21 ข้อ 7.7.1
หาจำนวนเหล็กเสริม
ตรวจสอบระยะฝังยึด | [11 empty] | Rn |  | 3.4226 | ksc | Mu/(phiM*Bd^2)
ระยะฝังยึดต่ำสุด |  |  | 30 | cm | มาตรฐาน วสท. 011008-21 ข้อ 12.2.1 | [6 empty] | p |  | 0.0011506 |  | (fc/fy)[1 - sqrt(1 - 2Rn/fc)]
เลือกใช้เหล็กยืน, db |  |  | 12 | mm | [7 empty] | As req |  | 1.7259 | cm^2 | pBd
| Ab |  | 1.131 | cm^2 | [7 empty] | As min |  | 4.5 | cm^2 | pTemp*Bh
ระยะฝังพอ, ld |  |  | 30 | cm | fy*db/13.3sqrt(fc') >= 30 cm | [6 empty] | As use |  | 4.5 | cm^2 | เลือกค่ามากระหว่าง As และ As min
ระยะฝัังยึดจริง, Ld |  |  | 30 | cm | [(B - c)/2] - cov
| Ld | >= | ld | ผ่าน | ถ้าไม่ผ่าน ลดขนาดเหล็กยืน/เพิ่มขนาดฐานราก | [6 empty] | ขนาด | As ต่อเส้น | จำนวนเส้น | เลือกใช้ | As รวม | p | ระยะเรียง | ไม่ควรเกิน 0.45 m มาตรฐาน วสท. 011008-21 ข้อ 7.6.5
[12 empty] | 12 | 1.131 | 3.9789 | 14 | 15.8336 | 0.010556 | 0.065385
นำค่าประเมิน Pue มาหาความลึกฐานราก | [11 empty] | 16 | 2.0106 | 2.2381 | 8 | 16.085 | 0.010723 | 0.12143
กำลังแบกทานเพิ่มค่าประเมิน, que |  |  | 10852.4 | ksm | Pue/B^2 | [6 empty] | 20 | 3.1416 | 1.4324 | 6 | 18.8496 | 0.012566 | 0.17
Mu ที่หน้าตัดวิกฤต |  |  | 763.0594 | kg-m | queB(B-c)^2/8 | [6 empty] | 25 | 4.9087 | 0.91673 | 6 | 29.4524 | 0.019635 | 0.17
d เนื่องจาก Mu |  |  | 0.039384 | m | sqrt(Mu/phiM*Rnt*B) |  | phiM*Mnt | 763.0594 | kg-m | phiM*Rnt*Bd^2
d เนื่องจากแรงเฉือนแบบคาน |  |  | 0.050465 | m | que(B-c)/[2(phiV*vcb + que)] |  | vub/phiV | 82107.2469 | ksm | Vu/(phiV*Bd)
k1 = 4phiV*vct + que |  |  | 537578.1351 | ksm
k2 = 2c(2phiV*vct + que) |  |  | 137107.6338 | kg/m
k3 = que(c^2 - B^2) |  |  | -10174.125 | kg
d เนื่องจากแรงเฉือนแบบเจาะทะลุ |  |  | 0.060061 | m | (-k2 + sqrt(k2^2 - 4k1k3))/2k1 |  | vup/phiv | 154919.3338 | ksm | Vu/(phiV*bo*d)
d น้อยที่สุด |  |  | 0.15 | m | มาตรฐาน วสท. 011008-34 ข้อ 15.7
เลือกใช้ d |  |  | 0.15 | m
ดังนั้น ความหนาฐานราก, h |  |  | 0.225 | m | d + cov
การเสริมเหล็กปลอกเสาเพื่อต้านทานการสั่นสะเทือนของแรงแผ่นดินไหว
ด้านกว้างของหน้าตัดเสา, c1 |  |  | 0.2 | m | [7 empty] | 8M | 24S | c2/2 | ค่าคงที่ | ใช้ระยะเรียง <=
ด้่านแคบของหน้าตัดเสา, c2 |  |  | 0.2 | m | [6 empty] | So | 0.128 | 0.144 | 0.1 | 0.3 | 0.1
ความสูงเสาจากพื้นถึงใต้คาน, H |  |  | 2.6 | m
fy |  |  | 2400 | ksc | [7 empty] | H/6 | c1 | ค่าคงที่ |  | ใช้ระยะ >=
ขนาดเหล็กแกนเสา, M |  |  | 16 | mm | [6 empty] | Lo | 0.43333 | 0.2 | 0.5 |  | 0.5
ขนาเหล็กปลอกเสา, S |  |  | 6 | mm
[14 empty] | 2So | <= | 0.2
[14 empty] | H - 2Lo | <= | 1.6
[14 empty] | 0.5So | <= | 0.05
[14 empty] | Av = 3.5c1S/fy , sq.cm |  | 0.29167
[14 empty] | As ต่อเส้น |  | 0.28274
[14 empty] | จำนวนเส้น |  | 1.0316
ออกแบบบันไดท้องเรียบ
เหล็กเสริมหลักใช้ | RB |  | RB หรือ DB
fc' | 240 | ksc
fc | 204 | ksc | 0.85fc'
fy | 2400 | ksc
pT | 0.027094
pMin | 0.0058333
Rnt | 54.6616 | ksc
เหล็กกันร้าวใช้ | RB |  | RB หรือ DB
pTemp | 0.0025
DLfac | 1.4
LLfac | 1.7
ความยาวของบันได, L | 3 | m
ลูกนอน, T | 0.25 | m
ลููกตั้ง, R | 0.18 | m
cov | 0.03 | m
LL | 0.3 | T/m คิดต่อความกว้างบันได 1 m
t ขั้นต่ำ | 0.11143 | m | (L/20) * [0.4 + (fy/7000)]
เลือกใช้ t | 0.12 | m | ไม่ต่ำกว่า T ขั้นต่ำ และ 0.10 m
d | 0.09 | m | t - cov
DL | 0.59248 | T/sq.m | {[1.2TR + 0.03R] + [2.4tsqrt(R^2 + T^2)] }/T
Wu | 1.3395 | T/m | [DLfac*DL + LLfac*LL](1) |  | คิดต่อความกว้างบันได 1 m
Mu | 1.5069 | T-m | WuL^2/8 |  | คิดต่อความกว้างบันได 1 m
phiM*Mnt | 3.9848 | T-m | phiM*Rnt*d^2
Mu | < | phiM*Rnt | ความหนาใช้ได้
Rn | 20.6709 | ksc | Mu/(phiM*d^2) |  | คิดต่อความกว้างบันได 1 m
p คำนวณ | 0.0091 |  | (fc/fy)[1 - sqrt(1-2Rn/fc)]
p | 0.0091 |  | ค่ามากของ p คำนวณ และ pMin
เหล็กเสริมหลัก
As | 8.19 | sq.cm/m | p(100)d |  | คิดต่อความกว้างบันได 1 00 cm
เลือกใช้ขนาด | 12 | mm
As ต่อเส้น | 1.131 | sq.cm
ระยะเรียง <= | 0.13809 | m | As ต่อเส้น/As
เหล็็กกันร้าว
AsTemp | 3 | sq.cm/m | pTemp(100)t |  | คิดต่อความกว้างบันได 1 00 cm
เลือกใช้ขนาด | 9 | mm
As ต่อเส้น | 0.63617 | sq.cm
ระยะเรียง <= | 0.21206 | m | As ต่อเส้น/As
คานรับบันได
นน.เพิ่มค่าจากบันได | 2.0092 | T-m | Wu จากบันได*L/2
นน.ตามแนวคาน | 1.4352 | T-m | นน.เพิ่มค่าจากบันได/1.4 ใช้ป้อนนน.บรรทุกตามแนวคานใน DON_RC_SDM
ความกว้างช่องบันได, L | 3 | m
ความกว้าง, b | 0.2 | m
ความลึก, h | 0.25 | m
Wu | 2.1772 | T/m | นน.เพิ่มค่าจากบันได + DLfac*2.4*b*h
Vu | 3.2658 | T | Wu*L/2
Mu | 2.4494 | T-m | Wu*L^2/8
ถ้ามีคานชานพัก นำค่า b, h , Vu และ Mu ไปป้อนใน ออกแบบคาน

## ฐานรากวางบนเสาเข็ม
เสาเข็ม 1 ต้น | [7 empty] | พารามิเตอร์
ขนาดหน้าตัดเสาเข็ม | 0.2 | m | [5 empty] | fc' | 240 | ksc
กำลังรับน้ำหนักปลอดภัย, Pa | 15 | T/ต้น | [5 empty] | fy | 3000 | ksc
น้ำหนักใช้งานจากตอม่อ | 10.518 | T
ประเมินน้ำหนักฐานราก | 20 | % ของน้ำหนักถ่ายจากตอม่อ | [5 empty] | fc | 204 | ksc | 0.85fc'
น้ำหนักฐานรากประเมิน | 2.1036 | T | [5 empty] | pT | 0.021675
รวมน้ำหนักใช้งานประเมิน, Pe | 12.6216 | T | น้ำหนักใช้งานจากตอม่อ + น้ำหนักฐานรากประเมิน |  |  |  |  | pTemp | 0.002
| Pe < Pa เลือกใช้จำนวนเสาเข็ม 1 ต้น | [6 empty] | RnT | 54.6616 | ksc
[8 empty] | phiM | 0.9
ระยะหุ้มเหล็กเสริม, cov | 0.075 | m | [5 empty] | phiV | 0.85
เลือกใช้ขนาด D | 0.2 | m | >= ขนาดหน้าตัดเสาเข็ม |  |  |  |  | vcb | 8.2107 | ksc | หน่วยแรงเฉือนแบบคานที่ยอมให้ = 0.53sqrt(fc')
ความลึกฐานราก, H | 0.4 | m | 2D | [5 empty] | 82107.2469 | ksm
ขนาดฐานรากคำนวณ | 0.775 | m | 2D + 5cov |  |  |  |  | vct | 15.4919 | ksc | หน่่วยแรงเฉือนแบบสองทางที่ยอมให้ = sqrt(fc')
เลือกใช้ขนาดฐานราก, B | 0.8 | m | >= ขนาดฐานรากคำนวณ | [5 empty] | 154919.3338 | ksm
น้ำหนักฐานราก | 0.6144 | T | 2.4*B^2*H
น้ำหนัักใช้งาน, P | 11.1324 | T | < | 15 | T | ผ่าน
pTemp | 0.002
As req | 6.4 | sq.cm | pTemp*B*H
ใช้เหล็ก DB-20 mm
จำนวน | 8 | เส้น | จำนวนขั้นต่ำคือ 8 แต่ถ้า As < As req และ ระยะเรียง > 45 cm ใช้ 16
As | 25.1327 | sq.cm | > | 6.4 | ผ่าน
ระยะเรียง | 0.322 | m
เสาเข็ม 2 ต้น
ขนาดหน้าตัดเสาเข็ม, Dp | 0.18 | m |  |  |  |  | ตรวจสอบแรงเฉือนแบบสองทาง
กำลังรับน้ำหนักปลอดภัย, Pa | 12 | T/ต้น |  |  |  |  | phiV*Vct | 79.0089 | T | phiV*vct*(4d^2 + 4cd)
น้ำหนักใช้งานจากตอม่อ | 19.659 | T |  |  |  |  | Dcri | 0.25 | m | (c+d)/2
ประเมินน้ำหนักฐานราก | 20 | % ของน้ำหนักถ่ายจากตอม่อ |  |  |  |  | X | 0.05 | m | (Lmid/2) - Dcri
น้ำหนักเพิ่มค่าจากตอม่อ | 28.456 | T |  |  |  |  | Vut req | 22.7694 | T | 2Ru(0.5 + X/Dp)
[7 empty] | Vut | 22.7694 | T | ถ้า Vut req > 2Ru ให้เท่ากับ 2Ru
น้ำหนักฐานรากประเมิน | 3.9318 | T |  |  |  |  | Vut | < | phiV*Vct | ผ่าน
รวมน้ำหนักใช้งานประเมิน, Pe | 23.5908 | T | น้ำหนักใช้งานจากตอม่อ + น้ำหนักฐานรากประเมิน
จำนวนเสาเข็มคำนวณ | 1.9659 | ต้น |  |  |  |  | ตรวจสอบแรงเฉือนแบบคาน
เลือกใช้จำนวนเสาเข็ม | 2 | ต้น |  |  |  |  | phiV*Vcb | 13.6093 | T | phiV*vcb*B*d
[7 empty] | Dcri | 0.4 | m | c/2 + d
ระยะหุ้มเหล็กเสริม, cov | 0.075 | m |  |  |  |  | X | -0.1 | m | (Lmid/2) - Dcri
ด้านแคบสุดของตอม่อ, c | 0.2 | m |  |  |  |  | Vub req | -0.81319 | T | Ru(0.5 + X/Dp)
เลือกใช้ขนาด D | 0.2 | m | >= ขนาดหน้าตัดเสาเข็ม |  |  |  | Vub | 0 | T | ถ้า Vub req < 0 ให้เท่ากับ 0
Lmid req | 0.6 | m | 3D |  |  |  | Vub | < | phiV*Vcb | ผ่าน
เลืือกใช้ Lmid | 0.6 | m
Ledge req | 0.2 | m | D |  |  |  | ตรวจสอบโมเมนต์ดัด
เลือกใช้้ Ledge | 0.2 | m |  |  |  |  | phiM*Mnt | 28.7794 | T-m | phiM*Rnt*Bd^2
ความยาวฐานราก, L | 1 | m | Lmid + 2Ledge |  |  |  | Mu | 2.9275 | T-m | Ru(Lmid-c)/2
[7 empty] | Mu | < | phiM*Mnt | ผ่าน
ตรวจสอบระยะฝังยึด
ระยะฝังยึดต่ำสุด | 30 | cm | มาตรฐาน วสท. 011008-21 ข้อ 12.2.1 |  |  |  | หาจำนวนเหล็กเสริม
เลือกใช้เหล็กยืน, db | 12 | mm |  |  |  |  | ขนานด้านยาว
Ab | 1.131 | cm^2 |  |  |  |  | Rn | 5.5603 | ksc | Mu/(phiM*Bd^2)
ระยะฝังพอ, Ldh | 30 | cm | fy*db/13.3sqrt(fc') >= 30 cm |  |  |  | p | 0.0018794 |  | (fc/fy)[1 - sqrt(1 - 2Rn/fc)]
ระยะฝัังยึดจริง, Ld | 32.5 | cm | [(L - c)/2] - cov |  |  |  | As req | 3.6648 | cm^2 | pBd
Ld | > | ld | ผ่าน | ถ้าไม่ผ่าน ลดขนาดเหล็กยืน/เพิ่มขนาดฐานราก |  |  | As min | 4.875 | cm^2 | pTemp*BH
[7 empty] | As use | 4.875 | cm^2 | เลือกค่ามากระหว่าง As และ As min
กำหนด d | 0.3 | m | >= 0.30 m |  |  |  | จำนวนเหล็กเสริม | 4.3104 | เส้น | As use/Ab
ความลึกฐานราก, H | 0.375 |  | d + cov |  |  |  | เลือกใช้, N | 5 | เส้้น
2D | 0.4 | m |  |  |  |  | ระยะเรียง | 0.125 | m | (B-2*cov)/(N-1) |  | ไม่ควรเกิน 0.45 m มาตรฐาน วสท. 011008-21 ข้อ 7.6.5
c + d + 2cov | 0.65 | m |  |  |  |  | ขนานด้านสั้น
ความกว้างฐานราก, B | 0.65 | m | >= max(2D, c+d+2cov) |  |  |  | As req | 7.5 | cm^2 | pTemp*LH
[7 empty] | จำนวนเหล็กเสริม | 6.6315 | เส้น | As req/Ab
เมื่อได้ขนาดและความหนาฐานราก นำมาหาค่า P และ Pu จริง | [6 empty] | เลือกใช้, N | 7 | เส้้น
น้ำหนักฐานราก | 0.585 | T | 2.4(B*L*H) |  |  |  | ระยะเรียง | 0.14167 | m | (L-2*cov)/(N-1) |  | ไม่ควรเกิน 0.45 m มาตรฐาน วสท. 011008-21 ข้อ 7.6.5
น้ำหนักใช้งาน, P | 20.244 | T | น้ำหนักใช้งานจากตอม่อ + น้ำหนักฐานราก
กำลังรับน้ำหนักปลอดภัย 2 ต้น, 2Pa | 24 | T | P < 2Pa ผ่าน
น้ำหนักเพิ่มค่าฐานราก | 0.819 | T | DLfac*น้ำหนักฐานราก
น้ำหนักเพิ่่มค่า, Pu | 29.275 | T | น้ำหนักเพิ่มค่าจากตอม่อ + น้ำหนักเพิ่มค่าฐานราก
แรงเพิ่มค่าในเสาเข็ม, Ru | 14.6375 | T/ต้น | Pu/2
เสาเข็ม 3 ต้น
ขนาดหน้าตัดเสาเข็ม, Dp | 0.18 | m |  |  |  |  | ตรวจสอบแรงเฉือนแบบสองทาง
กำลังรับน้ำหนักปลอดภัย, Pa | 12 | T/ต้น |  |  |  |  | phiV*Vct | 65.24 | T | phiV*vct*Pi*(c+d)*d
น้ำหนักใช้งานจากตอม่อ | 27.054 | T |  |  |  |  | Dcri | 0.26284 | m | (c+d)/2
ประเมินน้ำหนักฐานราก | 20 | % ของน้ำหนักถ่ายจากตอม่อ |  |  |  |  | X | 0.083572 | m | [Lmid/sqrt(3)] - Dcri
น้ำหนักเพิ่มค่าจากตอม่อ | 39.344 | T |  |  |  |  | Vut req | 38.7342 | T | 3Ru(0.5 + X/Dp)
[7 empty] | Vut | 38.7342 | T | ถ้า Vut req > 3Ru ให้เท่ากับ 3Ru
น้ำหนักฐานรากประเมิน | 5.4108 | T |  |  |  |  | Vut | < | phiV*Vct | ผ่าน
รวมน้ำหนักใช้งานประเมิน, Pe | 32.4648 | T | น้ำหนักใช้งานจากตอม่อ + น้ำหนักฐานรากประเมิน
จำนวนเสาเข็มคำนวณ | 2.7054 | ต้น |  |  |  |  | ตรวจสอบแรงเฉือนแบบคาน
เลือกใช้จำนวนเสาเข็ม | 3 | ต้น |  |  |  |  | k1 | 1.2928 | m | Lmid + 2sqrt(3)Ledge
[7 empty] | k2 | 0.33357 | m | [Lmid/sqrt(3)] + 2Ledge - (c/2) - d
ระยะหุ้มเหล็กเสริม, cov | 0.075 | m |  |  |  |  | k3 | 1.1196 | m | [3Lmid/2sqrt(3)] + 3Ledge
ขนาดหน้าตัดเสา, Cx | 0.2 | m |  |  |  |  | Lb | 0.38518 | m | k1*k2/k3
ขนาดหน้้าตัดเสา, Cy | 0.2 | m |  |  |  |  | phiV*Vcb | 8.0646 | T | phiV*vcb*Lb*d
เส้นผ่านศูนย์กลางเสาเทียบเท่า, c | 0.22568 | m | 2*sqrt(Cx*Cy/Pi) |  |  |  | Dcri | 0.41284 | m | c/2 + d
[7 empty] | X | -0.066428 | m | [Lmid/sqrt(3)] - Dcri
เลือกใช้ขนาด D | 0.2 | m | >= ขนาดหน้าตัดเสาเข็ม |  |  |  | Vub req | 1.7535 | T | Ru(0.5 + X/Dp)
Ledge | 0.2 | m | D |  |  |  | Vub | 1.7535 | T | ถ้า Vub req < 0 ให้เท่ากับ 0
[7 empty] | Vub | < | phiV*Vcb | ผ่าน
กำหนด d | 0.3 | m | >= 0.30 m
ความลึกฐานราก, H | 0.375 | m | d + cov |  |  |  | ตรวจสอบโมเมนต์ดัด
[7 empty] | k1 | 1.2928 | m | Lmid + 2sqrt(3)Ledge
Lmid เริ่มต้น | 0.6 | m | 3D |  |  |  | k2 | 0.63357 | m | [Lmid/sqr(3)] + 2Ledge - (c/2)
k | 0.26284 | m | (c+d)/2 |  |  |  | k3 | 1.1196 | m | [sqr(3)Lmid/2] + 3Ledge
C1 | 0.11037 | m | [Lmid/2sqrt(3)] + Ledge - k |  |  |  | Lm | 0.73159 | m | k1*k2/k3
Lmid req | 0.6 | m | ถ้า C1 >= cov , Lmid = Lmid เริ่มต้น |  |  |  | phiM*Mnt | 32.3917 | T-m | phiM*Rnt*Lm*d^2
เลือกใช้ Lmid | 0.6 | m | แต่ถ้า C1 < cov , Lmid = 2sqrt(3)*[k + cov - Ledge) |  |  |  | Mu | 3.1274 | T-m | Ru[(Lmid/sqrt(3) - (c/2)]
[7 empty] | Mu | < | phiM*Mnt | ผ่าน
ตรวจสอบระยะฝังยึด
ระยะฝังยึดต่ำสุด | 30 | cm | มาตรฐาน วสท. 011008-21 ข้อ 12.2.1 |  |  |  | หาจำนวนเหล็กเสริม
เลือกใช้เหล็กยืน, db | 12 | mm |  |  |  |  | ขนานด้านยาว
Ab | 1.131 | cm^2 |  |  |  |  | Rn | 5.2776 | ksc | Mu/(phiM*Lm*d^2)
ระยะฝังพอ, Ldh | 30 | cm | fy*db/13.3sqrt(fc') >= 30 cm |  |  |  | p | 0.0017826 |  | (fc/fy)[1 - sqrt(1 - 2Rn/fc)]
ระยะฝัังยึดจริง, Ld | 35.8572 | cm | (Lmid/sqrt(3)) + Ledge - (c/2) - cov |  |  |  | As req | 3.9123 | cm^2 | p*Lm*d
Ld | > | ld | ผ่าน | ถ้าไม่ผ่าน ลดขนาดเหล็กยืน/เพิ่มขนาดฐานราก |  |  | As min | 5.4869 | cm^2 | pTemp*Lm*H
[7 empty] | As use | 5.4869 | cm^2 | เลือกค่ามากระหว่าง As และ As min
เมื่อได้ขนาดและความหนาฐานราก นำมาหาค่า P และ Pu จริง | [6 empty] | จำนวนเหล็กเสริม | 4.8515 | เส้น | As use/Ab
พื้นที่ฐานราก, Af | 0.65445 | sq.m | 0.5[Lmid + 2sqrt(3)Ledge]*[0.5sqrt(3)*Lmid) + 3Ledge] - sqrt(3)Ledge^2 |  |  |  | เลือกใช้, N | 5 | เส้้น
น้ำหนักฐานราก | 0.589 | T | 2.4(Af*H) |  |  |  | ระยะเรียง | 0.1454 | m | (Lm-2*cov)/(N-1) |  | ไม่ควรเกิน 0.45 m มาตรฐาน วสท. 011008-21 ข้อ 7.6.5
น้ำหนักใช้งาน, P | 27.643 | T | น้ำหนักใช้งานจากตอม่อ + น้ำหนักฐานราก
กำลังรับน้ำหนักปลอดภัย 3 ต้น, 3Pa | 36 | T | P < 3Pa ผ่าน
น้ำหนักเพิ่มค่าฐานราก | 0.82461 | T | DLfac*น้ำหนักฐานราก
น้ำหนักเพิ่่มค่า, Pu | 40.1686 | T | น้ำหนักเพิ่มค่าจากตอม่อ + น้ำหนักเพิ่มค่าฐานราก
แรงเพิ่มค่าในเสาเข็ม, Ru | 13.3895 | T/ต้น | Pu/3
เสาเข็ม 4 ต้น
ขนาดหน้าตัดเสาเข็ม, Dp | 0.18 | m |  |  |  |  | ตรวจสอบแรงเฉือนแบบสองทาง
กำลังรับน้ำหนักปลอดภัย, Pa | 12 | T/ต้น |  |  |  |  | phiV*Vct | 79.0089 | T | phiV*vct*(4d^2 + 4cd)
น้ำหนักใช้งานจากตอม่อ | 31.957 | T |  |  |  |  | Dcri | 0.25 | m | (c+d)/2
ประเมินน้ำหนักฐานราก | 20 | % ของน้ำหนักถ่ายจากตอม่อ |  |  |  |  | X | 0.05 | m | (Lmid/2) - Dcri
น้ำหนักเพิ่มค่าจากตอม่อ | 46.977 | T |  |  |  |  | Vut req | 37.5177 | T | 4Ru(0.5 + X/Dp)
[7 empty] | Vut | 37.5177 | T | ถ้า Vut req > 4Ru ให้เท่ากับ 4Ru
น้ำหนักฐานรากประเมิน | 6.3914 | T |  |  |  |  | Vut | < | phiV*Vct | ผ่าน
รวมน้ำหนักใช้งานประเมิน, Pe | 38.3484 | T | น้ำหนักใช้งานจากตอม่อ + น้ำหนักฐานรากประเมิน
จำนวนเสาเข็มคำนวณ | 3.1957 | ต้น |  |  |  |  | ตรวจสอบแรงเฉือนแบบคาน
เลือกใช้จำนวนเสาเข็ม | 4 | ต้น |  |  |  |  | phiV*Vcb | 20.9373 | T | phiV*vcb*L*d
[7 empty] | Dcri | 0.4 | m | c/2 + d
ระยะหุ้มเหล็กเสริม, cov | 0.075 | m |  |  |  |  | X | -0.1 | m | (Lmid/2) - Dcri
ด้านแคบสุดของตอม่อ, c | 0.2 | m |  |  |  |  | Vub req | -1.3399 | T | 2Ru(0.5 + X/Dp)
เลือกใช้ขนาด D | 0.2 | m | >= ขนาดหน้าตัดเสาเข็ม |  |  |  | Vub | 0 | T | ถ้า Vub req < 0 ให้เท่ากับ 0
Lmid req | 0.6 | m | 3D |  |  |  | Vub | < | phiV*Vcb | ผ่าน
เลืือกใช้ Lmid | 0.6 | m
Ledge req | 0.2 | m | D |  |  |  | ตรวจสอบโมเมนต์ดัด
เลือกใช้้ Ledge | 0.2 | m |  |  |  |  | phiM*Mnt | 44.2759 | T-m | phiM*Rnt*Ld^2
ความยาวฐานราก, L | 1 | m | Lmid + 2Ledge |  |  |  | Mu | 4.8237 | T-m | 2Ru(Lmid-c)/2
[7 empty] | Mu | < | phiM*Mnt | ผ่าน
ตรวจสอบระยะฝังยึด
ระยะฝังยึดต่ำสุด | 30 | cm | มาตรฐาน วสท. 011008-21 ข้อ 12.2.1 |  |  |  | หาจำนวนเหล็กเสริม
เลือกใช้เหล็กยืน, db | 12 | mm |  |  |  |  | ขนานด้านยาว
Ab | 1.131 | cm^2 |  |  |  |  | Rn | 5.9552 | ksc | Mu/(phiM*Ld^2)
ระยะฝังพอ, Ldh | 30 | cm | fy*db/13.3sqrt(fc') >= 30 cm |  |  |  | p | 0.0020149 |  | (fc/fy)[1 - sqrt(1 - 2Rn/fc)]
ระยะฝัังยึดจริง, Ld | 32.5 | cm | [(L - c)/2] - cov |  |  |  | As req | 6.0447 | cm^2 | pBd
Ld | > | ld | ผ่าน | ถ้าไม่ผ่าน ลดขนาดเหล็กยืน/เพิ่มขนาดฐานราก |  |  | As min | 7.5 | cm^2 | pTemp*LH
[7 empty] | As use | 7.5 | cm^2 | เลือกค่ามากระหว่าง As และ As min
กำหนด d | 0.3 | m | >= 0.30 m |  |  |  | จำนวนเหล็กเสริม | 6.6315 | เส้น | As use/Ab
ความลึกฐานราก, H | 0.375 |  | d + cov |  |  |  | เลือกใช้, N | 7 | เส้้น
[7 empty] | ระยะเรียง | 0.14167 | m | (L-2*cov)/(N-1) |  | ไม่ควรเกิน 0.45 m มาตรฐาน วสท. 011008-21 ข้อ 7.6.5
เมื่อได้ขนาดและความหนาฐานราก นำมาหาค่า P และ Pu จริง
น้ำหนักฐานราก | 0.9 | T | 2.4(L^2*H)
น้ำหนักใช้งาน, P | 32.857 | T | น้ำหนักใช้งานจากตอม่อ + น้ำหนักฐานราก
กำลังรับน้ำหนักปลอดภัย 4 ต้น, 4Pa | 48 | T | P < 4Pa ผ่าน
น้ำหนักเพิ่มค่าฐานราก | 1.26 | T | DLfac*น้ำหนักฐานราก
น้ำหนักเพิ่่มค่า, Pu | 48.237 | T | น้ำหนักเพิ่มค่าจากตอม่อ + น้ำหนักเพิ่มค่าฐานราก
แรงเพิ่มค่าในเสาเข็ม, Ru | 12.0592 | T/ต้น | Pu/4
เสาเข็ม 5 ต้น
ขนาดหน้าตัดเสาเข็ม, Dp | 0.18 | m |  |  |  |  | ตรวจสอบแรงเฉือนแบบสองทาง
กำลังรับน้ำหนักปลอดภัย, Pa | 8 | T/ต้น |  |  |  |  | phiV*Vct | 79.0089 | T | phiV*vct*(4d^2 + 4cd)
น้ำหนักใช้งานจากตอม่อ | 31.957 | T |  |  |  |  | Dcri | 0.25 | m | (c+d)/2
ประเมินน้ำหนักฐานราก | 20 | % ของน้ำหนักถ่ายจากตอม่อ |  |  |  |  | X | 0.24749 | m | sqrt(2)[(Lmid/2) - Dcri]
น้ำหนักเพิ่มค่าจากตอม่อ | 46.977 | T |  |  |  |  | Vut req | 73.4159 | T | 4Ru(0.5 + X/Dp)
[7 empty] | Vut | 39.1566 | T | ถ้า Vut req > 4Ru ให้เท่ากับ 4Ru
น้ำหนักฐานรากประเมิน | 6.3914 | T |  |  |  |  | Vut | < | phiV*Vct | ผ่าน
รวมน้ำหนักใช้งานประเมิน, Pe | 38.3484 | T | น้ำหนักใช้งานจากตอม่อ + น้ำหนักฐานรากประเมิน
จำนวนเสาเข็มคำนวณ | 4.7935 | ต้น |  |  |  |  | ตรวจสอบแรงเฉือนแบบคาน
เลือกใช้จำนวนเสาเข็ม | 5 | ต้น |  |  |  |  | phiV*Vcb | 26.1717 | T | phiV*vcb*L*d
[7 empty] | Dcri | 0.4 | m | c/2 + d
ระยะหุ้มเหล็กเสริม, cov | 0.075 | m |  |  |  |  | X | 0.025 | m | (Lmid/2) - Dcri
ด้านแคบสุดของตอม่อ, c | 0.2 | m |  |  |  |  | Vub req | 12.5084 | T | 2Ru(0.5 + X/Dp)
เลือกใช้ขนาด D | 0.2 | m | >= ขนาดหน้าตัดเสาเข็ม |  |  |  | Vub | 12.5084 | T | ถ้า Vub req < 0 ให้เท่ากับ 0
Lmid req | 0.84853 | m | 3Dsqrt(2) |  |  |  | Vub | < | phiV*Vcb | ผ่าน
เลืือกใช้ Lmid | 0.85 | m
Ledge req | 0.2 | m | D |  |  |  | ตรวจสอบโมเมนต์ดัด
เลือกใช้้ Ledge | 0.2 | m |  |  |  |  | phiM*Mnt | 55.3449 | T-m | phiM*Rnt*Ld^2
ความยาวฐานราก, L | 1.25 | m | Lmid + 2Ledge |  |  |  | Mu | 6.3629 | T-m | 2Ru(Lmid-c)/2
[7 empty] | Mu | < | phiM*Mnt | ผ่าน
ตรวจสอบระยะฝังยึด
ระยะฝังยึดต่ำสุด | 30 | cm | มาตรฐาน วสท. 011008-21 ข้อ 12.2.1 |  |  |  | หาจำนวนเหล็กเสริม
เลือกใช้เหล็กยืน, db | 12 | mm |  |  |  |  | ขนานด้านยาว
Ab | 1.131 | cm^2 |  |  |  |  | Rn | 6.2844 | ksc | Mu/(phiM*Ld^2)
ระยะฝังพอ, Ldh | 30 | cm | fy*db/13.3sqrt(fc') >= 30 cm |  |  |  | p | 0.0021281 |  | (fc/fy)[1 - sqrt(1 - 2Rn/fc)]
ระยะฝัังยึดจริง, Ld | 45 | cm | [(L - c)/2] - cov |  |  |  | As req | 7.9804 | cm^2 | pBd
Ld | > | ld | ผ่าน | ถ้าไม่ผ่าน ลดขนาดเหล็กยืน/เพิ่มขนาดฐานราก |  |  | As min | 9.375 | cm^2 | pTemp*LH
[7 empty] | As use | 9.375 | cm^2 | เลือกค่ามากระหว่าง As และ As min
กำหนด d | 0.3 | m | >= 0.30 m |  |  |  | จำนวนเหล็กเสริม | 8.2893 | เส้น | As use/Ab
ความลึกฐานราก, H | 0.375 |  | d + cov |  |  |  | เลือกใช้, N | 9 | เส้้น
[7 empty] | ระยะเรียง | 0.1375 | m | (L-2*cov)/(N-1) |  | ไม่ควรเกิน 0.45 m มาตรฐาน วสท. 011008-21 ข้อ 7.6.5
เมื่อได้ขนาดและความหนาฐานราก นำมาหาค่า P และ Pu จริง
น้ำหนักฐานราก | 1.4062 | T | 2.4(L^2*H)
น้ำหนักใช้งาน, P | 33.3633 | T | น้ำหนักใช้งานจากตอม่อ + น้ำหนักฐานราก
กำลังรับน้ำหนักปลอดภัย 5 ต้น, 5Pa | 40 | T | P < 5Pa ผ่าน
น้ำหนักเพิ่มค่าฐานราก | 1.9687 | T | DLfac*น้ำหนักฐานราก
น้ำหนักเพิ่่มค่า, Pu | 48.9457 | T | น้ำหนักเพิ่มค่าจากตอม่อ + น้ำหนักเพิ่มค่าฐานราก
แรงเพิ่มค่าในเสาเข็ม, Ru | 9.7891 | T/ต้น | Pu/5