## เสาหน้าตัดจตุรัส (hidden)
INPUT DATA |  |  |  | Allowable Stress For Design
Design Length(L) | 120 | m. |  | Type of wood |  | ไม้เนื้อแข็งมาก
Dead Load | 5000 | kg. |  | Ew |  |  | 189000 | kg./cm.2
Live load | 300 | kg. |  | Tension Stress |  |  | 150 | kg./cm.2
Pu | 5300 | kg. |  | Compression Stress |  |  | 110 | kg./cm.2
ลักษณะการยึดปลาย | Pin-Pin |  |  | Shear Stress |  |  | 15 | kg./cm.2
Ke | 1 |  |  | Wet/Dry Use |  |  | Dry
Design
Req.Total Area | 48.1818 | cm2. |  | b= | 2
Design Width(b) | 2 | inch.
Desgin depth(h) | 4 | inch.
Area | 50 | cm2. | ผ่าน |  |  | h
Value of k | 27.8136 |  |  |  |  | 4
Le/d | 60
ประเภทเสา | FALSE
Summary
หน่วยแรงอัดที่ยอมให้(Fa) | FALSE | ksc
กำลังรับแรงอัดปลอดภัย | 0 | kg. | ไม่ผ่าน
Note on C11: ไม่ควรเกิน 8 นิ้ว
Note on C12: ไม่ควรเกิน 8 นิ้ว

## เสาหน้าตัดกลม (hidden)
INPUT DATA |  |  |  | Allowable Stress For Design
Design Length(L) | 10 | m. |  | Type of wood | ไม้เนื้อแข็ง
Dead Load | 6000 | kg. |  | Ew |  | 136300 | kg./cm.2
Live load | 300 | kg. |  | Tension Stress |  | 120 | kg./cm.2
Pu | 6300 | kg. |  | Compression Stress |  | 90 | kg./cm.2
ลักษณะการยึดปลาย | Pin-Pin |  |  | Shear Stress |  | 12 | kg./cm.2
Ke | 1 |  |  | Wet/Dry Use |  | Dry
Req.Total Area | 70 | cm2.
เส้นผ่านศูนย์กลาง | 4 | inch.
Area | 78.5 | cm2. | ผ่าน
Value of k | 22.6135
Le/d | 2.5
ประเภทเสา | เสาสั้น |  | ผ่าน
Design Summary
หน่วยแรงอัดที่ยอมให้(Fa) | 90 | ksc
1.กำลังรับแรงอัดปลอดภัย | 7065 |  | ผ่าน

## เสาสี่เหลี่ยม
| Member |  |  | Owner
| Project |  |  | Engineer |  | คู่มือการใช้งาน
| Location |  |  | Date |  | 1.ตัวอักษรสีส้ม คือข้อมูลที่ผู้ใช้งานต้องกรอก
2.ตัวอักษรสีดำ คือข้อมูลที่คำนวนมาให้
Allowable Stress For Design
พันธ์ไม้ |  |  | กะท้อน
ประเภทไม้ |  |  | ไม้เนื้ออ่อนมาก
โมดูลัสยืดหยุ่น(Ew) |  | 78900 |  | kg./cm.2
หน่วยแรงดัดที่ยอมให้(Fb) |  |  | 60 | kg./cm.2
หน่วยแรงอัดขนานที่ยอมให้(Fc) |  |  | 45 | kg./cm.2
หน่วยแรงเฉือนขนาดเสี้ยนที่ยอมให้(Fh) |  |  | 6 | kg./cm.2 | [10 empty] | 1
สภาวะใช้งาน |  |  | Dry
INPUT DATA
ความยาว(L) |  |  | 2 | m.
น้ำหนักบรรทุกคงที่(DL) |  |  | 5000 | kg./m.
น้ำหนักบรรทุกจร(LL) |  |  | 200 | kg./m.
น้ำหนักบรรทุกทั้งหมด(W) |  |  | 5200 | kg./m.
Design
เนื้อที่หน้าตัดต้องการ |  |  | 115.5556 | cm2.
ความกว้าง(b) |  |  | 8 | inch.
ความลึก(h) |  |  | 8 | inch.
พื้นที่หน้าตัด |  |  | 400 | cm2. | ผ่าน
ค่า k |  |  | 28.0967
อัตราส่วนความชะลูด |  |  | 10 |  | ผ่าน
หน่วยแรงอัดที่ยอมให้(Fa) |  |  | 45 | ksc
กำลังรับแรงอัดปลอดภัย |  |  | 18000 | kg. | ผ่าน
Summary
ชื่อไม้ |  |  | กะท้อน
ใช้ไม้หน้าตัดขนาด |  |  | 8x8 | inch x inch.
ความยาว |  |  | 2 | m.
[7 empty] | E | Comp | Tension | Shear
[6 empty] | Wet | 0.91 | 0.9 | 1 | 1 | 0.33
[6 empty] | Dry | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | ค่าEที่ใช้ | 1
[6 empty] | ค่าFcที่ใช้ | 1
[11 empty] | เขล็ง | 1100 | เขล็ง | 1100
[11 empty] | กระเจา | 700 | กันเกรา | 920
[11 empty] | กว้าว | 690 | ชัน | 880
[11 empty] | กะท้อน | 580 | แดง | 1050
[11 empty] | กะบาก | 740 | เต็ง | 1070
อัตราส่วนความชะลูด (I) |  |  | 34.641 |  | ผ่าน | ไม้เนื้ออ่อนมาก |  |  |  |  | กันเกรา | 920 | ประดู่ | 840
[11 empty] | เคี่ยมคะนอง | 960 | มะค่าโมง | 850
[11 empty] | ชัน | 880 | รัง | 1060
[11 empty] | แดง | 1050 | หลุมพอ | 850
[8 empty] | I | 13333.3333 |  | ตะเคียนทอง | 760 | เคี่ยมคะนอง | 960
[11 empty] | ตะเคียนหนู | 860 | กว้าว | 690
[8 empty] | A | 400 |  | ตะแบก | 720 | ตะเคียนทอง | 760
[8 empty] | R | 5.7735 |  | เต็ง | 1070 | ตะเคียนหนู | 860
[11 empty] | นนทรี | 810 | ตะแบก | 720
[11 empty] | ประดู่ | 840 | นนทรี | 810
[6 empty] | D Req | 2.3111 |  |  |  | พลวง | 940 | พลวง | 940
[11 empty] | พะยอม | 730 | มะค่าแต้ | 990
[11 empty] | มะค่าแต้ | 990 | กระเจา | 700
[11 empty] | มะค่าโมง | 850 | กะบาก | 740
[11 empty] | ยมหอม | 530 | พะยอม | 730
[11 empty] | รัง | 1060 | สัก | 630
[11 empty] | สัก | 630 | อินทนิล | 640
[11 empty] | หลุมพอ | 850 | กะท้อน | 580
[11 empty] | อินทนิล | 640 | ยมหอม | 530
Note on E23: ไม่ควรเกิน 8 นิ้ว
Note on E24: ไม่ควรเกิน 8 นิ้ว

## เสากลม
| Member |  |  |  | Owner
| Project |  |  |  | Engineer
| Location |  |  |  | Date |  |  | คู่มือการใช้งาน
1.ตัวอักษรสีส้ม คือข้อมูลที่ผู้ใช้งานต้องกรอก
Allowable Stress For Design | [7 empty] | 2.ตัวอักษรสีดำ คือข้อมูลที่คำนวนมาให้
พันธ์ไม้ |  |  |  |  | ชัน
ประเภทไม้ |  |  |  |  | ไม้เนื้อแข็ง
โมดูลัสยืดหยุ่น(Ew) |  |  |  |  | 136300 | kg./cm.2
หน่วยแรงดัดที่ยอมให้(Fb) |  |  |  |  | 120 | kg./cm.2
หน่วยแรงอัดขนานเสี้ยนที่ยอมให้(Fc) |  |  |  |  | 90 | kg./cm.2
หน่วยแรงเฉือนขนานเสี้ยนที่ยอมให้(Fh) |  |  |  |  | 12 | kg./cm.2
สภาวะใช้งาน |  |  |  |  | Dry
INPUT DATA
ความยาว(L) |  |  |  |  | 3 | m.
น้ำหนักบรรทุกคงที่(DL) |  |  |  |  | 6000 | kg./m
น้ำหนักบรรทุกจร(LL) |  |  |  |  | 300 | kg./m
น้ำหนักบรรทุกทั้งหมด(W) |  |  |  |  | 6300 | kg./m
1
Design
เนื้อที่หน้าตัดต้องการ |  |  |  |  | 70 | cm2.
เส้นผ่านศูนย์กลาง(D) |  |  |  |  | 6 | inch.
พื้นที่หน้าตัด |  |  |  |  | 176.625 | cm2. | ผ่าน
ค่า k |  |  |  |  | 22.6135
อัตราส่วนความชะลูด |  |  |  |  | 20 |  | ผ่าน
หน่วยแรงอัดที่ยอมให้(Fa) |  |  |  |  | 71.6442 | ksc
กำลังรับแรงอัดปลอดภัย |  |  |  |  | 12654.16 | kg | ผ่าน
Summary
ชื่อไม้ |  |  |  |  | ชัน
ใช้ไม้หน้าตัดขนาด |  |  |  |  | 6 | inch.
ความยาว |  |  |  |  | 3 | m.
อัตราส่วนความชะลูด (I) |  |  |  |  | 80 |  | ผ่าน
| I | 2483.7891
| E | Comp | Tension | Shear
Wet | 0.91 | 0.9 | 1 | 1 | 0.33
Dry | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ค่าEที่ใช้ | 1
ค่าFcที่ใช้ | 1
| I | 2483.7891
| A | 176.625
| R | 3.75

## เสาประกอบกลวง
| Member |  |  |  | Owner
| Project |  |  |  | Engineer |  | คู่มือการใช้งาน
| Location |  |  |  | Date |  | 1.ตัวอักษรสีส้ม คือข้อมูลที่ผู้ใช้งานต้องกรอก
2.ตัวอักษรสีดำ คือข้อมูลที่คำนวนมาให้
Allowable Stress For Design
พันธ์ไม้ |  |  |  | เขล็ง
ประเภทไม้ |  |  |  | ไม้เนื้อแข็งมาก
โมดูลัสยืดหยุ่น(Ew) |  |  |  | 189000 | kg./cm.2
หน่วยแรงดัดที่ยอมให้(Fb) |  |  |  | 150 | kg./cm.2
หน่วยแรงอัดขนานเสี้ยนที่ยอมให้(Fc) |  |  |  | 110 | kg./cm.2
หน่วยแรงเฉือนขนาดเสี้ยนที่ยอมให้(Fh) |  |  |  | 15 | kg./cm.2
สภาวะใช้งาน |  |  |  | Dry
INPUT DATA
ความยาว(L) |  |  |  | 3 | m.
น้ำหนักบรรทุกคงที่(DL) |  |  |  | 5000 | kg./m
น้ำหนักบรรทุกจร(LL) |  |  |  | 300 | kg./m
น้ำหนักบรรทุกทั้งหมด(W) |  |  |  | 5300 | kg./m
Design
เนื้อที่หน้าตัดต้องการ |  |  |  | 48.1818 | cm2.
ความกว้าง(b) |  |  |  | 2 | inch.
ความลึก(h) |  |  |  | 4 | inch.
อัตราส่วนความชะลูด |  |  |  | 18.9737 |  | ผ่าน
พื้นที่หน้าตัด |  |  |  | 200 | cm2. | ผ่าน
ค่า k |  |  |  | 21.5443
หน่วยแรงอัดที่ยอมให้(Fa) |  |  |  | 87.943 | ksc
กำลังรับแรงอัดปลอดภัย |  |  |  | 17588.6084 | kg. | ผ่าน |  | 4
-
Summary
ชื่อไม้ |  |  |  | เขล็ง
ใช้ไม้หน้าตัดขนาด |  |  |  | 4-2x4 | inch x inch.
ความยาว |  |  |  | 3 | m.
| E | Comp | Tension | Shear
Wet | 0.91 | 0.9 | 1 | 1 | 0.33
Dry | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ค่าEที่ใช้ | 1
ค่าFcที่ใช้ | 1
Ke |  |  |  | 1

## เสาประกับพุก
| Member |  |  |  | Owner |  | คู่มือการใช้งาน
| Project |  |  |  | Engineer |  | 1.ตัวอักษรสีส้ม คือข้อมูลที่ผู้ใช้งานต้องกรอก
| Location |  |  |  | Date |  | 2.ตัวอักษรสีดำ คือข้อมูลที่คำนวนมาให้
Allowable Stress For Design
พันธ์ไม้ |  |  |  | แดง
ประเภทไม้ |  |  |  | ไม้เนื้อแข็ง
โมดูลัสยืดหยุ่น(Ew) |  |  | 136300 |  | kg./cm.2
หน่วยแรงดัดที่ยอมให้(Fb) |  |  |  | 120 | kg./cm.2
หน่วยแรงอัดขนานเสี้ยนที่ยอมให้(Fc) |  |  |  | 90 | kg./cm.2
หน่วยแรงเฉือนขนาดเสี้ยนที่ยอมให้(Fh) |  |  |  | 12 | kg./cm.2
สภาวะใช้งาน |  |  |  | Dry
INPUT DATA
ความยาว(L) |  |  |  | 3 | m.
น้ำหนักบรรทุกคงที่(DL) |  |  |  | 5000 | kg./m.
น้ำหนักบรรทุกจร(LL) |  |  |  | 300 | kg./m.
น้ำหนักบรรทุกทั้งหมด(W) |  |  |  | 5300 | kg./m.
ระยะยึดปลายเสา |  |  |  | 30 | cm.
ขนาดแหวนยึด |  |  |  | 4 | inch.
รูปแบบแหวน |  |  |  | 1 หน้า
Design
เนื้อที่หน้าตัดต้องการ |  |  |  | 58.8889 | cm2.
ความกว้าง(b) |  |  |  | 3 | inch.
ความลึก(h) |  |  |  | 3 | inch.
อัตราส่วนความชะลูด |  |  |  | 40 |  | ผ่าน
พื้นที่หน้าตัด |  |  |  | 112.5 | cm2. | ผ่าน
หน่วยแรงอัดที่ยอมให้(Fa) |  |  |  | 76.6687 | ksc
แรงเฉือนทางข้างแหวนยึดที่ต้องรับ |  |  |  | 1181.25 | kg.
กำลังรับแรงอัดปลอดภัย |  |  |  | 8625.2344 | kg. | ผ่าน
จำนวนแหวนยึด |  |  |  | 1 | ตัวที่แต่ละด้านผิวสัมผัส
Summary
ชื่อไม้ |  |  |  | แดง
ใช้ไม้หน้าตัดขนาด |  |  |  | 2-3x3 | inch x inch.
ความยาว |  |  |  | 3 | m.
ขนาดแหวนยึด |  |  |  | 4 | inch.
รูปแบบแหวน |  |  |  | 1 หน้า
ระยะยึดปลายเสา |  |  |  | 30 | cm.
จำนวนแหวนยึด |  |  |  | 1 | ตัวที่แต่ละด้านผิวสัมผัส
[9 empty] | E | Comp | Tension | Shear
|  |  |  | 1 หน้า | 2 หน้า |  |  | Wet | 0.91 | 0.9 | 1 | 1 | 0.33
|  |  |  | 1171.6 | - |  |  | Dry | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 1415.2 | 1171.6 |  |  | ค่าEที่ใช้ | 1
| 120000 |  |  | 1415.2 | 1415.2 |  |  | ค่าFcที่ใช้ | 1
|  |  |  | 1818.88 | -
|  |  |  | 2726 | 1914
| 2726 |  |  | 2726 | 2202.84
| 500 |  |  | 2726 | 2668
| 1181.25 |  |  | 2726 | 2726 |  |  | Fa |  |  |  | 76.6687 | ksc
[8 empty] | Fa |  |  |  | 76.6687 | ksc
Pin-Fix
ลักษณะการยึดปลาย
cx
[8 empty] | ประเภท ก | 2.5
[8 empty] | ประเภท ข | 3 |  |  |  | 21.3151
[9 empty] | ประเภท ข |  | 3
[8 empty] | Le/d |  |  |  | 40
1010
|  | 1220 | 1010
|  | 1220 | 1220
1568
|  | 2350 | 1650
|  | 2350 | 1899
|  | 2350 | 2300
|  | 2350 | 2350
[9 empty] | Ke |  |  |  | 1
2-
ไม้กลุ่ม ก
ค่คงที่ ง | 11
ค่คงที่ ค | 14 |  | 21
ค่คงที่ ข | 17
ค่คงที่ ก | 21
11 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3
20 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5
25 | 5.5 | 7 | 8.5 | 10
30 | 7.5 | 9.5 | 11 | 14
35 | 9.5 | 12 | 14 | 17.5
40 | 11 | 14 | 17 | 21
45 | 13 | 16.5 | 20 | 25
50 | 15 | 19 | 23 | 29
55 | 17 | 21.5 | 26 | 32
60 | 19 | 24 | 28.5 | 36

## เสาหูช้าง
| Member |  |  |  | Owner |  |  |  | คู่มือการใช้งาน
| Project |  |  |  | Engineer |  |  |  | 1.ตัวอักษรสีส้ม คือข้อมูลที่ผู้ใช้งานต้องกรอก
| Location |  |  |  | Date |  |  |  | 2.ตัวอักษรสีดำ คือข้อมูลที่คำนวนมาให้
Allowable Stress For Design
พันธ์ไม้ |  |  |  | เขล็ง
ประเภทไม้ |  |  |  | ไม้เนื้อแข็งมาก
โมดูลัสยืดหยุ่น(Ew) |  |  |  | 189000 | kg./cm.2
หน่วยแรงดัดที่ยอมให้(Fb) |  |  |  | 150 | kg./cm.2
หน่วยแรงอัดขนานเสี้ยนที่ยอมให้(Fc) |  |  |  | 110 | kg./cm.2
หน่วยแรงเฉือนขนาดเสี้ยนที่ยอมให้(Fh) |  |  |  | 15 | kg./cm.2
สภาวะใช้งาน |  |  |  | Dry
INPUT DATA
ความยาว(L) |  |  |  | 3 | m.
ความสูงหูช้าง |  |  |  | 3 | m. | ผ่าน
น้ำหนักที่แป้นหูช้างได้รับ |  |  |  | 2000 | kg.
ระยะเยื้องศูนย์ |  |  |  | 25 | cm.
น้ำหนักบรรทุกคงที่(DL) |  |  |  | 6000 | kg./m.
น้ำหนักบรรทุกจร(LL) |  |  |  | 0 | kg./m.
น้ำหนักบรรทุกรวม |  |  |  | 6000 | kg./m.
น้ำหนักที่กระทำทั้งหมด(W) |  |  |  | 8000 | kg./m.
Design
เนื้อที่หน้าตัดต้องการ |  |  |  | 140 | cm2.
ความลึก(h) |  |  |  | 6 | inch.
ความกว้างที่ต้องการ |  |  |  | 4.1212 | inch.
ความกว้าง(b) |  |  |  | 6 | inch.
พื้นที่หน้าตัด |  |  |  | 225 | cm2. | ผ่าน
ค่า k |  |  |  | 27.8136
อัตราส่วนความชะลูด |  |  |  | 20 |  | ผ่าน
แรงทางขวาง(P') |  |  |  | 500 | kg.
โมเมนต์ที่กระทำ(M) |  |  |  | 375 | kg.-m.
หน่วยแรงอัดที่ยอมให้(Fa) |  |  |  | 100.1969 | kg./cm2
หน่วยแรงอัดที่กระทำ(fa) |  |  |  | 35.5556 | kg. | ผ่าน
หน่วยแรงดัดที่กระทำ(fb) |  |  |  | 66.6667 | kg. | ผ่าน
หน่วยแรงดัดที่ยอมให้(Fb) |  |  |  | 150 | kg./cm2
ตรวจสอบรับแรงร่วมกัน |  |  |  | 0.93738 |  | ผ่าน
Summary
ชื่อไม้ |  |  |  | เขล็ง
ใช้ไม้หน้าตัดขนาด |  |  |  | 6x6 | inch x inch.
ความยาว |  |  |  | 3 | m.
ความสูงหูช้าง |  |  |  | 3 | m.
[9 empty] | 15 |  | Jx | 1
|  | กำลังรับแรงอัดปลอดภัย |  |  | 22544.3042 |  | kg. | ผ่าน |  | ตัวประกอบขยายค่าโมเมนดัด |  |  | 1.3107
15
|  | E | Comp | Tension | Shear
| Wet | 0.91 | 0.9 | 1 | 1 | 0.33
| Dry | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ค่าEที่ใช้ | 1
| ค่าFcที่ใช้ | 1
22.7036
| Rb | 6.1968
| Fb | 150
| Kb | 27.4955
|  |  | I | 4218.75 |  |  | s | 562.5
|  |  | A | 225
|  |  | R | 4.3301
| อัตราส่วนความชะลูด (I) |  |  |  | 69.282
|  | Ke |  |  |  | 1
Note on E27: ไม่ควรเกิน 8 นิ้ว
Note on E29: ไม่ควรเกิน 8 นิ้ว

## คานไม้
| Member |  |  |  | Owner
| Project |  |  |  | Engineer | คู่มือการใช้งาน
| Location |  |  |  | Date | 1.ตัวอักษรสีส้ม คือข้อมูลที่ผู้ใช้งานต้องกรอก
2.ตัวอักษรสีดำ คือข้อมูลที่คำนวนมาให้
Allowable Stress For Design
พันธ์ไม้ |  |  | แดง
ประเภทไม้ |  | ไม้เนื้อแข็ง
โมดูลัสยืดหยุ่น(Ew) |  | 136300 |  | kg./cm.2
หน่วยแรงดัดที่ยอมให้(Fb) |  |  | 120 | kg./cm.2
หน่วยแรงอัดขนานเสี้ยนที่ยอมให้(Fc) |  |  | 90 | kg./cm.2
หน่วยแรงอัดตั้งฉากเสี้ยนที่ยอมให้(Fc) |  |  | 30 | kg./cm.2
หน่วยแรงเฉือนขนาดเสี้ยนที่ยอมให้(Fh) |  |  | 12 | kg./cm.2
สภาวะใช้งาน |  |  | Dry
หน่วยน้ำหนัก |  |  | 1050 | kg./m.3
INPUT DATA
ความยาว(L) |  |  | 2.4 | m.
น้ำหนักที่กระทำทั้งหมด(W) |  |  | 97 | kg./m.
โมเมนต์อินเนอร์เชียของรูปตัด (I) |  |  | 416.6667 | cm4
Design
ความหนา(b) |  |  | 2 | inch.
ความลึก(h)req |  |  | 3.3428 | inch.
ความลึกที่ใช้ |  |  | 4 | inch.
น้ำหนักคาน |  |  | 5.25 | kg/m
แรงเฉือน(V) |  |  | 116.4 | kg
โมเมนต์(M) |  |  | 69.84 | kg-m
หน่วยแรงเฉือนที่เกิดขึ้นจริง(fh) |  |  | 3.492 | kg. | ผ่าน
ความกว้างรับแรงกด(b') |  |  | 2 | inch
ความยาวรับแรงกด(Lb) |  |  | 4 | inch
เนื้อที่รับแรงกด |  |  | 50 | cm2
หน่วยแรงกดที่เกิดขึ้นจริง(fp) |  |  | 2.328 | kg./cm.2 | ผ่าน
การโก่งตัว |  |  | 0.73785 | cm. | ผ่าน
ตรวจสอบการโก่งตัวทางข้าง(h/b) |  |  | 2 | ไม่จำเป็นต้องค้ำยันทางข้าง
SUMMARY
ชื่อไม้ |  |  | แดง
ใช้ไม้หน้าตัดขนาด |  |  | 2x4 | inch x inch
ความยาว |  |  | 2.4 | m.
bh2 |  |  | 349.2 | cm3
x
<= | 12 | kg./cm.2
<= | 32.85
<= | 1
Note on D22: ในท้องตลาดมี 1.5และ 2 นิ้ว
Note on D24: ในตลาดมี (3),4,(5),6,8,10,12 inch (ตัวในวงเล็บ มีเฉพาะ ความหนา 1.5)
Note on D34: ตงไมค่าควรอย่ะหว่าง 3-6 คานไม้ค่าควรอยู่ระหว่าง 2-4

## คานประกอบ
| Member |  |  |  | Owner
| Project |  |  |  | Engineer
| Location |  |  |  | Date |  |  |  | คู่มือการใช้งาน
1.ตัวอักษรสีส้ม คือข้อมูลที่ผู้ใช้งานต้องกรอก
Allowable Stress For Design | [8 empty] | 2.ตัวอักษรสีดำ คือข้อมูลที่คำนวนมาให้
พันธ์ไม้ |  |  |  | เขล็ง
ประเภทไม้ |  |  | ไม้เนื้อแข็งมาก
โมดูลัสยืดหยุ่น(Ew) |  |  | 189000
หน่วยแรงดัดที่ยอมให้(Fb) |  |  |  | 150 | kg./cm.2
หน่วยแรงอัดขนานเสี้ยนที่ยอมให้(Fc) |  |  |  | 40 | kg./cm.2
หน่วยแรงเฉือนขนาดเสี้ยนที่ยอมให้(Fh) |  |  |  | 15 | kg./cm.2
สภาวะใช้งาน |  |  |  | Dry
หน่วยน้ำหนัก |  |  | 1100 |  | kg./m.3
INPUT DATA
ความยาว(L) |  |  | 5 | m.
น้ำหนักที่กระทำทั้งหมด(W) |  |  | 1300 | kg./m.
ขนาดแหวนยึด |  |  | 4 | inch.
รูปแบบแหวน |  |  | 2 หน้า
Design
ความหนา(b) |  |  | 6 | inch.
ความลึก(h)req |  |  | 13.1656 | inch.
ความลึกที่ใช้ |  |  | 8 | inch.
เลือกจำนวนท่อน |  |  | 3 | ท่อน
ความลึกรวม |  |  | 24 | inch.
น้ำหนักคาน |  |  | 99 | kg/m
ตรวจสอบโมเมนต์ดัด(M) |  |  | 4371.875 | kg | ผ่าน
แรงเฉือนสูงสุด(V) |  |  | 3497.5 | kg-m
หน่วยแรงเฉือนที่เกิดขึ้นจริง(fh) |  |  | 7.2865 | kg. | ผ่าน
ความกว้างรับแรงกด(b') |  |  | 6 | inch
ความยาวรับแรงกด(Lb) |  |  | 6 | inch
หน่วยแรงกดที่เกิดขึ้นจริง(fp) |  |  | 19.4306 | kg. | ผ่าน
การโก่งตัว |  |  | 0.20748 | cm. | ผ่าน
ตรวจสอบการโก่งตัวทางข้าง(h/b) |  |  | 4 |  | ต้องยึดปลายคานทั้งขอบบนและขอบล่าง
แรงต้านทานขนานเสี้ยนที่ยอมให้ |  |  | 2726 | kg.
แรงเฉือนในแนวนอน |  |  | 4371.875 | kg.
ระยะห่างสูงสุดของแหวนยึด |  |  | 124.7062 | cm.
เลือกระยะห่างแหวนยึด |  |  | 30 | cm. | ผ่าน
จำนวนแหวนยึด |  |  | 16 | ตัว.
SUMMARY
ชื่อไม้ |  | เขล็ง |  |  | ใช้แหวนยึด |  | 4 | inch.
ใช้ไม้หน้าตัดขนาด |  | 6x8 | inch x inch |  | จำนวนแหวนยึด |  | 16 | ตัว
จำนวนท่อน |  | 3 | ท่อน |  | ระยะแหวน |  | 30 | cm.
|  |  | แรงต้านทานที่ยอมให้ | [7 empty] | <=
ขนาดแหวนยึด | ความหนาสุทธิของไม้ | ระยะขอบ
|  |  | 1 หน้า | 2 หน้า
2.5 | 1 | 1.75 | 1171.6 | -
2.5 | 1.625 | 1.75 | 1415.2 | 1171.6 |  | 4371.875 |  |  |  |  | <=
2.5 | 2 ขึ้นไป | 1.75 | 1415.2 | 1415.2 |  | 3497.5
4 | 1 | 2.75 | 1818.88 | - | [6 empty] | <= | 2.0833
4 | 1.625 | 2.75 | 2726 | 1914
4 | 2 | 2.75 | 2726 | 2202.84
4 | 2.625 | 2.75 | 2726 | 2668
4 | 3 ขึ้นไป | 2.75 | 2726 | 2726 |  |  |  |  | จำนวนแหวนยึด |  |  | 1 | ตัว/m.
[11 empty] | fh |  |  | #REF! | kg. | #REF!
| ความต้านทานโมเมนดัดคานประกอบ |  |  | 11841.4193
| Cf |  |  | 1
| เนื้อที่รับแรงกด |  |  | 225 | cm2
ออ
[11 empty] | E | Comp | Tension | Shear
[10 empty] | Wet | 0.91 | 0.9 | 1 | 1 | 0.33
[10 empty] | Dry | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[10 empty] | ค่าEที่ใช้ | 1
[10 empty] | ค่าFcที่ใช้ | 1
[10 empty] | Fcฉาก | 1
| I |  | 270000 |  | cm4 |  |  |  | Moment Max |  |  | 4062.5 | kg.-m.
| S |  | 9000 |  | cm3
| Cd |  |  | 0.87714
| bh2 |  | 16250 |  | cm3 |  |  |  | 42.5333
1010
1220 |  | 1010
| 1220 | 1220
| 1568 |  |  |  | < | 1 |  |  |  | S |  |  |  |  | 15
| 2350 | 1650 |  |  | 11841.4193 |  | kg-m | [7 empty] | 60
| 2350 | 1899
| 2350 | 2300 |  |  | < | 15 | kg./cm.2
| 2350 | 2350
0.80188
Note on D35: ตงไมค่าควรอย่ะหว่าง 3-6 คานไม้ค่าควรอยู่ระหว่าง 2-4

## แป
| Member |  |  |  | Owner
| Project |  |  |  | Engineer
| Location |  |  |  | Date |  |  |  | คู่มือการใช้งาน
1.ตัวอักษรสีส้ม คือข้อมูลที่ผู้ใช้งานต้องกรอก
Allowable Stress For Design | [8 empty] | 2.ตัวอักษรสีดำ คือข้อมูลที่คำนวนมาให้
พันธ์ไม้ |  |  |  | เขล็ง |  |  |  |  | 3.มุมหลังคาไม่ควรเกิน 90 องศา
ประเภทไม้ |  |  | ไม้เนื้อแข็งมาก
โมดูลัสยืดหยุ่น(Ew) |  |  | 189000 |  | kg./cm.2
หน่วยแรงดัดที่ยอมให้(Fb) |  |  |  | 150 | kg./cm.2
หน่วยแรงเฉือนขนานเสี้ยนที่ยอมให้(Fh) |  |  |  | 15 | kg./cm.2 | [9 empty] | 50
สภาวะใช้งาน |  |  |  | Dry
INPUT DATA
ความสูงหลังคาจากพื้นดิน(H) |  |  | 10 | m.
ความยาวแปช่วงเดียว(L) |  |  | 1.5 | m.
ระยะห่างแป(s) |  |  | 1 | m.
มุมลาดเอียงของหลังคา(ไม่ควรเกิน 90) |  |  | 20 | degree
น้ำหนักวัสดุมุงหลังคา |  |  | 12 | kg./m.2
น้ำหนักบรรทุกจร(LL) |  |  | 30 | kg./m.2
แรงกระทำจากลม(WL) |  |  | 80 | kg./m.2
น้ำหนักตัวแป |  |  | 10 | kg./m.2
Design
น้ำหนักที่กระทำในแนวแกน x (Wx) |  |  |  | 90.3953 | kg./m.
น้ำหนักที่กระทำในแนวแกน y (Wy) |  |  |  | 14.8163 | kg./m.
โมเมนต์แกน y(My) |  |  |  | 4.1671 | kg.-m.
โมเมนต์แกน x (Mx) |  |  |  | 25.4237 | kg.-m.
Sx ที่ต้องการ |  |  |  | 22.5052 | cm.3
ความหนา(b) |  |  |  | 3 | inch.
ความลึก(h)req |  |  |  | 1.6973 | inch.
ความลึกที่ใช้ |  |  |  | 4 | inch.
โมเมนต์อินเนอร์เชียของรูปตัดแกน x (Ix) |  |  |  | 625 | cm.4
โมเมนต์อินเนอร์เชียของรูปตัดแกน y (Iy) |  |  |  | 351.5625 | cm.4
โมดูลัสอิลาสติกของหน้าตัดแกน x (Sx) |  |  |  | 125 | cm.3 | ผ่าน
โมดูลัสอิลาสติกของหน้าตัดแกน y (Sy) |  |  |  | 93.75 | cm.3
ตรวจสอบการรับ moment ร่วมกัน |  |  |  | 0.16523 |  | ผ่าน
หน่วยแรงเฉือนที่เกิดขึ้นจริงแกน y (fhy) |  |  |  | 1.3559 | kg./cm.2
หน่วยแรงเฉือนที่เกิดขึ้นจริงแกน x (fhx) |  |  |  | 0.22224 | kg./cm.2
หน่วยแรงเฉือนรวม |  |  |  | 1.5782 | kg./cm.2 | ผ่าน
การโก่งตัว |  |  |  | 0.052542 | cm | ผ่าน
SUMMARY
ชื่อไม้ |  | เขล็ง |  |  | ระยะห่างแป |  | 1 | m.
ใช้ไม้หน้าตัดขนาด |  | 3x4 | inch x inch
ความยาวแปช่วงเดียว |  | 1.5 | m.
[10 empty] | 0.93969 | 0.93969 |  |  | 80
120
[10 empty] | cos |  |  |  | 160
0.5
H
[10 empty] | P | 80
แกนy
[10 empty] | WLคำนวนด้านเหนือลม |  | -48 | -48
[10 empty] | wLคำนวนด้านใต้ลม |  | -36 | -36
[13 empty] | max | -36
| E | Comp | Tension | Shear | [5 empty] | wLy |  | -27
Wet | 0.91 | 0.9 | 1 | 1 | 0.33 |  |  |  |  | DL |  | 20.6732
Dry | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | LL |  | 21.1431
ค่าEที่ใช้ | 1 | [8 empty] | Wu |  | 14.8163
ค่าFcที่ใช้ | 1
Fcฉาก | 1
แกน x
[10 empty] | DL |  | 7.5244
[10 empty] | L |  | 7.6955
[10 empty] | wlx |  | 75.1754
[10 empty] | Wu |  | 90.3953
Cn |  |  | 2
b |  |  | inch | 0 | 7.5
h req |  |  | inch
h |  |  | inch
x
Vy |  |  | 67.7965
Vx |  |  | 11.1122
การโก่งตัวx |  |  | 0.050444 | cm
การโก่งตัวy |  |  | 0.014699 | cm
Note on E40: หากผลการโก่งไม่เป็นที่พอใจให้เพิ่มขนาดของแปไม้

## การยึดตรึงด้วยตะปู
| Member |  |  |  | Owner
| Project |  |  |  | Engineer |  |  |  | คู่มือการใช้งาน
| Location |  |  |  | Date |  |  |  | 1.ตัวอักษรสีส้ม คือข้อมูลที่ผู้ใช้งานต้องกรอก
2.ตัวอักษรสีดำ คือข้อมูลที่คำนวนมาให้
Allowable Stress For Design
พันธ์ไม้ |  |  |  | เขล็ง
ประเภทไม้ |  |  |  | ไม้เนื้อแข็งมาก
โมดูลัสยืดหยุ่น(Ew) |  |  | 189000 |  | kg./cm.2
หน่วยแรงดัดที่ยอมให้(Fb) |  |  |  | 150 | kg./cm.2
หน่วยแรงอัดขนานเสี้ยนที่ยอมให้(Fc) |  |  |  | 110 | kg./cm.2
หน่วยแรงเฉือนขนาดเสี้ยนที่ยอมให้(Fh) |  |  |  | 15 | kg./cm.2
สภาวะใช้งาน |  |  |  | Dry
INPUT DATA
ความหนาไม้ชิ้นส่วนหลัก b |  |  |  | 6 | inch.
ความกว้างไม้ชิ้นส่วนหลัก h |  |  |  | 8 | inch.
ความหนาไม่ชิ้นส่วนต่อเติม b' |  |  |  | 2 | inch.
ความกว้างไม่ชิ้นส่วนต่อเติม h' |  |  |  | 8 | inch.
แรงถอน(P) |  |  |  | 650 | kg.
ประเภทตะปู |  |  | ตะปู
ความยาวตะปู |  |  |  | 4 | inch
ประเภทตะปู
Design | [9 empty] | เส้นผ่านศูนย์กลาง |  | 4.88
เส้นผ่านศูนย์กลาง |  |  |  | 4.88 | mm | [7 empty] | ตะปู | ตะปูอ้วน | ตะปูแบบมีปลายหนามแข็ง
ระยะฝังตะปู |  |  |  | 2 | inch | ผ่าน
กำลังต้านทานแรงถอน |  |  |  | 35.6246 | กก./ระยะฝัง 1 ซม |  |  |  |  | G |  |  | 0.9
แรงต้านทานการยึดถอน |  |  |  | 178.1229 | กก./ ตัว
จำนวนตะปู |  |  |  | 4 | ตัว |  |  |  |  | TRUE
จำนวน |  |  |  | 2 | แถว | [10 empty] | 4
แถวละ(เลขจำนวนเต็ม) |  |  |  | 2 | ตัว | ผ่าน |  |  |  | 2 | 2.87 | 2 | ไม่มี | 2 | 3.05
จัดระยะตะปูน้อยที่สุด |  |  |  | จัดระยะตะปู | [5 empty] | 2.5 | 3.33 | 2.5 | ไม่มี | 2.5 | 3.05
จากขอบไม้บน |  | 2.44 | cm | จากขอบไม้บน |  | 3.6 | cm | ผ่าน |  | 3 | 3.73 | 3 | 4.88 | 3 | 3.43
ระหว่างศูนย์กลาง |  | 9.76 | cm | ระหว่างศูนย์กลาง |  | 14.38 | cm | ผ่าน |  | 3.25 | 3.76 | 3.25 | 4.88 | 3.25 | 3.43
ระหว่างแถว |  | 4.88 | cm | ระหว่างแถว |  | 7.19 | cm | ผ่าน |  | 3.5 | 4.11 | 3.5 | 5.26 | 3.5 | 3.76
จากปลายไม้ |  | 9.76 | cm | จากปลายไม้ |  | 14.38 | cm | ผ่าน |  | 4 | 4.88 | 4 | 5.71 | 4 | 4.5
ตรวจสอบระยะการจัดตำแหน่งของไม้ |  |  |  | 14.39 | cm. | ผ่าน |  |  |  | 4.5 | 5.25 | 4.5 | 6.2 | 4.5 | 4.5
[10 empty] | 5 | 5.72 | 5 | 6.68 | 5 | 4.5
Summary | [9 empty] | 5.5 | 6.2 | 5.5 | 7.19 | 5.5 | 4.5
ชิ้นส่วนหลักใช้ไม้หน้าตัดขนาด |  |  |  | 6x8 | inch x inch. |  |  |  |  | 6 | 6.88 | 6 | 7.19 | 6 | 4.5
ชิ้นส่วนใช้ไม้หน้าตัดขนาด |  |  |  | 2x8 | inch x inch. |  |  |  |  | 7 | ไม่มี | 7 | ไม่มี | 7 | 5.26
ขนาดตะปู |  |  |  | 4 | inch |  |  |  |  | 8 | ไม่มี | 8 | ไม่มี | 8 | 5.26
ใช้ตะปู |  |  |  | 4 | ตัว
จำนวน |  |  |  | 2 | แถว
แถวละ |  |  |  | 2 | ตัว
ความยาว |  |  |  | #REF! | m.
[12 empty] | I | #REF!
[12 empty] | A | #REF!
[12 empty] | R | #REF!
[10 empty] | D Req | #REF!
[13 empty] | ไม้เนื้ออ่อนมาก | 0.6
[13 empty] | ไม้เนื้ออ่อน | 0.7
[13 empty] | ไม้เนื้อแข็งปานกลาง | 0.8
[13 empty] | ไม้เนื้อแข็ง | 0.9
[13 empty] | ไม้เนื้อแข็งมาก | 0.9
[10 empty] | E | Comp | Tension | Shear
[9 empty] | Wet | 0.91 | 0.9 | 1 | 1 | 0.33
[9 empty] | Dry | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[9 empty] | ค่าEที่ใช้ | 1
[9 empty] | ค่าFcที่ใช้ | 1

## การยึดตรึงด้วยสลักกเกลียว
| Member |  |  |  | Owner
| Project |  |  |  | Engineer
| Location |  |  |  | Date |  |  |  | คู่มือการใช้งาน
1.ตัวอักษรสีส้ม คือข้อมูลที่ผู้ใช้งานต้องกรอก
Allowable Stress For Design | [8 empty] | 2.ตัวอักษรสีดำ คือข้อมูลที่คำนวนมาให้ |  |  |  | 0.9
พันธ์ไม้ |  |  |  | เขล็ง
ประเภทไม้ |  |  |  | ไม้เนื้อแข็งมาก
โมดูลัสยืดหยุ่น(Ew) |  |  | 189000 |  | kg./cm.2
หน่วยแรงดัดที่ยอมให้(Fb) |  |  |  | 150 | kg./cm.2
หน่วยแรงอัดขนานเสี้ยนที่ยอมให้(Fc) |  |  |  | 110 | kg./cm.2
หน่วยแรงเฉือนขนาดเสี้ยนที่ยอมให้(Fh) |  |  |  | 15 | kg./cm.2 | [12 empty] | 2
สภาวะใช้งาน |  |  |  | Dry
INPUT DATA
ระนาบรับแรงเฉือน |  |  |  | 2 | ระนาบ
ความหนาไม้ชิ้นส่วนหลัก b |  |  |  | 4 | inch.
ความกว้างไม้ชิ้นส่วนหลัก h |  |  |  | 6 | inch.
ความหนาไม่ชิ้นส่วนต่อเติม1 b' |  |  |  | 2 | inch.
ความกว้างไม่ชิ้นส่วนต่อเติม1 h' |  |  |  | 8 | inch.
ความหนาไม่ชิ้นส่วนต่อเติม 2 b'' |  |  |  | 2 | inch. | [11 empty] | inch.
ความกว้างไม้ชิ้นส่วนต่อเติม 2 h'' |  |  |  | 8 | inch.
แรงที่กระทำ(P) |  |  |  | 2000 | kg.
Design
ความยาวสลักเกลียวที่ฝัง |  |  |  | 4 | inch.
เส้นผ่านศูนย์กลางสลักเกลียว |  |  |  | 0.5 | inch. | [11 empty] | TRUE
แรงขนาดเสี้ยน P |  |  |  | 1010 | kg. |  |  |  |  | 880
แรงตั้งฉากเสี้ยน Q |  |  |  | 880 | kg. | [11 empty] | 3
มุมระหว่างไม้ชิ้นส่วน |  |  |  | 60 | degree.
แรงต้านทานทางข้างของสลักเกลียว |  |  |  | 909.2583 | kg.
จำนวนสลักเกลียว |  |  |  | 4 | ตัว | [11 empty] | #REF!
จำนวน |  |  |  | 2 | แถว | [11 empty] | ผ่าน
แถวละ |  |  |  | 2 | ตัว | ผ่าน
หน้าตัดสุทธิ |  |  |  | 135.5 | cm2
แรงดึงปลอดภัย |  |  |  | 20325 | kg. | ผ่าน
หน้าตัดที่รับแรงกดสลักเกลียว |  |  |  | 25 | cm2 | ผ่าน | [8 empty] | A | 150
Summary
ชิ้นส่วนหลักใช้ไม้หน้าตัดขนาด |  |  |  | 4x6 | inch x inch. | [10 empty] | 2-
ชิ้นส่วนต่อเติมใช้ไม้หน้าตัดขนาด |  |  |  | 2-2x8 | inch x inch. |  |  |  |  | P
เส้นผ่านศูนย์กลางสลักเกลียว |  |  |  | 0.5 | inch.
ความยาวสลักเกลียวที่ฝัง |  |  |  | 4 | inch. |  |  |  |  | 1.5 | 2 | 3 | 4
ใช้สลักเกียว |  |  |  | 4 | ตัว |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | 1010
จำนวน |  |  |  | 2 | แถว |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | 880
แถวละ |  |  |  | 2 | ตัว
| E | Comp | Tension | Shear
Wet | 0.91 | 0.9 | 1 | 1 | 0.33 | [6 empty] | ไม้เนื้ออ่อนมาก | ไม่เนื้ออ่อน | ปานกลาง | แข็ง | แข็งมาก
Dry | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1.5 | 0.5 | 465 | 465 | 580 | 745 | 745
ค่าEที่ใช้ | 1 | [5 empty] | FALSE |  |  |  | 0.625 | 580 | 580 | 725 | 930 | 930
ค่าFcที่ใช้ | 1 | [9 empty] | 0.75 | 705 | 705 | 880 | 1130 | 1130
|  | อ่อนมาก | [8 empty] | 0.875 | 820 | 820 | 1025 | 1310 | 1310
|  | IF(AND(E6="ไม้เนื้ออ่อนมาก",N17=2,N18=1/2,O9=1),M52/2,IF(AND(E6="ไม้เนื้ออ่อนมาก",N17=2,N18=1/2,O9=2),M52, | [8 empty] | 1 | 940 | 940 | 1175 | 1505 | 1505
|  | อ่อน | [7 empty] | 2 | 0.5 | 580 | 580 | 725 | 930 | 930
|  | IF(AND(E6="ไม้เนื้ออ่อน",N17=2,N18=1/2,O9=1),N52/2,IF(AND(E6="ไม้เนื้ออ่อน",N17=2,N18=1/2,O9=2),N52, | [8 empty] | 0.625 | 760 | 760 | 950 | 1220 | 1220
[11 empty] | 0.75 | 930 | 930 | 1170 | 1500 | 1500
|  | กลาง | [8 empty] | 0.875 | 1090 | 1090 | 1365 | 1745 | 1745
|  | IF(AND(E6="ไม้เนื้อแข็งปานกลาง",N17=2,N18=1/2,O9=1),O52/2,IF(AND(E6="ไม้เนื้อแข็งปานกลาง",N17=2,N18=1/2,O9=2),O52, | [8 empty] | 1 | 1250 | 1250 | 1565 | 2000 | 2000
|  | แข็ง | [7 empty] | 3 | 0.5 | 630 | 630 | 790 | 1010 | 1010
|  | IF(AND(E6="ไม้เนื้อแข็ง",N17=2,N18=1/2,O9=1),P52/2,IF(AND(E6="ไม้เนื้อแข็ง",N17=2,N18=1/2,O9=2), | [8 empty] | 0.625 | 970 | 970 | 1215 | 1550 | 1550
|  | แข็งมาก | [8 empty] | 0.75 | 1300 | 1300 | 1625 | 2080 | 2080
|  | IF(AND(E6="ไม้เนื้อแข็งมาก",N17=2,N18=1/2,O9=1),Q52/2,IF(AND(E6="ไม้เนื้อแข็งมาก",N17=2,N18=1/2,O9=2),Q52, | [8 empty] | 0.875 | 1575 | 1575 | 1970 | 2520 | 2520
[11 empty] | 1 | 1860 | 1860 | 2325 | 2980 | 2980
[10 empty] | 4 | 0.5 | 630 | 630 | 790 | 1010 | 1010
[11 empty] | 0.625 | 975 | 975 | 1220 | 1560 | 1560
| FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | [6 empty] | 0.75 | 1430 | 1430 | 1790 | 2290 | 2290
[11 empty] | 0.875 | 1860 | 1860 | 2325 | 2975 | 2975
| FALSE | [9 empty] | 1 | 2315 | 2315 | 2895 | 3700 | 3700
Q
[9 empty] | 1010 |  |  | ไม้เนื้ออ่อนมาก | ไม่เนื้ออ่อน | ปานกลาง | แข็ง | แข็งมาก
1.5 | 0.5 | 465 | [7 empty] | 1.5 | 0.5 | 220 | 220 | 310 | 380 | 380
| 0.625 | 580 |  | 2 | 2.87 | [5 empty] | 0.625 | 245 | 245 | 345 | 425 | 425
| 0.75 | 705 | 8d | 2.5 | 3.33 | [5 empty] | 0.75 | 275 | 275 | 385 | 475 | 475
| 0.875 | 820 | 10d | 3 | 3.73 |  | ไม้เนื้ออ่อนมาก | 0.6 |  |  | 0.875 | 300 | 300 | 420 | 520 | 520
| 1 | 940 | 12d | 3.25 | 3.76 |  | ไม้เนื้ออ่อน | 0.7 |  |  | 1 | 330 | 330 | 465 | 570 | 570
2 | 0.5 | 580 | 16d | 3.5 | 4.11 |  | ไม้เนื้อแข็งปานกลาง | 0.8 |  | 2 | 0.5 | 290 | 290 | 405 | 500 | 500
| 0.625 | 760 | 20d | 4 | 4.88 |  | ไม้เนื้อแข็ง | 0.9 |  |  | 0.625 | 325 | 325 | 455 | 565 | 565
| 0.75 | 930 | 30d | 4.5 | 5.25 |  | ไม้เนื้อแข็งมาก | 0.9 |  |  | 0.75 | 365 | 365 | 510 | 630 | 630
| 0.875 | 1090 | 40d | 5 | 5.72 | [5 empty] | 0.875 | 400 | 400 | 560 | 690 | 690
| 1 | 1250 | 50d | 5.5 | 6.2 | [5 empty] | 1 | 435 | 435 | 610 | 750 | 750
3 | 0.5 | 630 | 60d | 6 | 6.88 |  |  |  |  | 3 | 0.5 | 430 | 430 | 600 | 745 | 745
| 0.625 | 970 | [8 empty] | 0.625 | 490 | 490 | 685 | 850 | 850
| 0.75 | 1300 | [8 empty] | 0.75 | 545 | 545 | 765 | 940 | 940
| 0.875 | 1575 | [8 empty] | 0.875 | 600 | 600 | 840 | 1040 | 1040
| 1 | 1860 | [8 empty] | 1 | 655 | 655 | 920 | 1130 | 1130
4 | 0.5 | 630 | [7 empty] | 4 | 0.5 | 510 | 510 | 715 | 880 | 880
| 0.625 | 975 | [8 empty] | 0.625 | 645 | 645 | 905 | 1115 | 1115
| 0.75 | 1430 | [8 empty] | 0.75 | 730 | 730 | 1025 | 1260 | 1260
| 0.875 | 1860 | [8 empty] | 0.875 | 800 | 800 | 1120 | 1380 | 1380
| 1 | 2315 | [8 empty] | 1 | 875 | 875 | 1225 | 1510 | 1510
Note on E16: ไม่เกิน 4'

## เสา-คาน แรงดึงแรงดัด (hidden)
Member |  | Owner | ลักษณะการยึดปลาย | Pin-Pin
Project |  | Engineer | Ke | 1
Location |  | Date
Allowable Stress For Design
Type of wood | ไม้เนื้อแข็งมาก
Ew | 189000 | kg./cm.2
Tension Stress | 150 | kg./cm.2
Compression Stress | 110 | kg./cm.2
Shear Stress | 15 | kg./cm.2
Wet/Dry Use | Dry
Design
INPUT DATA |  |  | Req.Total Area | 45245 | cm2.
Design Length(L) | 4 | m. | Design Width(b) | 2 | inch.
Dead Load | 5000 | kg./m. | Desgin depth(h) | 6 | inch.
Live load | 300 | kg./m. | Area | 75 | cm2. | ไม่ผ่าน
w | 5300 | kg./m. | Value of k | 27.8136
แรงดึง(P) | 3000 | kg. | Le/d | 2
Moment max | 301.5 | kg-m | หน่วยแรงอัดที่ยอมให้(Fa) | 110 | ksc
|  |  | กำลังรับแรงอัดปลอดภัย | 8250 | kg. | ผ่าน
Summary
|  |  | ใช้ไม้หน้าตัดขนาด | 2x6 | inch2.
|  |  | ความยาว | 4 | m.
Note on O14: ไม่ควรเกิน 8 นิ้ว
Note on O15: ไม่ควรเกิน 8 นิ้ว

## ตาราง (hidden)
ตารางที่ 2.4 หน่วยแรงใช้งานที่ยอมให้
ชนิดไม้ | โมดูลัสยืดหยุ่น (kg/sq.cm) | หน่วยแรงดัด/หน่วยแรงดึง (kg/sq.cm) | หน่วยแรงอัด |  | หน่วยแรงเฉือนขนานเสี้ยน (kg/sq.cm)
|  |  | ขนานเสี้ยน (kg/sq.cm) | ขวางเสี้ยน (kg/sq.cm)
ไม้เนื้ออ่อนมาก | 78900 | 60 | 45 | 12 | 6
ไม้เนื้ออ่อน | 94100 | 80 | 60 | 16 | 8
ไม้เนื้อแข็งปานกลาง | 112300 | 100 | 75 | 22 | 10
ไม้เนื้อแข็ง | 136300 | 120 | 90 | 30 | 12
ไม้เนื้อแข็งมาก | 189000 | 150 | 110 | 40 | 15
ชนิดเสา | Ke
Fix-Fix | 0.65
Pin-Fix | 0.8
Sway-fix | 1.2
Pin-Pin | 1
Free-Fix | 2.1
Sway-pin | 2.4
u
| E | Comp | Tension | Shear | Comp |  |  | 1 | 0.8 | 1
Wet | 0.91 | 0.9 | 1 | 1 | 0.33 |  |  | 2 | 0.6 | 1
Dry | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ค่าEที่ใช้ | 1
ค่าFcที่ใช้ | 1 | [6 empty] | u | 0.6
ประกับพุก
| ก | 2.5
| ข | 3
ขนาดแหวนยึด | ความหนาสุทธิของไม้ | ระยะขอบ | หน้าเดียว | 2 หน้า |  | ขนาดแหวนยึด | ความหนาสุทธิของไม้ | ระยะขอบ | หน้าเดียว | 2 หน้า
2.5 | 1 | 1.75 | 1010 | -
2.5 | 1.625 | 1.75 | 1220 | 1010
2.5 | 2 ขึ้นไป | 1.75 | 1220 | 1220
4 | 1 | 2.75 | 1568
4 | 1.625 | 2.75 | 2350 | 1650
4 | 2 | 2.75 | 2350 | 1899
4 | 2.625 | 2.75 | 2350 | 2300
4 | 3 ขึ้นไป | 2.75 | 2350 | 2350
[13 empty] | หน้าเดียว | 2 หน้า
[6 empty] | 2.5 | 4 |  |  |  |  | ไม้เนื้ออ่อนมาก | 0.72 | 0.72 | #N/A | #N/A
[6 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | ไม้เนื้ออ่อน | 0.83 | 0.83
[6 empty] | 1.625 | 1.625 |  |  |  |  | ไม้เนื้อแข็งปานกลาง | 1 | 1
[6 empty] | 2 ขึ้นไป | 2 |  |  |  |  | ไม้เนื้อแข็ง | 1.16 | 1.16
[7 empty] | 2.625 |  |  |  |  | ไม้เนื้อแข็งมาก | 1.16 | 1.16
3 ขึ้นไป
ตารางที่ 2.4 หน่วยแรงใช้งานที่ยอมให้ | [7 empty] | ตารางที่ 2.4 หน่วยแรงใช้งานที่ยอมให้
ชนิดไม้ | โมดูลัสยืดหยุ่น (kg/sq.cm) | หน่วยแรงดัด/หน่วยแรงดึง (kg/sq.cm) | หน่วยแรงอัด |  | หน่วยแรงเฉือนขนานเสี้ยน (kg/sq.cm) |  |  | ชนิดไม้ | โมดูลัสยืดหยุ่น (kg/sq.cm) | หน่วยแรงดัด/หน่วยแรงดึง (kg/sq.cm) | หน่วยแรงอัด |  | หน่วยแรงเฉือนขนานเสี้ยน (kg/sq.cm)
|  |  | ขนานเสี้ยน (kg/sq.cm) | ขวางเสี้ยน (kg/sq.cm) | [6 empty] | ขนานเสี้ยน (kg/sq.cm) | ขวางเสี้ยน (kg/sq.cm)
ไม้เนื้ออ่อนมาก | 78900 | 60 | 45 | 12 | 6 |  |  | ไม้เนื้ออ่อนมาก | 78900 | 60 | 45 | 12 | 6
ไม้เนื้ออ่อน | 94100 | 80 | 60 | 16 | 8 |  |  | ไม้เนื้ออ่อน | 94100 | 80 | 60 | 16 | 8
ไม้เนื้อแข็งปานกลาง | 112300 | 100 | 75 | 22 | 10 |  |  | ไม้เนื้อแข็งปานกลาง | 112300 | 100 | 75 | 22 | 10
ไม้เนื้อแข็ง | 136300 | 120 | 90 | 30 | 12 |  |  | ไม้เนื้อแข็ง | 136300 | 120 | 90 | 30 | 12
ไม้เนื้อแข็งมาก | 189000 | 150 | 110 | 40 | 15 |  |  | ไม้เนื้อแข็งมาก | 189000 | 150 | 110 | 40 | 15
ชนิดเสา | Ke | [6 empty] | ชนิดเสา | Ke
Fix-Fix | 0.65 | [6 empty] | Fix-Fix | 0.65
Pin-Fix | 0.8 | [6 empty] | Pin-Fix | 0.8
Sway-fix | 1.2 | [6 empty] | Sway-fix | 1.2
Pin-Pin | 1 | [6 empty] | Pin-Pin | 1
Free-Fix | 2.1 | [6 empty] | Free-Fix | 2.1
Sway-pin | 2.4 | [6 empty] | Sway-pin | 2.4
| E | Comp | Tension | Shear |  |  |  |  | E | Comp | Tension | Shear
Wet | 0.91 | 0.9 | 1 | 1 |  |  |  | Wet | 0.91 | 0.9 | 1 | 1 | 0.33
Dry | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Dry | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ค่าEที่ใช้ | 1 | [6 empty] | ค่าEที่ใช้ | 1
ค่าFcที่ใช้ | 1 | [6 empty] | ค่าFcที่ใช้ | 1
[8 empty] | Fcฉาก | 1
x