## Typical F1
รายการคำนวณแก้ไขฐานราก
กรณีเสาเข็มเยื้องศูนย์เกินข้อกำหนด
โครงการ
กำหนด | fc' | = | 240 | ksc
| fc | = | 0.45 fc' | = | 108 | ksc
| fy | = | 4000 | ksc
| fs | = | 1700 | ksc
Sol n- | n | = | 135/Ö fc' |  | = | 8.7142
| k | = | 1/(1+(fs/(n*fc))) |  | = | 0.35634
| j | = | 1-k/3 |  | = | 0.88122
| R | = | 1/2 * fc * k * j |  | = | 16.9566 | ksc
| เสาเข็ม | I0.40 (1065) | รับน้ำหนักปลอดภัย |  | = | 60 | Tons/Pile
| ชนิดฐานราก |  | NF3 | Grid Line |  | 17/G
| Pile No. | ระยะหนีศูนย์ (m.)
|  | x | y
| 100 | -0.02 | -0.06
ค่าเยื้องศูนย์เสาเข็ม
| X | = | -0.02 | m. | OK!
| Y | = | -0.06 | m. | NO OK!
แก้ไขเหล็กเสริมในฐานราก
| พิจารณาเสาเข็ม No. |  | 100
| เสาเข็มเยื้องศูนย์ไป |  |  | = | 0.06 | m.
| โมเมนต์ดัดที่เยื้องศูนย์ ( M ) |  |  | = | 3600 | kg-m
| เลือกใช้ความหนาฐานราก |  |  | = | 0.6 | m.
|  |  | d | = | 0.55 | m.
|  |  | b | = | 0.8 | m.
| Check |  | MR | = | Rbd2
|  |  |  | = | 41035.0741 | kg-m | ok.
|  |  | As | = | M/(fs*j*d)
|  |  |  | = | 4.3692 | cm2
| Used | 3 | 16 | 2.0114 | = | 6.0343 | cm2 | ok
(BOTTOM)
Case 1 | ทำการแก้ไขฐานราก (กรณีโครงสร้างเดิมเป็น Flat Slab)
1. ย้ายตำแหน่งฐานราก และตอม่อให้ตรงกับศูนย์ของเสาเข็ม
2. โครงสร้างเดิมเป็น Flat Slab แก้ไขโดยเสริมเหล็กเพิ่มในพื้น
| จำนวนเสาเข็ม = |  | 1 | ต้น | t = | 0.4 | m
| d' | = | 0.03 | m
| d | = | t - d' | = | 0.37 | m
| Column Load ; |  | P | = | 60000 | kg
| Span |  | L1 | = | 4.18 | m
| ค่าเยื้องศูนย์ของกลุ่มเสาเข็ม ; e |  |  | = | 0.06 | m
| > โมเมนต์ที่เพิ่มขึ้น |  | M' | = | (1/4)Pe + {(1/8) Pe2/ L1}
|  |  |  | = | 906.4593 | kg-m
| > เหล็กเสริมที่เพิ่มขึ้น |  | As | = | M'/ fs(d-d')
|  |  |  | = | 1.5683 | cm2
เสริมเหล็กเพิ่ม
| Used | 2 | 12 | 1.1314 | = | 2.2629 | cm2 | ok
(UPPER & LOWER)
Case 2 | ทำการแก้ไขฐานราก ( กรณีโครงสร้างเดิมเป็น Flat Slab และมีเสาขึ้นไปรับโครงสร้างชั้นต่อไป)
1. ขยายฐานรากและเหล็กเสริมตามทิศทางการเยื้องศูนย์ของเสาเข็มให้ได้ Covering ของเสาเข็มตามข้อกำหนด
2. ขยายตอม่อเท่ากับ 2e เสริมเหล็กตอม่อเพิ่ม 1 แถว
3. เสริมเหล็กเพิ่มในพื้นหรือคาน
| ความหนาพื้นหรือคาน |  |  | = | 0.7 | m
|  |  | d' | = | 0.05 | m
| จำนวนเสาเข็ม = |  | 2 | ต้น
| ค่าเยื้องศูนย์ของกลุ่มเสาเข็ม ; e |  |  | = | 0.085 | m
|  |  | Me | = | P*e
|  |  |  | = | 10200 | kg-m | ok.
| ออกแบบคานเป็นคานเหล็ก As |  |  | = | Me/(fs(d-d')
|  |  |  | = | 10 | cm2
| Used | 1 | 16 | 2.0114 | = | 2.0114 | cm2 | ok
(UPPER & LOWER)
|  |  | ป - f | 6 | mm @ | 0.2
Case 2.2 | กรณีพื้นหรือคานวางอยู่บนฐานราก
1. ขยายฐานรากและเหล็กเสริม ตามทิศทางการเยื้องศูนย์ของเสาเข็มให้ได้ Covering ของเสาเข็มตามข้อกำหนด
2. เสริมเหล็กเพิ่มในพื้นหรือคาน
| ความหนาพื้นหรือคาน |  |  | = | 0.7 | m
|  |  | d' | = | 0.05 | m
| จำนวนเสาเข็ม = |  | 2 | ต้น
| ค่าเยื้องศูนย์ของกลุ่มเสาเข็ม ; e |  |  | = | 0.085 | m
|  |  | Me | = | P*e
|  |  |  | = | 10200 | kg-m | ok.
| ออกแบบคานเป็นคานเหล็ก As |  |  | = | Me/(fs(d-d')
|  |  |  | = | 10 | cm2
| Used | 1 | 16 | 2.0114 | = | 2.0114 | cm2 | ok
(UPPER & LOWER)
|  |  | ป - f | 6 | mm @ | 0.2
-DB
-DB
-DB
-DB

## Typical F2
รายการคำนวณแก้ไขฐานราก
กรณีเสาเข็มเยื้องศูนย์เกินข้อกำหนด
โครงการ
กำหนด | fc' | = | 240 | ksc
| fc | = | 0.45 fc' | = | 108 | ksc
| fy | = | 4000 | ksc
| fs | = | 1700 | ksc
Sol n- | n | = | 135/Ö fc' |  | = | 8.7142
| k | = | 1/(1+(fs/(n*fc))) |  | = | 0.35634
| j | = | 1-k/3 |  | = | 0.88122
| R | = | 1/2 * fc * k * j |  | = | 16.9566 | ksc
| เสาเข็ม | I0.40 (1065) | รับน้ำหนักปลอดภัย |  | = | 60 | Tons/Pile
| ชนิดฐานราก |  | NF6 | Grid Line |  | SC/S27
| Pile No. | ตำแหน่งเสาเข็ม (m.) |  | ระยะหนีศูนย์ (m.) |  | ตำแหน่งเสาเข็มจริง (m.)
|  | x | y | x | y | x | y
| 667 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | -0.6 | 0
| 668 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0
ค่าเยื้องศูนย์ของกลุ่มเสาเข็ม
| X | = | 0 | m. | OK!
| Y | = | 0 | m. | NO OK!
แก้ไขเหล็กเสริมในฐานราก
| พิจารณาเสาเข็ม No. |  | 1
| ตำแหน่งเสาเข็มจากขอบตอม่อ |  |  | = | 0.473 | m.
| โมเมนต์ดัดที่ขอบเสา ( M ) |  |  | = | 28380 | kg-m
| เลือกใช้ความหนาฐานราก |  |  | = | 0.6 | m.
|  |  | d | = | 0.55 | m.
|  |  | b | = | 1.65 | m.
| Check |  | MR | = | Rbd2
|  |  |  | = | 84634.8402 | kg-m | ok.
|  |  | As | = | M/(fs*j*d)
|  |  |  | = | 34.4442 | cm2
| Used | 4 | 25 | 4.9107 | = | 19.6429 | cm2 | ok
(BOTTOM)
Check Beam Shear
|  | ระยะหน้าตัดวิกฤต |  | = | d จากขอบตอม่อ
| ศูนย์กลางของเสาเข็ม No. 1 อยู่ห่างหน้าตัดวิกฤต = |  |  |  | 0 | m | 30
|  |  | V1 | = | 30 | Tons
|  |  | VBรวม | = | 30 | Tons
|  |  | vB | = | VBรวม/(b*d)
|  |  | b | = | 1.65 | m
|  |  | vP | = | 3.3058 | ksc
|  |  | vc | = | 0.29Ö fc'
|  |  |  | = | 4.4927 | ksc | ok.
Case 1 | ทำการแก้ไขฐานราก (กรณีโครงสร้างเดิมเป็น Flat Slab)
1. ย้ายตำแหน่งฐานราก และตอม่อให้ตรงกับศูนย์ของกลุ่มเสาเข็ม
2. โครงสร้างเดิมเป็น Flat Slab แก้ไขโดยเสริมเหล็กเพิ่มในพื้น
| จำนวนเสาเข็ม = |  | 2 | ต้น | t = | 0.35 | m
| d' | = | 0.03 | m
| d | = | t - d' | = | 0.32 | m
| Column Load ; |  | P | = | 120000 | kg
| Span |  | L1 | = | 4.5 | m
| ค่าเยื้องศูนย์ของกลุ่มเสาเข็ม ; e |  |  | = | 0.053 | m
| > โมเมนต์ที่เพิ่มขึ้น |  | M' | = | (1/4)Pe + {(1/8) Pe2/ L1}
|  |  |  | = | 1599.3633 | kg-m
| > เหล็กเสริมที่เพิ่มขึ้น |  | As | = | M'/ fs(d-d')
|  |  |  | = | 3.2441 | cm2
เสริมเหล็กเพิ่ม
| Used | 2 | 12 | 1.1314 | = | 2.2629 | cm2 | ok
(UPPER & LOWER)
Case 2 | ทำการแก้ไขฐานราก ( กรณีโครงสร้างเดิมเป็น Flat Slab และมีเสาขึ้นไปรับโครงสร้างชั้นต่อไป)
กรณีพื้นหรือคานวางอยู่บนตอม่อ
1. ขยายฐานรากและเหล็กเสริมตามทิศทางการเยื้องศูนย์ของเสาเข็มให้ได้ Covering ของเสาเข็มตามข้อกำหนด
2. ขยายตอม่อเท่ากับ 2e เสริมเหล็กตอม่อเพิ่ม 1 แถว
3. เสริมเหล็กเพิ่มในพื้นหรือคาน
| ความหนาพื้นหรือคาน |  |  | = | 0.7 | m
|  |  | d' | = | 0.05 | m
| จำนวนเสาเข็ม = |  | 2 | ต้น
| ค่าเยื้องศูนย์ของกลุ่มเสาเข็ม ; e |  |  | = | 0.085 | m
|  |  | Me | = | P*e
|  |  |  | = | 10200 | kg-m | ok.
| ออกแบบคานเป็นคานเหล็ก As |  |  | = | Me/(fs(d-d')
|  |  |  | = | 10 | cm2
| Used | 1 | 16 | 2.0114 | = | 2.0114 | cm2 | ok
(UPPER & LOWER)
|  |  | ป - f | 6 | mm @ | 0.2
-DB
-DB
-DB

## Typical F3
รายการคำนวณแก้ไขฐานราก
กรณีเสาเข็มเยื้องศูนย์เกินข้อกำหนด
โครงการ
กำหนด | fc' | = | 240 | ksc
| fc | = | 0.45 fc' | = | 108 | ksc
| fy | = | 4000 | ksc
| fs | = | 1700 | ksc
Sol n- | n | = | 135/Ö fc' |  | = | 8.7142
| k | = | 1/(1+(fs/(n*fc))) |  | = | 0.35634
| j | = | 1-k/3 |  | = | 0.88122
| R | = | 1/2 * fc * k * j |  | = | 16.9566 | ksc
| เสาเข็ม | I 35 (797) | รับน้ำหนักปลอดภัย |  | = | 50 | Tons/Pile
| ชนิดฐานราก |  | NF7 | Grid Line |  | D4/6
| Pile No. | ตำแหน่งเสาเข็ม (m.) |  | ระยะหนีศูนย์ (m.) |  | ตำแหน่งเสาเข็มจริง (m.)
|  | x | y | x | y | x | y
| 1116 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0.61
| 1117 | -0.525 | -0.3 | 0 | 0 | -0.525 | -0.3
| 1118 | 0.525 | -0.3 | 0 | 0 | 0.525 | -0.3
ค่าเยื้องศูนย์ของกลุ่มเสาเข็ม
| X | = | 0 | cm. | OK!
| Y | = | 0.0033333 | cm. | OK!
แก้ไขเหล็กเสริมในฐานราก
| พิจารณาเสาเข็ม No. |  | 1
| ตำแหน่งเสาเข็มจากขอบตอม่อ |  |  | = | 0.58 | m.
| โมเมนต์ดัดที่ขอบเสา ( M ) |  |  | = | 29000 | kg-m
| เลือกใช้ความหนาฐานราก |  |  | = | 0.7 | m.
|  |  | d | = | 0.65 | m.
|  |  | b | = | 1.22 | m.
| Check |  | MR | = | Rbd2
|  |  |  | = | 87403.0121 | kg-m | ok.
|  |  | As | = | M/(fs*j*d)
|  |  |  | = | 29.7818 | cm2
| Used | 7 | 20 | 3.1429 | = | 22 | cm2 | ok
Check Punching Shear
|  | ระยะหน้าตัดวิกฤต |  | = | d/2
|  |  |  | = | 0.325 | m
| ศูนย์กลางของเสาเข็ม No. 1 อยู่ห่างหน้าตัดวิกฤต = |  |  |  | 0 | m | 25
|  |  | V1 | = | 25 | Tons
| ศูนย์กลางของเสาเข็ม No. 2 อยู่ห่างหน้าตัดวิกฤต = |  |  |  | 0 | m | 25
|  |  | V2 | = | 25 | Tons
| ศูนย์กลางของเสาเข็ม No. 3 อยู่ห่างหน้าตัดวิกฤต = |  |  |  | 0 | m | 25
|  |  | V3 | = | 25 | Tons
|  |  | VPรวม | = | 75 | Tons
|  |  | vP | = | VPรวม/(b*d)
|  |  | b | = | 1 | m
|  |  | vP | = | 11.5385 | ksc
|  |  | vc | = | 0.53Ö fc'
|  |  |  | = | 8.2107 | ksc
Check Beam Shear
|  | ระยะหน้าตัดวิกฤต |  | = | d จากขอบตอม่อ
| ศูนย์กลางของเสาเข็ม No. 1 อยู่ห่างหน้าตัดวิกฤต = |  |  |  | 0 | m | 25
|  |  | V1 | = | 25 | Tons
|  |  | VBรวม | = | 25 | Tons
|  |  | vB | = | VBรวม/(b*d)
|  |  | b | = | 0.64 | m
|  |  | vP | = | 6.0096 | ksc
|  |  | vc | = | 0.29Ö fc'
|  |  |  | = | 4.4927 | ksc | ok.
Case 1 | ทำการแก้ไขฐานราก (กรณีโครงสร้างเดิมเป็น Flat Slab)
1. ย้ายตำแหน่งฐานราก และตอม่อให้ตรงกับศูนย์ของกลุ่มเสาเข็ม
2. โครงสร้างเดิมเป็น Flat Slab แก้ไขโดยเสริมเหล็กเพิ่มในพื้น
| จำนวนเสาเข็ม = |  | 3 | ต้น | t = | 0.35 | m
| d' | = | 0.03 | m
| d | = | t - d' | = | 0.32 | m
| Column Load ; |  | P | = | 150000 | kg
| Span |  | L1 | = | 4.5 | m
| ค่าเยื้องศูนย์ของกลุ่มเสาเข็ม ; e |  |  | = | 0.053 | m
| > โมเมนต์ที่เพิ่มขึ้น |  | M' | = | (1/4)Pe + {(1/8) Pe2/ L1}
|  |  |  | = | 1999.2042 | kg-m
| > เหล็กเสริมที่เพิ่มขึ้น |  | As | = | M'/ fs(d-d')
|  |  |  | = | 4.0552 | cm2
เสริมเหล็กเพิ่ม
| Used | 2 | 12 | 1.1314 | = | 2.2629 | cm2 | ok
(UPPER & LOWER)
Case 2 | ทำการแก้ไขฐานราก ( กรณีโครงสร้างเดิมเป็น Flat Slab และมีเสาขึ้นไปรับโครงสร้างชั้นต่อไป)
Case 2.1 | กรณีพื้นหรือคานวางอยู่บนตอม่อ
1. ขยายฐานรากและเหล็กเสริมตามทิศทางการเยื้องศูนย์ของเสาเข็มให้ได้ Covering ของเสาเข็มตามข้อกำหนด
2. ขยายตอม่อเท่ากับ 2e เสริมเหล็กตอม่อเพิ่ม 1 แถว
3. เสริมเหล็กเพิ่มในพื้นหรือคาน
| ความหนาพื้นหรือคาน |  |  | = | 0.7 | m
|  |  | d' | = | 0.05 | m
| จำนวนเสาเข็ม = |  | 3 | ต้น
| ค่าเยื้องศูนย์ของกลุ่มเสาเข็ม ; e |  |  | = | 0.085 | m
|  |  | Me | = | P*e
|  |  |  | = | 12750 | kg-m | ok.
| ออกแบบคานเป็นคานเหล็ก As |  |  | = | Me/(fs(d-d')
|  |  |  | = | 12.5 | cm2
| Used | 1 | 16 | 2.0114 | = | 2.0114 | cm2 | ok
(UPPER & LOWER)
|  |  | ป - f | 6 | mm @ | 0.2
Case 2.2 | กรณีพื้นหรือคานวางอยู่บนฐานราก
1. ขยายฐานรากและเหล็กเสริม ตามทิศทางการเยื้องศูนย์ของเสาเข็มให้ได้ Covering ของเสาเข็มตามข้อกำหนด
2. เสริมเหล็กเพิ่มในพื้นหรือคาน
| ความหนาพื้นหรือคาน |  |  | = | 0.7 | m
|  |  | d' | = | 0.05 | m
| จำนวนเสาเข็ม = |  | 3 | ต้น
| ค่าเยื้องศูนย์ของกลุ่มเสาเข็ม ; e |  |  | = | 0.085 | m
|  |  | Me | = | P*e
|  |  |  | = | 12750 | kg-m | ok.
| ออกแบบคานเป็นคานเหล็ก As |  |  | = | Me/(fs(d-d')
|  |  |  | = | 12.5 | cm2
| Used | 1 | 16 | 2.0114 | = | 2.0114 | cm2 | ok
(UPPER & LOWER)
|  |  | ป - f | 6 | mm @ | 0.2
-DB
-DB
-DB
-DB

## Check-F3
F3 | Grid Line | -
Pile | 3 | Nos.
Load/Pile | 50 | Tons
Total Load | 150 | Tons
Col. Width | 0.46 | m.
Col. Depth | 0.66 | m. | [11 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
DX | DY | Mx | My | [8 empty] | Mx @ col | My @ col | Mx @ CG | My @ CG
0 | 0.0033333 | 0.5 | 0 | [8 empty] | 1 | 0 | 1 | 0
Mxt | Mxb | Myl | Myr | [8 empty] | Mx @ col | My @ col | Mx @ CG | My @ CG
0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Pile No. | ระยะเสาเข็มตามแบบ |  | ค่าหนีศูนย์ของเสาเข็ม |  | ตำแหน่งเสาเข็มจริง |  | รายการคำนวณ
| x | y | dx | dy | x+dx | y+dy | x2 | y2 | P'dMx | P'dMy | Act. Load | Mx @ col | My @ col | Mx @ CG | My @ CG
1 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0.36804 | 0.54945 | 0 | -49.4505 | 13.8462 | 0 | 30 | 0
2 | -0.525 | -0.3 | 0 | 0 | -0.525 | -0.3 | 0.27563 | 0.092011 | -0.27473 | 0 | -50.2747 | 0 | 14.831 | -15.25 | 26.3942
3 | 0.525 | -0.3 | 0 | 0 | 0.525 | -0.3 | 0.27563 | 0.092011 | -0.27473 | 0 | -50.2747 | 0 | -14.831 | -15.25 | -26.3942
Total |  |  |  |  | 0 | 0.01 | 0.55125 | 0.55207 | 0 | 0 | -150 | 13.8462 | 0 | -0.5 | 0

## Typical F4
รายการคำนวณแก้ไขฐานราก
กรณีเสาเข็มเยื้องศูนย์เกินข้อกำหนด
โครงการ
กำหนด | fc' | = | 240 | ksc
| fc | = | 0.45 fc' | = | 108 | ksc
| fy | = | 4000 | ksc
| fs | = | 1700 | ksc
Sol n- | n | = | 135/Ö fc' |  | = | 8.7142
| k | = | 1/(1+(fs/(n*fc))) |  | = | 0.35634
| j | = | 1-k/3 |  | = | 0.88122
| R | = | 1/2 * fc * k * j |  | = | 16.9566 | ksc
| เสาเข็ม | I 40 (1065) | รับน้ำหนักปลอดภัย |  | = | 60 | Tons/Pile
| ชนิดฐานราก |  | NF10 | Grid Line |  | D/5
| Pile No. | ตำแหน่งเสาเข็ม (m.) |  | ระยะหนีศูนย์ (m.) |  | ตำแหน่งเสาเข็มจริง (m.)
|  | x | y | x | y | x | y
| 1293 | -0.6 | 0.6 | 0 | 0 | -0.6 | 0.6
| 1294 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6
| 1295 | -0.6 | -0.6 | 0 | 0 | -0.6 | -0.6
| 1296 | 0.6 | -0.6 | 0 | 0 | 0.6 | -0.6
ค่าเยื้องศูนย์ของกลุ่มเสาเข็ม
| X | = | 0 | cm.
| Y | = | 0 | cm.
1.1 แก้ไขเหล็กเสริมในฐานราก
| พิจารณาเสาเข็ม No. |  | 1295
| ตำแหน่งเสาเข็มจากขอบตอม่อ |  |  | = | 0.485 | m.
| พิจารณาเสาเข็ม No. |  | 1296
| ตำแหน่งเสาเข็มจากขอบตอม่อ |  |  | = | 0.395 | m.
| โมเมนต์ดัดที่ขอบเสา ( M ) |  |  | = | 52800 | kg-m
| เลือกใช้ความหนาฐานราก |  |  | = | 0.8 | m.
|  |  | d | = | 0.75 | m.
|  |  | b | = | 2 | m.
|  |  | As | = | M/(fs*j*d)
|  |  |  | = | 46.9936 | cm2
| Used | 15 | 20 | 3.1429 | = | 47.1429 | cm2 | ok
| Check |  | MR | = | Rbd2
|  |  |  | = | 190762.2244 | kg-m | ok.
Check Punching Shear
|  | ระยะหน้าตัดวิกฤต |  | = | d/2
|  |  |  | = | 0.375 | m
| ศูนย์กลางของเสาเข็ม No. 1293 อยู่ห่างหน้าตัดวิกฤต = |  |  |  | -0.02 | m | 26
|  |  | V1 | = | 26 | Tons
| ศูนย์กลางของเสาเข็ม No. 1294 อยู่ห่างหน้าตัดวิกฤต = |  |  |  | -0.04 | m | 22
|  |  | V2 | = | 22 | Tons
| ศูนย์กลางของเสาเข็ม No. 1295 อยู่ห่างหน้าตัดวิกฤต = |  |  |  | 0.105 | m | 51
|  |  | V3 | = | 51 | Tons
| ศูนย์กลางของเสาเข็ม No. 1296 อยู่ห่างหน้าตัดวิกฤต = |  |  |  | 0.015 | m | 33
|  |  | V4 | = | 33 | Tons
|  |  | VPรวม | = | 132 | Tons
|  |  | vP | = | VPรวม/(b*d)
|  |  | b | = | 4.88 | m
|  |  | vP | = | 3.6066 | ksc
|  |  | vc | = | 0.53Ö fc'
|  |  |  | = | 8.2107 | ksc | ok.
Check Beam Shear
|  | ระยะหน้าตัดวิกฤต |  | = | d จากขอบตอม่อ
| ศูนย์กลางของเสาเข็ม No. 1295 อยู่ห่างหน้าตัดวิกฤต = |  |  |  | -0.265 | m | -23
|  |  | V1 | = | 0 | Tons
| ศูนย์กลางของเสาเข็ม No. 1296 อยู่ห่างหน้าตัดวิกฤต = |  |  |  | -0.355 | m | -41
|  |  | V2 | = | 0 | Tons
|  |  | VBรวม | = | 0 | Tons
|  |  | vB | = | VBรวม/(b*d)
|  |  | b | = | 2 | m
|  |  | vP | = | 0 | ksc
|  |  | vc | = | 0.29Ö fc'
|  |  |  | = | 4.4927 | ksc | ok.
Case 2 | ทำการแก้ไขฐานราก ( กรณีโครงสร้างเดิมเป็น Flat Slab และมีเสาขึ้นไปรับโครงสร้างชั้นต่อไป)
กรณีพื้นหรือคานวางอยู่บนตอม่อ
1. ขยายฐานรากและเพิ่มเหล็กเสริม ตามทิศทางการเยื้องศูนย์ของเสาเข็มให้ได้ Covering ของเสาเข็มตามข้อกำหนด
2. ขยายตอม่อเท่ากับ 2e เสริมเหล็กตอม่อเพิ่ม 1 แถว
3. ไม่ต้องแก้ไขโครงสร้าง เนื่องจากค่าเยื้องกลุ่มเสาเข็มไม่เกิน
-DB

## Chk-F4
F4 | Grid Line | -
Pile | 4 | Nos.
Load/Pile | 50 | Tons
Total Load | 200 | Tons
Col. Width | 0.46 | m.
Col. Depth | 0.46 | m. | [11 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
DX | DY | Mx | My | [8 empty] | Mx @ col | My @ col | Mx @ CG | My @ CG
0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
Mxt | Mxb | Myl | Myr | [8 empty] | Mx @ col | My @ col | Mx @ CG | My @ CG
0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Pile No. | ระยะเสาเข็มตามแบบ |  | ค่าหนีศูนย์ของเสาเข็ม |  | ตำแหน่งเสาเข็มจริง |  | รายการคำนวณ
| x | y | dx | dy | x+dx | y+dy | x2 | y2 | P'dMx | P'dMy | Act. Load | Mx @ col | My @ col | Mx @ CG | My @ CG
2049 | -0.525 | 0.525 | 0 | 0 | -0.525 | 0.525 | 0.27563 | 0.27563 | 0 | 0 | -50 | 14.75 | 14.75 | 26.25 | 26.25
2051 | 0.525 | 0.525 | 0 | 0 | 0.525 | 0.525 | 0.27563 | 0.27563 | 0 | 0 | -50 | 14.75 | -14.75 | 26.25 | -26.25
2050 | -0.525 | -0.525 | 0 | 0 | -0.525 | -0.525 | 0.27563 | 0.27563 | 0 | 0 | -50 | -14.75 | 14.75 | -26.25 | 26.25
2052 | 0.525 | -0.525 | 0 | 0 | 0.525 | -0.525 | 0.27563 | 0.27563 | 0 | 0 | -50 | -14.75 | -14.75 | -26.25 | -26.25
Total |  |  |  |  | 0 | 0 | 1.1025 | 1.1025 | 0 | 0 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0

## Typical F5
รายการคำนวณแก้ไขฐานราก
กรณีเสาเข็มเยื้องศูนย์เกินข้อกำหนด
โครงการ
กำหนด | fc' | = | 240 | ksc
| fc | = | 0.45 fc' | = | 108 | ksc
| fy | = | 4000 | ksc
| fs | = | 1700 | ksc
Sol n- | n | = | 135/Ö fc' |  | = | 8.7142
| k | = | 1/(1+(fs/(n*fc))) |  | = | 0.35634
| j | = | 1-k/3 |  | = | 0.88122
| R | = | 1/2 * fc * k * j |  | = | 16.9566 | ksc
| เสาเข็ม | I 40 (1065) | รับน้ำหนักปลอดภัย |  | = | 60 | Tons/Pile
| ชนิดฐานราก |  | NF11 | Grid Line |  | D/7
| Pile No. | ตำแหน่งเสาเข็ม (m.) |  | ระยะหนีศูนย์ (m.) |  | ตำแหน่งเสาเข็มจริง (m.)
|  | x | y | x | y | x | y
| 1 | -1 | -1 | -0.01 | -0.05 | -1.01 | -1.05
| 2 | -1 | 1 | -0.04 | -0.045 | -1.04 | 0.955
| 3 | 0 | 0 | -0.07 | -0.05 | -0.07 | -0.05
| 4 | 1 | 1 | -0.095 | -0.085 | 0.905 | 0.915
| 5 | 1 | -1 | -0.045 | -0.09 | 0.955 | -1.09
ค่าเยื้องศูนย์ของกลุ่มเสาเข็ม
| X | = | -0.052 | cm.
| Y | = | -0.064 | cm.
1.1 แก้ไขเหล็กเสริมในฐานราก
| พิจารณาเสาเข็ม No. |  | 1
| ตำแหน่งเสาเข็มจากขอบตอม่อ |  |  | = | 0.473 | m.
| พิจารณาเสาเข็ม No. |  | 2
| ตำแหน่งเสาเข็มจากขอบตอม่อ |  |  | = | 0.443 | m.
| โมเมนต์ดัดที่ขอบเสา ( M ) |  |  | = | 54960 | kg-m
| เลือกใช้ความหนาฐานราก |  |  | = | 0.6 | m.
|  |  | d | = | 0.55 | m.
|  |  | b | = | 1.65 | m.
|  |  | As | = | M/(fs*j*d)
|  |  |  | = | 66.7038 | cm2
| Used | 8 | 20 | 3.1429 | = | 25.1429 | cm2 | ok
| Check |  | MR | = | Rbd2
|  |  |  | = | 84634.8402 | kg-m | ok.
Check Punching Shear
|  | ระยะหน้าตัดวิกฤต |  | = | d/2
|  |  |  | = | 0.275 | m
| ศูนย์กลางของเสาเข็ม No. 1 อยู่ห่างหน้าตัดวิกฤต = |  |  |  | 0 | m | 30
|  |  | V1 | = | 30 | Tons
| ศูนย์กลางของเสาเข็ม No. 2 อยู่ห่างหน้าตัดวิกฤต = |  |  |  | 0 | m | 30
|  |  | V2 | = | 30 | Tons
| ศูนย์กลางของเสาเข็ม No. 3 อยู่ห่างหน้าตัดวิกฤต = |  |  |  | 0 | m | 30
|  |  | V3 | = | 30 | Tons
| ศูนย์กลางของเสาเข็ม No. 4 อยู่ห่างหน้าตัดวิกฤต = |  |  |  | 0 | m | 30
|  |  | V4 | = | 30 | Tons
| ศูนย์กลางของเสาเข็ม No. 5 อยู่ห่างหน้าตัดวิกฤต = |  |  |  | 0 | m | 30
|  |  | V5 | = | 30 | Tons
|  |  | VPรวม | = | 150 | Tons
|  |  | vP | = | VPรวม/(b*d)
|  |  | b | = | 3.4 | m
|  |  | vP | = | 8.0214 | ksc
|  |  | vc | = | 0.53Ö fc'
|  |  |  | = | 8.2107 | ksc | ok.
Check Beam Shear
|  | ระยะหน้าตัดวิกฤต |  | = | d จากขอบตอม่อ
| ศูนย์กลางของเสาเข็ม No. 1 อยู่ห่างหน้าตัดวิกฤต = |  |  |  | 0 | m | 30
|  |  | V1 | = | 30 | Tons
| ศูนย์กลางของเสาเข็ม No. 2 อยู่ห่างหน้าตัดวิกฤต = |  |  |  | 0 | m | 30
|  |  | V2 | = | 30 | Tons
|  |  | VBรวม | = | 60 | Tons
|  |  | vB | = | VBรวม/(b*d)
|  |  | b | = | 1.65 | m
|  |  | vP | = | 6.6116 | ksc
|  |  | vc | = | 0.29Ö fc'
|  |  |  | = | 4.4927 | ksc | ok.
Case 1 | ทำการแก้ไขฐานราก (กรณีโครงสร้างเดิมเป็น Flat Slab)
1. ย้ายตำแหน่งฐานราก และตอม่อให้ตรงกับศูนย์ของกลุ่มเสาเข็ม
2. โครงสร้างเดิมเป็น Flat Slab แก้ไขโดยเสริมเหล็กเพิ่มในพื้น
| จำนวนเสาเข็ม = |  | 5 | ต้น | t = | 0.35 | m
| d' | = | 0.03 | m
| d | = | t - d' | = | 0.32 | m
| Column Load ; |  | P | = | 300000 | kg
| Span |  | L1 | = | 4.5 | m
| ค่าเยื้องศูนย์ของกลุ่มเสาเข็ม ; e |  |  | = | 0.053 | m
| > โมเมนต์ที่เพิ่มขึ้น |  | M' | = | (1/4)Pe + {(1/8) Pe2/ L1}
|  |  |  | = | 3998.4083 | kg-m
| > เหล็กเสริมที่เพิ่มขึ้น |  | As | = | M'/ fs(d-d')
|  |  |  | = | 8.1104 | cm2
เสริมเหล็กเพิ่ม
| Used | 2 | 12 | 1.1314 | = | 2.2629 | cm2 | ok
(UPPER & LOWER)
Case 2 | ทำการแก้ไขฐานราก ( กรณีโครงสร้างเดิมเป็น Flat Slab และมีเสาขึ้นไปรับโครงสร้างชั้นต่อไป)
Case 2.1 | กรณีพื้นหรือคานวางอยู่บนตอม่อ
1. ขยายฐานรากและเหล็กเสริมตามทิศทางการเยื้องศูนย์ของเสาเข็มให้ได้ Covering ของเสาเข็มตามข้อกำหนด
2. ขยายตอม่อเท่ากับ 2e เสริมเหล็กตอม่อเพิ่ม 1 แถว
3. เสริมเหล็กเพิ่มในพื้นหรือคาน
| ความหนาพื้นหรือคาน |  |  | = | 0.7 | m
|  |  | d' | = | 0.05 | m
| จำนวนเสาเข็ม = |  | 2 | ต้น
| ค่าเยื้องศูนย์ของกลุ่มเสาเข็ม ; e |  |  | = | 0.085 | m
|  |  | Me | = | P*e
|  |  |  | = | 10200 | kg-m | ok.
| ออกแบบคานเป็นคานเหล็ก As |  |  | = | Me/(fs(d-d')
|  |  |  | = | 10 | cm2
| Used | 1 | 16 | 2.0114 | = | 2.0114 | cm2 | ok
(UPPER & LOWER)
|  |  | ป - f | 6 | mm @ | 0.2
Case 2.2 | กรณีพื้นหรือคานวางอยู่บนฐานราก
1. ขยายฐานรากและเหล็กเสริม ตามทิศทางการเยื้องศูนย์ของเสาเข็มให้ได้ Covering ของเสาเข็มตามข้อกำหนด
2. เสริมเหล็กเพิ่มในพื้นหรือคาน
| ความหนาพื้นหรือคาน |  |  | = | 0.7 | m
|  |  | d' | = | 0.05 | m
| จำนวนเสาเข็ม = |  | 5 | ต้น
| ค่าเยื้องศูนย์ของกลุ่มเสาเข็ม ; e |  |  | = | 0.085 | m
|  |  | Me | = | P*e
|  |  |  | = | 25500 | kg-m | ok.
| ออกแบบคานเป็นคานเหล็ก As |  |  | = | Me/(fs(d-d')
|  |  |  | = | 25 | cm2
| Used | 1 | 16 | 2.0114 | = | 2.0114 | cm2 | ok
(UPPER & LOWER)
|  |  | ป - f | 6 | mm @ | 0.2
-DB
-DB
-DB
-DB
-DB
-DB
-DB

## Chk-F5
F5 | Grid Line | -
Pile | 5 | Nos.
Load/Pile | 60 | Tons
Total Load | 300 | Tons
Col. Width | 0.46 | m.
Col. Depth | 0.96 | m. | [11 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
DX | DY | Mx | My | [8 empty] | Mx @ col | My @ col | Mx @ CG | My @ CG
-0.052 | -0.064 | -19.2 | 15.6 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
Mxt | Mxb | Myl | Myr | [8 empty] | Mx @ col | My @ col | Mx @ CG | My @ CG
0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Pile No. | ระยะเสาเข็มตามแบบ |  | ค่าหนีศูนย์ของเสาเข็ม |  | ตำแหน่งเสาเข็มจริง |  | รายการคำนวณ
| x | y | dx | dy | x+dx | y+dy | x2 | y2 | P'dMx | P'dMy | Act. Load | Mx @ col | My @ col | Mx @ CG | My @ CG
1307 | -0.85 | 0.85 | -0.01 | -0.05 | -0.86 | 0.8 | 0.65286 | 0.7465 | -5.7195 | 4.5144 | -61.2051 | 19.5856 | 38.5592 | 52.8812 | 49.4538
1308 | 0 | 0 | -0.04 | -0.045 | -0.04 | -0.045 | 0.000144 | 0.000361 | -0.12578 | -0.067046 | -60.1928 | 0 | 0 | 1.1437 | -0.72231
1309 | -0.85 | -0.85 | -0.07 | -0.05 | -0.92 | -0.9 | 0.75342 | 0.6989 | 5.5342 | 4.8496 | -49.6162 | -20.8388 | 34.2352 | -41.4791 | 43.0668
1310 | 0.85 | 0.85 | -0.095 | -0.085 | 0.755 | 0.765 | 0.65125 | 0.68724 | -5.4879 | -4.5088 | -69.9967 | 19.9491 | -36.7483 | 58.0272 | -56.4873
1311 | 0.85 | -0.85 | -0.045 | -0.09 | 0.805 | -0.94 | 0.73445 | 0.76738 | 5.799 | -4.7882 | -58.9892 | -27.135 | -33.9188 | -51.6745 | -50.5537
Total |  |  |  |  | -0.26 | -0.32 | 2.7921 | 2.9004 | 0 | 0 | -300 | -8.4391 | 2.1274 | 18.8985 | -15.2428
[5 empty] | -0.052 | -0.064

## Typical F6
รายการคำนวณแก้ไขฐานราก
กรณีเสาเข็มเยื้องศูนย์เกินข้อกำหนด
โครงการ
กำหนด | fc' | = | 240 | ksc
| fc | = | 0.45 fc' | = | 108 | ksc
| fy | = | 4000 | ksc
| fs | = | 1700 | ksc
Sol n- | n | = | 135/Ö fc' |  | = | 8.7142
| k | = | 1/(1+(fs/(n*fc))) |  | = | 0.35634
| j | = | 1-k/3 |  | = | 0.88122
| R | = | 1/2 * fc * k * j |  | = | 16.9566 | ksc
| เสาเข็ม | I 40 (1065) | รับน้ำหนักปลอดภัย |  | = | 60 | Tons/Pile
| ชนิดฐานราก |  | NF12 | Grid Line |  | B/3
| Pile No. | ตำแหน่งเสาเข็ม (m.) |  | ระยะหนีศูนย์ (m.) |  | ตำแหน่งเสาเข็มจริง (m.)
|  | x | y | x | y | x | y
| 1 | -0.6 | 1.2 | 0 | 0 | -0.6 | 1.2
| 2 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | 0.6 | 1.2
| 3 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | -0.6 | 0
| 4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0
| 5 | -0.6 | -1.2 | 0 | 0 | -0.6 | -1.2
| 6 | 0.6 | -1.2 | 0 | 0 | 0.6 | -1.2
ค่าเยื้องศูนย์ของกลุ่มเสาเข็ม
| X | = | 0 | cm.
| Y | = | 0 | cm.
1.1 แก้ไขเหล็กเสริมในฐานราก
| พิจารณาเสาเข็ม No. |  | 1
| ตำแหน่งเสาเข็มจากขอบตอม่อ |  |  | = | 1.17 | m.
| พิจารณาเสาเข็ม No. |  | 3
| ตำแหน่งเสาเข็มจากขอบตอม่อ |  |  | = | 0.87 | m.
| โมเมนต์ดัดที่ขอบเสา ( M ) |  |  | = | 122400 | kg-m
| เลือกใช้ความหนาฐานราก |  |  | = | 1.05 | m.
|  |  | d | = | 1 | m.
|  |  | b | = | 2.98 | m.
|  |  | As | = | M/(fs*j*d)
|  |  |  | = | 81.7048 | cm2
| Used | 17 | 20 | 3.1429 | = | 53.4286 | cm2 | ok
| Check |  | MR | = | Rbd2
|  |  |  | = | 505307.9367 | kg-m | ok.
Check Punching Shear
|  | ระยะหน้าตัดวิกฤต |  | = | d/2
|  |  |  | = | 0.5 | m
| ศูนย์กลางของเสาเข็ม No. 1 อยู่ห่างหน้าตัดวิกฤต = |  |  |  | 0 | m | 30
|  |  | V1 | = | 30 | Tons
| ศูนย์กลางของเสาเข็ม No. 2 อยู่ห่างหน้าตัดวิกฤต = |  |  |  | 0 | m | 30
|  |  | V2 | = | 30 | Tons
| ศูนย์กลางของเสาเข็ม No. 3 อยู่ห่างหน้าตัดวิกฤต = |  |  |  | 0 | m | 30
|  |  | V3 | = | 30 | Tons
| ศูนย์กลางของเสาเข็ม No. 4 อยู่ห่างหน้าตัดวิกฤต = |  |  |  | 0 | m | 30
|  |  | V4 | = | 30 | Tons
| ศูนย์กลางของเสาเข็ม No. 5 อยู่ห่างหน้าตัดวิกฤต = |  |  |  | 0 | m | 30
|  |  | V5 | = | 30 | Tons
| ศูนย์กลางของเสาเข็ม No. 6 อยู่ห่างหน้าตัดวิกฤต = |  |  |  | 0 | m | 30
|  |  | V6 | = | 30 | Tons
|  |  | VPรวม | = | 180 | Tons
|  |  | vP | = | VPรวม/(b*d)
|  |  | b | = | 6.64 | m
|  |  | vP | = | 2.7108 | ksc
|  |  | vc | = | 0.53Ö fc'
|  |  |  | = | 8.2107 | ksc | ok.
Check Beam Shear
|  | ระยะหน้าตัดวิกฤต |  | = | d จากขอบตอม่อ
| ศูนย์กลางของเสาเข็ม No. 1 อยู่ห่างหน้าตัดวิกฤต = |  |  |  | 0 | m | 30
|  |  | V1 | = | 30 | Tons
| ศูนย์กลางของเสาเข็ม No. 2 อยู่ห่างหน้าตัดวิกฤต = |  |  |  | 0 | m | 30
|  |  | V2 | = | 30 | Tons
|  |  | VBรวม | = | 60 | Tons
|  |  | vB | = | VBรวม/(b*d)
|  |  | b | = | 2.42 | m
|  |  | vP | = | 2.4793 | ksc
|  |  | vc | = | 0.29Ö fc'
|  |  |  | = | 4.4927 | ksc | ok.
-DB

## Chk-F6
F6 | Grid Line | -
Pile | 6 | Nos.
Load/Pile | 60 | Tons
Total Load | 360 | Tons
Col. Width | 0.46 | m.
Col. Depth | 0.96 | m. | [11 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
DX | DY | Mx | My | [8 empty] | Mx @ col | My @ col | Mx @ CG | My @ CG
0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
Mxt | Mxb | Myl | Myr | [8 empty] | Mx @ col | My @ col | Mx @ CG | My @ CG
0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Pile No. | ระยะเสาเข็มตามแบบ |  | ค่าหนีศูนย์ของเสาเข็ม |  | ตำแหน่งเสาเข็มจริง |  | รายการคำนวณ
| x | y | dx | dy | x+dx | y+dy | x2 | y2 | P'dMx | P'dMy | Act. Load | Mx @ col | My @ col | Mx @ CG | My @ CG
2726 | -0.6 | 1.2 | 0 | 0 | -0.6 | 1.2 | 0.36 | 1.44 | 0 | 0 | -60 | 43.2 | 22.2 | 72 | 36
2727 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | 0.6 | 1.2 | 0.36 | 1.44 | 0 | 0 | -60 | 43.2 | -22.2 | 72 | -36
2728 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | -0.6 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | -60 | 0 | 22.2 | 0 | 36
2729 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | -60 | 0 | -22.2 | 0 | -36
2730 | -0.6 | -1.2 | 0 | 0 | -0.6 | -1.2 | 0.36 | 1.44 | 0 | 0 | -60 | -43.2 | 22.2 | -72 | 36
2731 | 0.6 | -1.2 | 0 | 0 | 0.6 | -1.2 | 0.36 | 1.44 | 0 | 0 | -60 | -43.2 | -22.2 | -72 | -36
Total |  |  |  |  | 0 | 0 | 2.16 | 5.76 | 0 | 0 | -360 | 43.2 | 22.2 | 72 | 36

## Tipical F9
รายการคำนวณแก้ไขฐานราก
กรณีเสาเข็มเยื้องศูนย์เกินข้อกำหนด
โครงการ
กำหนด | fc' | = | 240 | ksc
| fc | = | 0.45 fc' | = | 108 | ksc
| fy | = | 4000 | ksc
| fs | = | 1700 | ksc
Sol n- | n | = | 135/Ö fc' |  | = | 8.7142
| k | = | 1/(1+(fs/(n*fc))) |  | = | 0.35634
| j | = | 1-k/3 |  | = | 0.88122
| R | = | 1/2 * fc * k * j |  | = | 16.9566 | ksc
| เสาเข็ม | I 40 (1065) | รับน้ำหนักปลอดภัย |  | = | 60 | Tons/Pile
| ชนิดฐานราก |  | NF13 | Grid Line |  | B/3
| Pile No. | ตำแหน่งเสาเข็ม (m.) |  | ระยะหนีศูนย์ (m.) |  | ตำแหน่งเสาเข็มจริง (m.)
|  | x | y | x | y | x | y
| 1 | -0.85 | 1.7 | 0 | 0 | -0.85 | 1.7
| 2 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0.85
| 3 | 0.85 | 1.7 | 0 | 0 | 0.85 | 1.7
| 4 | -0.85 | 0 | 0 | 0 | -0.85 | 0
| 5 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0
| 6 | 0 | -0.85 | 0 | 0 | 0 | -0.85
| 7 | -0.85 | -1.7 | 0 | 0 | -0.85 | -1.7
| 8 | 0.85 | -1.7 | 0 | 0 | 0.85 | -1.7
ค่าเยื้องศูนย์ของกลุ่มเสาเข็ม
| X | = | 0 | cm.
| Y | = | 0 | cm.
Case 2 | ทำการแก้ไขฐานราก ( กรณีโครงสร้างเดิมเป็น Flat Slab และมีเสาขึ้นไปรับโครงสร้างชั้นต่อไป)
1. ขยายฐานรากและเหล็กเสริมตามทิศทางการเยื้องศูนย์ของเสาเข็มให้ได้ Covering ของเสาเข็มตามข้อกำหนด
2. ไม่ต้องแก้ไขโครงสร้างเดิมเป็น Flat Slab
1.1 แก้ไขเหล็กเสริมในฐานราก
| พิจารณาเสาเข็ม No. |  | 1
| ตำแหน่งเสาเข็มจากขอบตอม่อ |  |  | = | 1.17 | m.
| พิจารณาเสาเข็ม No. |  | 2
| ตำแหน่งเสาเข็มจากขอบตอม่อ |  |  | = | 0.87 | m.
| พิจารณาเสาเข็ม No. |  | 3
| ตำแหน่งเสาเข็มจากขอบตอม่อ |  |  | = | 0.8 | m.
| พิจารณาเสาเข็ม No. |  | 4
| ตำแหน่งเสาเข็มจากขอบตอม่อ |  |  | = | 0.8 | m.
| โมเมนต์ดัดที่ขอบเสา ( M ) |  |  | = | 218400 | kg-m
| เลือกใช้ความหนาฐานราก |  |  | = | 1.05 | m.
|  |  | d | = | 1 | m.
|  |  | b | = | 2.98 | m.
|  |  | As | = | M/(fs*j*d)
|  |  |  | = | 145.787 | cm2
| Used | 20 | 25 | 4.9107 | = | 98.2143 | cm2 | ok
| Check |  | MR | = | Rbd2
|  |  |  | = | 505307.9367 | kg-m | ok.
Check Punching Shear
|  | ระยะหน้าตัดวิกฤต |  | = | d/2
|  |  |  | = | 0.5 | m
| ศูนย์กลางของเสาเข็ม No. 1 อยู่ห่างหน้าตัดวิกฤต = |  |  |  | 0 | m | 30
|  |  | V1 | = | 30 | Tons
| ศูนย์กลางของเสาเข็ม No. 2 อยู่ห่างหน้าตัดวิกฤต = |  |  |  | 0 | m | 30
|  |  | V2 | = | 30 | Tons
| ศูนย์กลางของเสาเข็ม No. 3 อยู่ห่างหน้าตัดวิกฤต = |  |  |  | 0 | m | 30
|  |  | V3 | = | 30 | Tons
| ศูนย์กลางของเสาเข็ม No. 4 อยู่ห่างหน้าตัดวิกฤต = |  |  |  | 0 | m | 30
|  |  | V4 | = | 30 | Tons
| ศูนย์กลางของเสาเข็ม No. 5 อยู่ห่างหน้าตัดวิกฤต = |  |  |  | 0 | m | 30
|  |  | V5 | = | 30 | Tons
| ศูนย์กลางของเสาเข็ม No. 6 อยู่ห่างหน้าตัดวิกฤต = |  |  |  | 0 | m | 30
|  |  | V6 | = | 30 | Tons
| ศูนย์กลางของเสาเข็ม No. 7 อยู่ห่างหน้าตัดวิกฤต = |  |  |  | 0 | m | 30
|  |  | V7 | = | 30 | Tons
| ศูนย์กลางของเสาเข็ม No. 8 อยู่ห่างหน้าตัดวิกฤต = |  |  |  | 0 | m | 30
|  |  | V8 | = | 30 | Tons
|  |  | VPรวม | = | 240 | Tons
|  |  | vP | = | VPรวม/(b*d)
|  |  | b | = | 6.64 | m
|  |  | vP | = | 3.6145 | ksc
|  |  | vc | = | 0.53Ö fc'
|  |  |  | = | 8.2107 | ksc | ok.
Check Beam Shear
|  | ระยะหน้าตัดวิกฤต |  | = | d จากขอบตอม่อ
| ศูนย์กลางของเสาเข็ม No. 1 อยู่ห่างหน้าตัดวิกฤต = |  |  |  | 0 | m | 30
|  |  | V1 | = | 30 | Tons
| ศูนย์กลางของเสาเข็ม No. 2 อยู่ห่างหน้าตัดวิกฤต = |  |  |  | 0 | m | 30
|  |  | V2 | = | 30 | Tons
| ศูนย์กลางของเสาเข็ม No. 3 อยู่ห่างหน้าตัดวิกฤต = |  |  |  | 0 | m | 30
|  |  | V3 | = | 30 | Tons
| ศูนย์กลางของเสาเข็ม No. 4 อยู่ห่างหน้าตัดวิกฤต = |  |  |  | 0 | m | 30
|  |  | V4 | = | 30 | Tons
|  |  | VBรวม | = | 120 | Tons
|  |  | vB | = | VBรวม/(b*d)
|  |  | b | = | 2.42 | m
|  |  | vP | = | 4.9587 | ksc
|  |  | vc | = | 0.29Ö fc'
|  |  |  | = | 4.4927 | ksc | ok.
-DB
-DB
-DB

## Chk-F9
F9 | Grid Line | -
Pile | 8 | Nos.
Load/Pile | 60 | Tons
Total Load | 480 | Tons
Col. Width | 0.46 | m.
Col. Depth | 0.96 | m. | [11 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
DX | DY | Mx | My | [8 empty] | Mx @ col | My @ col | Mx @ CG | My @ CG
0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
Mxt | Mxb | Myl | Myr | [8 empty] | Mx @ col | My @ col | Mx @ CG | My @ CG
0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Pile No. | ระยะเสาเข็มตามแบบ |  | ค่าหนีศูนย์ของเสาเข็ม |  | ตำแหน่งเสาเข็มจริง |  | รายการคำนวณ
| x | y | dx | dy | x+dx | y+dy | x2 | y2 | P'dMx | P'dMy | Act. Load | Mx @ col | My @ col | Mx @ CG | My @ CG
2706 | -0.85 | 1.7 | 0 | 0 | -0.85 | 1.7 | 0.7225 | 2.89 | 0 | 0 | -60 | 73.2 | 37.2 | 102 | 51
2709 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0.7225 | 0 | 0 | -60 | 22.2 | 0 | 51 | 0
2711 | 0.85 | 1.7 | 0 | 0 | 0.85 | 1.7 | 0.7225 | 2.89 | 0 | 0 | -60 | 73.2 | -37.2 | 102 | -51
2707 | -0.85 | 0 | 0 | 0 | -0.85 | 0 | 0.7225 | 0 | 0 | 0 | -60 | 0 | 37.2 | 0 | 51
2712 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0.7225 | 0 | 0 | 0 | -60 | 0 | -37.2 | 0 | -51
2710 | 0 | -0.85 | 0 | 0 | 0 | -0.85 | 0 | 0.7225 | 0 | 0 | -60 | -22.2 | 0 | -51 | 0
2708 | -0.85 | -1.7 | 0 | 0 | -0.85 | -1.7 | 0.7225 | 2.89 | 0 | 0 | -60 | -73.2 | 37.2 | -102 | 51
2713 | 0.85 | -1.7 | 0 | 0 | 0.85 | -1.7 | 0.7225 | 2.89 | 0 | 0 | -60 | -73.2 | -37.2 | -102 | -51
Total |  |  |  |  | 0 | 0 | 4.335 | 13.005 | 0 | 0 | -480 | 168.6 | 0 | 255 | 0