## Ground Slab
Design Reinforcement
|  | Basic Data | [5 empty] | Project Information
|  |  | Rebars fy | 2400 |  | ksc. |  |  | Project : | อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก | Slab No : | GS-01
|  |  | Conc fc' | 150 |  | ksc. |  |  | Owner : | สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ | Engineer : | ว่าที่ ร.ต.รณฤทธิ์ เพชสง
|  | Strength Reduction Factors | [6 empty] | Location : | กรุงเทพมหานครฯ | License : | ภย.62026
|  |  | fb | 0.9
|  |  | fv | 0.85
|  |  | b1 | 0.85
Slab Size
|  |  | Default Thick. | 12.5 |  | cm.
|  |  | Covering | 4 |  | cm.
| Input |  | Thickness |  | 12.5 |  | cm.
|  |  | Temp. | RB | 9 |  | mm.
| Reinforce |  | Steel,Ast |  | 3.125 |  | sq.cm.
|  |  | @ max [m.] |  | 0.2 |  | m.
|  |  | @ use [m.] |  | 0.2 |  | m.
|  |  | Status |  | OK |  | -
1
2
[15 empty] | 3 | [20 empty] | DL |  |  |  | 1
[15 empty] | 4 | [20 empty] | LL |  |  |  | 2
[15 empty] | 5 | [20 empty] | DL + LL |  |  |  | 3
[15 empty] | 6 | [20 empty] | 1.4DL + 1.7LL |  |  |  | 4
[15 empty] | 7 | [20 empty] | 1.7DL + 2.0LL |  |  |  | 5
[15 empty] | 8 | [24 empty] | 6
[15 empty] | 9 | [24 empty] | 7
8
9
[21 empty] | #REF! | [15 empty] | DB12 |  | RB6 |  | #REF! |  | #REF!
[13 empty] | b1 | = | 0.85 | [7 empty] | เมื่อ | [6 empty] | fc' | <= | 280 |  | ksc. |  |  | DB16 |  | RB9 |  | #REF! |  | #REF!
[13 empty] | b1 | = | 0.85 - 0.05x[(fc'-280)/70] | [7 empty] | เมื่อ |  | 280 |  | ksc. |  | < | fc' | <= | 560 |  | ksc. |  |  | DB20 |  | RB12 |  | #REF! |  | #REF!
[13 empty] | b1 | = | 0.65 | [7 empty] | เมื่อ | [6 empty] | fc' | > | 560 |  | ksc. |  |  | DB25 |  | RB15 |  | #REF! |  | #REF!
[13 empty] | 0.85 | [23 empty] | DB28 |  | RB19 |  | #REF! |  | #REF!
[13 empty] | 10 | [23 empty] | DB32 |  | RB25 |  | #REF! |  | #REF!
[13 empty] | 10 | [42 empty] | RB9@0.2 |  |  |  | RB9@0.2 |  |  |  | RB9@0.2
[56 empty] | คาน1 | [10 empty] | Lean 0.05 m.
[13 empty] | < | ≥ | [28 empty] | 150 | [12 empty] | x | 0 | -0.2 | -0.2 | 0 | 0 | [5 empty] | x | 2
[13 empty] | Ast1 |  | = | #REF! |  |  | ; | Ast2 |  | = | #REF! |  |  |  | 1.4 |  | 1.7 |  |  | 2400 |  | 2 |  | 8 |  | 0.1 |  |  | 30 |  | 173 |  | 50 |  | 0.9 | 0.85 | [7 empty] | y | 0 | 0 | -0.5 | -0.5 | 0 | [5 empty] | y | -0.15
[13 empty] | mm. (RB) |  |  | mm. (DB) | [10 empty] | 1.7 |  | 2 |  |  | 3000 |  | 2.5 |  | 10 |  | 0.125 |  |  | 100 |  | 180 |  | 100 |  | 0.85 | 0.8 | [7 empty] | ขอบพื้น | [10 empty] | Sand 0.10 m.
[32 empty] | 4000 |  | 3 |  | 12.5 |  | 0.15 |  |  | 150 |  | 210 |  | 120 |  | 0.8 | 0.75 | [7 empty] | x | 0.015 | 0.015 | 0.115 | 0.215 | [6 empty] | x | 2
[32 empty] | 5000 |  | 4 |  | 15 |  | 0.175 |  |  | 200 |  | 240 |  | 150 | [10 empty] | y | 0 | -0.225 | -0.225 | -0.125 | [6 empty] | y | -0.225
[27 empty] | #REF! |  | #REF! |  |  |  |  | 5 |  | 17.5 |  | 0.2 |  |  | 250 |  | 280 |  | 200 | [10 empty] | พื้นบน |  |  |  | พื้นล่าง | [6 empty] | Mastic Joint Sealer
[27 empty] | #REF! | [6 empty] | 7.5 |  | 20 |  | 0.225 |  |  | 300 |  | 300 |  | 250 | [10 empty] | x | 0.015 | 2 |  | x | 0.215 | 2 |  |  |  |  | x | 0.0075 | 0.0075 | x | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.1
[27 empty] | #REF! | [8 empty] | 22.5 |  | 0.25 |  |  | 400 |  | 320 |  | 300 | [10 empty] | y | 0 | 0 |  | y | -0.125 | -0.125 |  |  |  |  | y | 0 | -0.225 | y | 0 | 0.26 | 0.26 | 0.26
[27 empty] | #REF! | [8 empty] | 25 |  | 0.275 |  |  | 500 |  | 350 |  | 350 | [10 empty] | เหล็กล่าง
[36 empty] | 27.5 |  | 0.3 |  |  | 600 |  | 380 |  | 400 | [10 empty] | x | 0.045 | 2 |  | 0.045 | 0.045 |  | 0.045 | 0.095
[27 empty] | 6 |  | 10 |  | #REF! |  | 6 |  |  | 30 |  | 0.325 |  |  | 800 |  | 400 |  | 450 | [10 empty] | y | -0.04 | -0.04 |  | -0.04 | -0.195 |  | -0.195 | -0.195
[27 empty] | 9 |  | 12 |  | #REF! |  | 9 |  |  |  |  | 0.35 |  |  |  |  | 420 |  | 500 | [10 empty] | 1:3:5
[27 empty] | 12 |  | 16 |  | #REF! |  | 12 |  |  |  |  | 0.375 |  |  |  |  | 450 | [12 empty] | x | 0.165 | 2
[27 empty] | 15 |  | 20 |  | #REF! |  | 15 |  |  |  |  | 0.4 | [17 empty] | y | -0.175 | -0.175
[27 empty] | 19 |  | 25 |  | #REF! |  | 19 |  |  |  |  | 0.425 | [17 empty] | ทราย
[27 empty] | - |  | 28 |  | #REF! |  | - |  |  |  |  | 0.45 | [17 empty] | x | 0 | 2
[27 empty] | - |  | 32 |  | #REF! |  | - | [22 empty] | y | -0.275 | -0.275
เม็ดล่าง
[13 empty] | Slab Case : |  |  |  | Both ends continuous. | [16 empty] | พื้นช่วงเดียว | [6 empty] | = | (S/20) |  |  | = | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | x | 0.06 | 0.26 | 0.46 | 0.66 | 0.86 | 1.06 | 1.26 | 1.46 | 1.66 | 1.86 |  | 0.06
[13 empty] | fc' |  |  | = | 150 |  | ksc. |  |  |  |  | DL |  |  | = | 300 | [5 empty] | พื้นต่อเนื่องด้านเดียว | [6 empty] | = | (S/24) |  |  | = | #REF! |  |  |  | #REF! | [5 empty] | y | -0.055 | -0.055 | -0.055 | -0.055 | -0.055 | -0.055 | -0.055 | -0.055 | -0.055 | -0.055 |  | -0.18
[13 empty] | fy1 |  |  | = | #REF! |  | ksc. |  |  |  |  | Factor DL |  |  | = | #REF! | [5 empty] | พื้นต่อเนื่องทั้งสองด้าน | [6 empty] | = | (S/28) |  |  | = | #REF! |  |  |  | #REF! | [5 empty] | dim
[13 empty] | fy2 |  |  | = | 2400 |  | ksc. |  |  |  |  | Factor LL |  |  | = | #REF! | [5 empty] | พื้นยื่น | [6 empty] | = | (S/10) |  |  | = | #REF! |  |  |  | #REF! | [5 empty] | x | -0.33 | -0.33 |  | -0.33
[13 empty] | Short |  | ; S | = | #REF! |  | m. | [14 empty] | ถ้า fy น้อยกว่า 4000 ksc. ให้คูณค่าในตารางด้วย | [14 empty] | = | #REF! | [5 empty] | y | -0.125 | -0.225 |  | -0.175
[13 empty] | Long |  | ; L | = | #REF! |  | m. | [23 empty] | #REF! | [12 empty] | เส้นย่อ1 |  |  |  | เส้นย่อ2
[13 empty] | m |  |  | = | #REF! |  | - | ----------- |  | #REF! | [11 empty] | b1 | = | 0.85 | [8 empty] | เมื่อ | [6 empty] | fc' | <= | 280 | ksc. | x | 2 | 2 |  | x | 1.015 | 1.015
[13 empty] | Covering |  |  | = | 4 |  | cm. | [14 empty] | b1 | = | 0.85 - 0.05x[(fc'-280)/70] | [8 empty] | เมื่อ |  | 280 |  | ksc. |  | < | fc' | <= | 560 | ksc. | y | 0.05 | -0.325 |  | y | 0.05 | -0.325
[13 empty] | tmin |  |  | = | #REF! |  | cm. | [14 empty] | b1 | = | 0.65 | [8 empty] | เมื่อ | [6 empty] | fc' | > | 560 | ksc. | dim1 |  |  |  | dim2 |  |  | dim3 |  |  | 0.125
[13 empty] | Thick |  | ; t | = | 12.5 |  | cm. | ----------- |  | #REF! | [11 empty] | 0.85 | [21 empty] | x | -0.29 | -0.37 |  | -0.29 | -0.37 |  | -0.33 | -0.33 |  | -0.33 |  | -0.29 | -0.37
[13 empty] | Wu |  |  | = | 0 |  | ksm. | [14 empty] | โมเมนต์ลบตัวริม | [6 empty] | = | 0.090909 |  |  |  | d1 | = | 8.5 |  | cm. |  | 8.5 |  |  |  | y | 0 | 0 |  | -0.125 | -0.125 |  | 0 | -0.125 |  | -0.0625 |  | -0.225 | -0.225
[13 empty] | rb |  |  | = | #REF! |  | - | [14 empty] | โมเมนต์บวก | [6 empty] | = | 0.0625 |  |  |  | d2 | = | 8.5 |  | cm. |  | 8.5 |  |  |  | dim4 |  |  |  | dim5 |  |  | dim6 |  |  | #REF! |  | #REF!
[13 empty] | rmax |  |  | = | #REF! |  | - | [14 empty] | โมเมนต์ลบด้านต่อเนื่อง | [6 empty] | = | 0.090909 |  |  |  | d3 | = | 8.5 |  | cm. | [5 empty] | x | -0.1 | -0.1 |  | 2.1 | 2.1 |  | -0.1 | 2.1 |  | 1
[13 empty] | rmin |  |  | = | #REF! |  | - | [14 empty] | < | ≥ | [20 empty] | y | -0.66 | -0.74 |  | -0.66 | -0.74 |  | -0.7 | -0.7 |  | -0.65
[13 empty] | r |  |  | = | #REF! |  | - | [14 empty] | Ast1 |  | = | #REF! |  |  |  | ; | Ast2 |  | = | 0.0025 | [7 empty] | 0.05 |  |  | dim7 |  |  |  | dim8 |  |  | dim9 |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[13 empty] | Ru |  |  | = | #REF! |  | ksc. | [14 empty] | Number of continuous side | [6 empty] | 2 | [11 empty] | 0.075 |  |  | x | 0.015 | 0.015 |  | 0.115 | 0.115 |  | 0.015 | 0.115 |  | 0.065
[13 empty] | dreq |  |  | = | #REF! |  | cm. | ----------- |  | #REF! | [11 empty] | Simply Supported. | [7 empty] | 1.4 |  | 1.7 |  |  | 2400 |  | 2 |  | 8 |  | 0.1 |  | 30 | y | -0.51 | -0.59 |  | -0.51 | -0.59 |  | -0.55 | -0.55 |  | -0.55
[13 empty] | Vu |  |  | = | #REF! |  | kg. | [14 empty] | One end continuous. | [7 empty] | 1.7 |  | 2 |  |  | 3000 |  | 2.5 |  | 10 |  | 0.125 |  | 100 | dim10 |  |  |  | dim11 |  |  | dim12 |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[13 empty] | fvVc |  |  | = | 4689.85 |  | kg. | ----------- |  | #REF! | [11 empty] | Both ends continuous. | [7 empty] | 150 |  |  |  |  | 4000 |  | 3 |  | 12.5 |  | 0.15 |  | 150 | x | 0.115 | 0.115 |  | 0.215 | 0.215 |  | 0.115 | 0.215 |  | 0.165
[34 empty] | mm. (RB) |  | mm. (DB) | [5 empty] | 173 |  | 50 |  |  | 5000 |  | 4 |  | 15 |  | 0.175 |  | 200 | y | -0.51 | -0.59 |  | -0.51 | -0.59 |  | -0.55 | -0.55 |  | -0.55
[42 empty] | 180 |  | 100 |  |  |  |  | 5 |  | 17.5 |  | 0.2 |  | 250 | ชี้เม็ดบนซ้าย
[42 empty] | 210 |  | 150 |  |  |  |  | 7.5 |  | 20 |  | 0.225 |  | 300 | x | 1.06 | 1.06 |  | 1.06 | 1.16 |  | 1.16 |  |  | 0 | 0
[13 empty] | Data |  |  |  | Mu1 - |  |  | Mu2 + |  |  |  | Mu3 - |  |  |  | Unit | [13 empty] | 240 | [8 empty] | 22.5 |  | 0.25 |  | 400 | y | -0.055 | 0.145 |  | 0.145 | 0.145 |  | 0.145 |  |  | 0 | 0.135
[13 empty] | Mu |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | kg-m. | [13 empty] | 280 | [8 empty] | 25 |  | 0.275 |  | 500 | ชี้เหล็กบนซ้าย
[13 empty] | d |  |  |  | 8.5 |  |  | 8.5 |  |  |  | 8.5 |  |  |  | cm. | [13 empty] | 300 | [8 empty] | 27.5 |  | 0.3 |  | 600 | x | 0.95 | 0.95 |  | 0.95 | 1.16 |  | 1.16 |  |  | 0.3 | 0.3
[13 empty] | Ru |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | ksc. | [13 empty] | 320 | [8 empty] | 30 |  | 0.325 |  | 800 | y | -0.04 | 0.26 |  | 0.26 | 0.26 |  | 0.26 |  |  | 0 | 0.245
[13 empty] | rreq |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | - | [13 empty] | 350 | [10 empty] | 0.35 |  |  | ชี้เม็ดบนขวา
[13 empty] | Main Bars | [28 empty] | 380 | [10 empty] | 0.375 |  |  | x | 0 | 0 |  | 0 | 0.1 |  | 0.1 |  |  | 0 | 0
[13 empty] | As |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | sq.cm. | [13 empty] | 400 | [10 empty] | 0.4 |  |  | y | -0.055 | 0.145 |  | 0.145 | 0.145 |  | 0.145 |  |  | 0 | 0.135
[13 empty] | Max Spacing |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | m. | [5 empty] | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | 420 | [10 empty] | 0.425 |  |  | ชี้เหล็กบนขวา
[13 empty] | Temperature Bars | [20 empty] | RB |  | #REF! | [5 empty] | 450 | [10 empty] | 0.45 |  |  | x | -0.23 | -0.23 |  | -0.23 | 0.1 |  | 0.1 |  |  | 0.1 | 0.1
[13 empty] | Ast |  |  |  | 3.125 | [10 empty] | sq.cm. | [5 empty] | mm. |  | #REF! | [19 empty] | y | -0.04 | 0.26 |  | 0.26 | 0.26 |  | 0.26 |  |  | 0 | 0.245
[13 empty] | Max Spacing |  |  |  | 0.2 | [10 empty] | m. | [5 empty] | @ |  | #REF! | [19 empty] | ชี้เม็ดล่าง
[34 empty] | m. |  |  |  |  | #REF! | [16 empty] | x | 0.86 | 0.86 |  | 0.86 | 0.96 |  | 0.96 |  |  | 0 | 0
[34 empty] | 0.125 |  | 0.125 m. | [19 empty] | y | -0.055 | -0.205 |  | -0.205 | -0.205 |  | -0.205 |  |  | 0 | -0.135
[36 empty] | L/3 |  | L/3 |  | L/3 |  | L/3 | [13 empty] | ชี้เหล็กล่าง
[56 empty] | x | 0.76 | 0.76 |  | 0.76 | 0.96 |  | 0.96 |  |  | 0.1 | 0.1
[56 empty] | y | -0.04 | -0.27 |  | -0.27 | -0.27 |  | -0.27 |  |  | 0 | -0.245
[34 empty] | DB12 |  | RB6 |  | DB12 |  | RB6
[34 empty] | DB16 |  | RB9 |  | DB16 |  | RB9 | [15 empty] | พื้น
[13 empty] | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! | [7 empty] | DB20 |  | RB12 |  | DB20 |  | RB12 | [15 empty] | x | -3.5 | 3.5 | 3.5 | -3.5 | -3.5
[13 empty] | 0.1 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1 |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0.1 |  | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | DB25 |  | RB15 |  | DB25 |  | RB15 | [15 empty] | y | 1.5 | 1.5 | -1.5 | -1.5 | 1.5
[13 empty] | 0.125 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0.125 |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0.125 |  | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | DB28 |  | RB19 |  | DB28 |  | RB19 | [15 empty] | ซ้าย |  |  |  | ขวา
[13 empty] | 0.15 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0.15 |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0.15 |  | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | DB32 |  | RB25 |  | DB32 |  | RB25 | [15 empty] | x | -3.7 | -3.7 |  | x | 0 | 0
[13 empty] | 0.175 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0.175 |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0.175 |  | #REF! | #REF! | #REF! | [27 empty] | y | 1.5 | -1.5 |  | y | 0 | 0
[13 empty] | 0.2 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0.2 |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0.2 |  | #REF! | #REF! | #REF! | [27 empty] | บน |  |  |  | ล่าง
[13 empty] | 0.225 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0.225 |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0.225 |  | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | Mu1- |  |  | Mu2+ |  |  | Mu3- | [11 empty] | x | 0 | 0 |  | x | 0 | 0
[13 empty] | 0.25 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0.25 |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0.25 |  | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | rreq |  |  | = | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | [11 empty] | y | 1.7 | 1.7 |  | y | 0 | 0
[13 empty] | 0.275 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0.275 |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0.275 |  | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | rmin |  |  | = | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | - | [8 empty] | ระยะ
[13 empty] | 0.3 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0.3 |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0.3 |  | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | As1 |  |  | = | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | [11 empty] | x | -3.3 | 3.3 | 0 | 0 | S | #REF!
[13 empty] | 0.325 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0.325 |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0.325 |  | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | Ast1 |  |  | = | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | cm.2 | [8 empty] | y | 0 | 0 | 1.3 | -1.3 | L | #REF!
[13 empty] | 0.35 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0.35 |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0.35 |  | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | Dia. Bar |  |  | = | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #REF! | [8 empty] | x |  |  | y |  | thk | 0.125
[13 empty] | 0.375 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0.375 |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0.375 |  | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | S1 |  |  | = | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | m. | [8 empty] | x | 0 | 1 | x | 0 | 0
[13 empty] | 0.4 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0.4 |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0.4 |  | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | 3t |  |  | = | 0.375 |  |  | 0.375 |  |  | 0.375 |  |  | m. | [8 empty] | y | 0 | 0 | y | 0 | 1
[13 empty] | 0.425 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0.425 |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0.425 |  | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | 0.45 m. |  |  | = | 0.45 |  |  | 0.45 |  |  | 0.45 |  |  | m.
[13 empty] | 0.45 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0.45 |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0.45 |  | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | Temperature Bars | [5 empty] | 9
[34 empty] | S2 |  |  | = | 0.2 |  |  | m.
[34 empty] | 5t |  |  | = | 0.625 |  |  | m.
[34 empty] | 0.45 |  |  | = | 0.45 |  |  | m.
Rebars (m.)
[13 empty] | Short Side | [10 empty] | Long Side
[13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Temperature
[13 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  |  | RB9@0.2
[56 empty] | x | 0.5 |  |  | 0 |  |  |  | 0.5
[56 empty] | y | 1.2 |  |  | 0.75 |  |  |  | 0.3
[56 empty] | เหล็กล่างตั้ง |  |  |  | เหล็กล่างนอน
[56 empty] | x | 1 | 1 |  | -0.1 | 2.1 |  |  | 0.2 | 0.2 |  | 0.2
[56 empty] | y | -0.1 | 1.6 |  | 0.75 | 0.75 |  |  | 0 | 1.5 |  | 0.75
Ground Slab
Note on H4: กำลังครากของเหล็กเสริม
Note on H6: กำลังประลัยของคอนกรีต
Note on H10: สำหรับแรงดัด(ไม่มีแรงตามแนวแกน) ไม่เกิน 0.90
Note on H12: สำหรับแรงเฉือนและแรงบิด ไม่เกิน 0.85

## Calculation GS
Calculation Result
| Project |  |  | อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก | [6 empty] | Slab No. |  |  | GS-01
| Owner |  |  | สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ | [6 empty] | Engineer |  |  | ว่าที่ ร.ต.รณฤทธิ์ เพชสง
| Location |  |  | กรุงเทพมหานครฯ | [6 empty] | License |  |  | ภย.62026
| Materials Data |  |  |  |  | Design Size |  |  |  |  | Strength Reduction Factor
| fc' | = | 150 |  | ksc. | Short | = | Varies |  | m. | b1 | = | 0.85 |  | -
| fy1 | = | 2400 |  | ksc. | Long | = | Varies |  | m. | fb | = | 0.9 |  | -
| fy2 | = | 2400 |  | ksc. | Cover | = | 0.04 |  | m. | fv | = | 0.85 |  | -
Design Reinforcement
| Data |  |  |  |  | Short Span |  |  |  |  | Long Span |  |  |  |  | Unit
| t | = | Thickness |  |  | 12.5 |  |  |  |  | 12.5 |  |  |  |  | cm.
| Ast | = | 0.0025bt |  |  | 3.125 |  |  |  |  | 3.125 |  |  |  |  | sq.cm.
| S1 | = | Ab/As |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  | m.
| S2 | = | 5t |  |  | 0.625 |  |  |  |  | 0.625 |  |  |  |  | m.
| S3 | = | 45 cm. |  |  | 0.45 |  |  |  |  | 0.45 |  |  |  |  | m.
| Maximum Rebars Spacing (S_max) |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  | m.
| Using Rebars Spacing (S_use) |  |  |  |  | RB9@0.2 |  |  | << [Ok] |  | RB9@0.2 |  |  | << [Ok] |  | m.
Slab Diagram
Ground Slab