## Spiral Column
Design Reinforcement
|  | Materials | [6 empty] | Project Information
|  |  | Rebars fy | 3000 |  | ksc. |  |  |  | Project : | อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก | Column : | C-02
|  |  | Stirrups fys | 2400 |  | ksc. |  |  |  | Owner : | สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ | Engineer : | ว่าที่ ร.ต.รณฤทธิ์ เพชสง
|  |  | Conc fc' | 150 |  | ksc. |  |  |  | Location : | กรุงเทพมหานครฯ | License : | ภย.62026
Strength Reduction Factors
[8 empty] | Main Bars |  |  | 8DB16
|  |  | fc | 0.75 |  |  |  | Stirrup |  |  | RB9 @0.075 Spiral
[16 empty] | 0.0001 |  |  | 0.2356 |  |  | 0.2856
|  |  | b1 | 0.85 | [11 empty] | ถ้า fy น้อยกว่า 4000 ksc. ให้คูณค่าในตารางด้วย | [10 empty] | = | 0.82857
(0.40+(fy/7000))
|  | Column Size | [13 empty] | b1 | = | 0.85 | [7 empty] | เมื่อ |  |  |  |  | fc' | <= | 280 |  | ksc.
[16 empty] | b1 | = | 0.85 - 0.05x[(fc'-280)/70] | [7 empty] | เมื่อ |  | 280 | ksc. | < | fc' | <= | 560 |  | ksc.
|  |  | Diameter D | 40 |  | cm. | [9 empty] | b1 | = | 0.65 | [7 empty] | เมื่อ |  |  |  |  | fc' | > | 560 |  | ksc.
0.85
|  |  | Covering | 3.5 |  | cm. | [8 empty] | 0 | < | ≥ | ≤ | > | = |  |  |  |  | 2.5
[15 empty] | 2 | Mmax |  | = | #REF! | [5 empty] | 3 | 0.025 | [5 empty] | mm. (RB) |  | mm. (DB)
|  | Axial Load | [11 empty] | 1 | 4 |  |  | 2 |  | - |  |  | 2400 |  | 3.5 | 0.05 |  | 1.4 | 1.7 | - |  | 0 | 0 |  |  | 150 | 15 | - | - | -
[14 empty] | 2 | 6 |  |  | 3 |  | 2 |  |  | 3000 |  | 4 | 0.075 |  | 1.7 | 2 | 12 |  | 1.2 | 1.13 |  | 2.01 | 173 | 20 | 12 | 12 | 12
|  |  | Pu | 50000 |  | kg. | [7 empty] | 3 | 8 |  |  | 4 |  | 3 |  |  | 4000 |  | 5 |  |  |  |  | 16 |  | 1.6 | 2.01 |  | 1.6 | 180 | 25 | 16 | 15 | 16
[14 empty] | 4 | 10 |  |  | 5 |  | 4 |  |  | 5000 |  | 7.5 |  |  |  |  | 20 |  | 2 | 3.14 |  |  | 210 | 30 | 20 | 19 | 20
[14 empty] | 5 | 12 |  |  | 6 |  | 5 | [9 empty] | 25 |  | 2.5 | 4.91 |  |  | 240 | 35 | 25 | 25 | 25
| Main Bars |  | Rebars | DB | 16 |  | mm. | [6 empty] | 6 | 14 |  |  |  |  | 6 | [9 empty] | 28 |  | 2.8 | 6.16 |  |  | 280 | 40 | 28 | - | 28
|  |  | Main Bars |  | 8 |  | bars | [7 empty] | 16 | [14 empty] | 32 |  | 3.2 | 8.04 |  |  | 300 | 45 | 32 | - | 32
|  |  | Percent |  | 1.2796 |  | % | [7 empty] | 18 | [8 empty] | 10 | 6.28 |  |  |  |  | 12 |  | 1.2 | 1.13 |  |  | 320 | 50
|  |  | As, req |  | 12.5664 |  | OK | [7 empty] | 20 |  |  | 6 |  | 10 |  | 6 |  | 6 | 0.566 |  |  |  |  | 15 |  | 1.5 | 1.77 |  |  | 350 | 55
|  |  | Ast, use |  | 16.08 | [9 empty] | 22 |  |  | 9 |  | 12 |  | 9 |  | 9 | 1.272 |  |  |  |  | 19 |  | 1.9 | 2.84 |  |  | 380 | 60
| Stirrups |  | Rebars | RB | 9 |  | mm. | [7 empty] | 24 |  |  | 12 |  | - |  | 12 |  | 12 | 2.26 |  |  |  |  | 25 |  | 2.5 | 4.91 |  |  | 400 | 65
|  |  | @ max [m.] |  | 0.075 |  | OK | [7 empty] | 26 | [20 empty] | 420 | 70
|  |  | @ use [m.] |  | 0.075 |  |  | Y | [6 empty] | 28 | [14 empty] | 0.75 | [5 empty] | 450 | 75
[15 empty] | 30 | [14 empty] | 0.7 | [6 empty] | 80
[15 empty] | 32 | [14 empty] | 0.65 | [6 empty] | 85 |  |  |  | d | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360
[11 empty] | X |  |  |  | 34 | [21 empty] | 90 |  |  |  | r | 0 | 0.17453 | 0.34907 | 0.5236 | 0.69813 | 0.87266 | 1.0472 | 1.2217 | 1.3963 | 1.5708 | 1.7453 | 1.9199 | 2.0944 | 2.2689 | 2.4435 | 2.618 | 2.7925 | 2.9671 | 3.1416 | 3.3161 | 3.4907 | 3.6652 | 3.8397 | 4.0143 | 4.1888 | 4.3633 | 4.5379 | 4.7124 | 4.8869 | 5.0615 | 5.236 | 5.4105 | 5.5851 | 5.7596 | 5.9341 | 6.1087 | 6.2832
[15 empty] | 36 | [21 empty] | 95 |  |  |  | cos | 0.4 | 0.39392 | 0.37588 | 0.34641 | 0.30642 | 0.25712 | 0.2 | 0.13681 | 0.069459 | 2.4503e-17 | -0.069459 | -0.13681 | -0.2 | -0.25712 | -0.30642 | -0.34641 | -0.37588 | -0.39392 | -0.4 | -0.39392 | -0.37588 | -0.34641 | -0.30642 | -0.25712 | -0.2 | -0.13681 | -0.069459 | -7.3509e-17 | 0.069459 | 0.13681 | 0.2 | 0.25712 | 0.30642 | 0.34641 | 0.37588 | 0.39392 | 0.4
[15 empty] | 38 | [21 empty] | 100 |  |  |  | sin | 0 | 0.069459 | 0.13681 | 0.2 | 0.25712 | 0.30642 | 0.34641 | 0.37588 | 0.39392 | 0.4 | 0.39392 | 0.37588 | 0.34641 | 0.30642 | 0.25712 | 0.2 | 0.13681 | 0.069459 | 4.9006e-17 | -0.069459 | -0.13681 | -0.2 | -0.25712 | -0.30642 | -0.34641 | -0.37588 | -0.39392 | -0.4 | -0.39392 | -0.37588 | -0.34641 | -0.30642 | -0.25712 | -0.2 | -0.13681 | -0.069459 | -9.8012e-17
40 | bar: 90; 180; 270
[31 empty] | #REF! | #REF! | [8 empty] | cos | 0.365 | 0.35945 | 0.34299 | 0.3161 | 0.27961 | 0.23462 | 0.1825 | 0.12484 | 0.063382 | 2.2359e-17 | -0.063382 | -0.12484 | -0.1825 | -0.23462 | -0.27961 | -0.3161 | -0.34299 | -0.35945 | -0.365 | -0.35945 | -0.34299 | -0.3161 | -0.27961 | -0.23462 | -0.1825 | -0.12484 | -0.063382 | -6.7077e-17 | 0.063382 | 0.12484 | 0.1825 | 0.23462 | 0.27961 | 0.3161 | 0.34299 | 0.35945 | 0.365
[30 empty] | 4 | 1 | [9 empty] | sin | 0 | 0.063382 | 0.12484 | 0.1825 | 0.23462 | 0.27961 | 0.3161 | 0.34299 | 0.35945 | 0.365 | 0.35945 | 0.34299 | 0.3161 | 0.27961 | 0.23462 | 0.1825 | 0.12484 | 0.063382 | 4.4718e-17 | -0.063382 | -0.12484 | -0.1825 | -0.23462 | -0.27961 | -0.3161 | -0.34299 | -0.35945 | -0.365 | -0.35945 | -0.34299 | -0.3161 | -0.27961 | -0.23462 | -0.1825 | -0.12484 | -0.063382 | -8.9436e-17
[14 empty] | As |  |  | = | -28.4734 |  |  | sq.cm. | [8 empty] | 6 | 1 | #REF!
[14 empty] | 1% |  |  | = | 12.5664 |  |  | sq.cm. | [8 empty] | 8 | #REF! | #REF! | #REF!
[30 empty] | 10 | 2 | #REF!
[14 empty] | Ag |  |  | = | 1256.6371 |  |  | sq.cm. | [8 empty] | 12 | 3
[14 empty] | As |  |  | = | 12.5664 |  |  | sq.cm. | [8 empty] | 14 | 3 | [9 empty] | 0.34
[14 empty] | As1 |  |  | = | 16.08 |  |  | sq.cm. |  | ---- | Ok | [5 empty] | 16 | 3 | [9 empty] | 0 | 0: มุม; 10: cos; 20: sin; 50: steel; 60: d; 70: r; 80: 0.7854; 100: ระยะข้าง; 130: 0.4
[14 empty] | r |  |  | = | 0.012796 |  |  | - | --------- |  | Ok | [5 empty] | 18 | 3 | [9 empty] | 1 | 0: 0; 10: 0.34; 20: 0; 50: 0; 60: 0; 70: 0; 100: x; 110: -0.54; 120: -0.54; 140: -0.57; 150: -0.51; 170: -0.57; 180: -0.51; 200: -0.54
[14 empty] | fPn(max) |  |  | = | 131587.0286 |  |  | kg. | --------- |  | Ok | [5 empty] | 20 | 3 | [9 empty] | 2 | 0: 0.7854; 10: 0.24042; 20: 0.24042; 50: 6; 60: 60; 70: 1.0472; 100: y; 110: 0.4; 120: -0.4; 140: 0.4; 150: 0.4; 170: -0.4; 180: -0.4; 200: 0
[14 empty] | S | = | 16 เท่าเหล็กยืน |  |  |  |  | = | 25.6 |  |  | cm. |  |  |  |  | 22 | 3 | [9 empty] | 3 | 0: 1.5708; 10: 2.0828e-17; 20: 0.34; 50: 8; 60: 45; 70: 0.7854; 100: ระยะหุ้ม; 130: 0.035
[14 empty] | S | = | 48 เท่าเหล็กปลอก |  |  |  |  | = | 43.2 |  |  | cm. |  |  |  |  | 24 | 3 | [9 empty] | 4 | 0: 2.3562; 10: -0.24042; 20: 0.24042; 50: 10; 60: 36; 70: 0.62832; 100: x; 110: -0.4; 120: -0.46; 140: -0.365; 150: -0.305
[14 empty] | S | = | แคบสุดของเสา |  |  |  |  | = | #REF! |  |  | cm. | [15 empty] | 5 | 0: 3.1416; 10: -0.34; 20: 4.1655e-17; 50: 12; 60: 30; 70: 0.5236; 100: y; 110: -0.49392; 120: -0.49392; 140: -0.49392; 150: -0.49392
[14 empty] | S | = | แนะนำไม่เกิน |  |  |  |  | = | 25 |  |  | cm. | [15 empty] | 6 | 0: 3.927; 10: -0.24042; 20: -0.24042; 50: 14; 60: 25.7143; 70: 0.4488
[41 empty] | 7 | 0: 4.7124; 10: -6.2483e-17; 20: -0.34; 50: 16; 60: 22.5; 70: 0.3927; 100: x; 110: -0.4; 120: -0.4; 140: -0.365; 150: -0.365
[14 empty] | 0.4 |  |  |  | rt | >= | 0.01 |  | = | 1 | [17 empty] | 8 | 0: 5.4978; 10: 0.24042; 20: -0.24042; 50: 18; 60: 20; 70: 0.34907; 100: y; 110: -0.46392; 120: -0.52392; 140: -0.46392; 150: -0.52392
[14 empty] | #REF! |  |  |  | rt | <= | 0.08 |  | = | 1 | [17 empty] | 9 | 0: 0; 10: 0.34; 20: 0; 50: 20; 60: 18; 70: 0.31416
[14 empty] | 0.035 |  |  |  | TRUE | [22 empty] | 10 | 0: 0; 10: 0.34; 20: 0; 50: 22; 60: 16.3636; 70: 0.2856; 100: Main Bars
[14 empty] | -33 |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | < | NotOk | [17 empty] | 11 | 0: 0; 10: 0.34; 20: 0; 50: 24; 60: 15; 70: 0.2618; 100: x; 110: 0; 130: 0.35
[14 empty] | #REF! | [26 empty] | 12 | 0: 0; 10: 0.34; 20: 0; 50: 26; 60: 13.8462; 70: 0.24166; 100: y; 110: -0.56; 130: -0.56
[14 empty] | 0 - 16 | [26 empty] | 13 | 0: 0; 10: 0.34; 20: 0; 50: 28; 60: 12.8571; 70: 0.2244; 100: Stirrup; 130: RB9 @0.075
[14 empty] | #REF! | [26 empty] | 14 | 0: 0; 10: 0.34; 20: 0; 50: 30; 60: 12; 70: 0.20944; 100: x; 110: 0; 130: 0.35; 150: 0.7
[14 empty] | #REF! |  |  | #REF! | 15 | [22 empty] | 15 | 0: 0; 10: 0.34; 20: 0; 50: 32; 60: 11.25; 70: 0.19635; 100: y; 110: -0.69; 130: -0.69; 150: -0.69
[14 empty] | #REF! | [26 empty] | 16 | 0: 0; 10: 0.34; 20: 0; 50: 34; 60: 10.5882; 70: 0.1848
[41 empty] | 17 | 0: 0; 10: 0.34; 20: 0; 50: 36; 60: 10; 70: 0.17453
[41 empty] | 18 | 0: 0; 10: 0.34; 20: 0; 50: 38; 60: 9.4737; 70: 0.16535
[41 empty] | 19 | 0: 0; 10: 0.34; 20: 0; 50: 40; 60: 9; 70: 0.15708
[41 empty] | 20 | 0: 0; 10: 0.34; 20: 0
[41 empty] | 21 | 0: 0; 10: 0.34; 20: 0
[41 empty] | 22 | 0: 0; 10: 0.34; 20: 0
[41 empty] | 23 | 0: 0; 10: 0.34; 20: 0
[41 empty] | 24 | 0: 0; 10: 0.34; 20: 0
[41 empty] | 25 | 0: 0; 10: 0.34; 20: 0
[41 empty] | 26 | 0: 0; 10: 0.34; 20: 0
[41 empty] | 27 | 0: 0; 10: 0.34; 20: 0
[41 empty] | 28 | 0: 0; 10: 0.34; 20: 0
[41 empty] | 29 | 0: 0; 10: 0.34; 20: 0
[41 empty] | 30 | 0: 0; 10: 0.34; 20: 0
[41 empty] | 31 | 0: 0; 10: 0.34; 20: 0
[41 empty] | 32 | 0: 0; 10: 0.34; 20: 0
[41 empty] | 33 | 0: 0; 10: 0.34; 20: 0
[41 empty] | 34 | 0: 0; 10: 0.34; 20: 0
[41 empty] | 35 | 0: 0; 10: 0.34; 20: 0
[41 empty] | 36 | 0: 0; 10: 0.34; 20: 0
[41 empty] | 37 | 0: 0; 10: 0.34; 20: 0
[41 empty] | 38 | 0: 0; 10: 0.34; 20: 0
[41 empty] | 39 | 0: 0; 10: 0.34; 20: 0
[41 empty] | 40 | 0: 0; 10: 0.34; 20: 0

## Calculation SCol
Calculation Result
| Project |  |  | อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก | [7 empty] | Column No. |  |  | C-02
| Owner |  |  | สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ | [7 empty] | Engineer |  |  | ว่าที่ ร.ต.รณฤทธิ์ เพชสง
| Location |  |  | กรุงเทพมหานครฯ | [7 empty] | License |  |  | ภย.62026
| Materials Data | [5 empty] | Design Size |  |  |  |  | Strength Reduction Factor
| fc' | = | 150 |  |  | ksc. | D | = | 0.4 |  | m. | b1 | = | 0.85 |  | -
| fy | = | 3000 |  |  | ksc. | Cover | = | 0.035 |  | m. | fc | = | 0.75 |  | -
| fys | = | 2400 |  |  | ksc.
Design Reinforcement
| Data | [5 empty] | Short Column |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Unit
| Pu | = | Ultimate Axial Load |  |  |  | 50000 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | kg.
| Ag | = | pD2/4 |  |  |  | 1256.6371 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | sq.cm.
| As | = | ((Pu/0.85fc)-(0.85fc'Ag))/(fy-0.85fc') |  |  |  | 12.5664 |  |  | << [Use 1%] |  | - |  |  |  |  | sq.cm.
| Ast | = | Section Reber |  |  |  | 16.08 |  |  | << [Ok] |  | - |  |  |  |  | sq.cm.
| r | = | Ast/Ag |  |  |  | 0.012796 |  |  | << [Ok] |  | - |  |  |  |  | -
| Percent | = | Percent of Reber |  |  |  | 1.2796 |  |  | << [Ok] |  | - |  |  |  |  | %
| fcPn | = | 0.85fc(0.85fc'(Ag-Ast)+fy(Ast)) |  |  |  | 131587.0286 |  |  | << [Ok] |  | - |  |  |  |  | kg.
| Using Reber | [5 empty] | 8DB16 |  |  | << [Ok] |  | - |  |  |  |  | mm.
Stirrup
| Data | [5 empty] | Short Column |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Unit
| S1 | = | Maximum Recommend |  |  |  | 0.075 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | m.
| Using Stirrups Spacing (S_use) | [5 empty] | RB9 @0.075 Spiral |  |  | << [Ok] |  | #REF! |  |  |  |  | m.
| Section Diagram |  |  |  | Spiral Column
Y
X