## Pile capacity
| รายการคำนวณออกแบบ | โครงการ : |  | อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น |  |  |  | รายการ : |  | P1 | หน้า | 1
|  | เจ้าของ : |  | นาย สุธีร์ แก้วคำ |  |  |  | วิศวกรโครงสร้าง : |  | นาย สุธีร์ แก้วคำ สย.9698 |  | ของ
| กำลังต้านทานเสาเข็ม | ที่ตั้ง : |  | กรุงเทพ |  |  |  | วันที่: |  | 2008-06-04 |  | 1
ออกแบบกำลังรับน้ำหนักของเสาเข็ม (อ้างอิงกฎกระทรวง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2527)
A: | คุณสมบัติของเสาเข็ม
| ชนิดเสาเข็ม |  |  |  |  | = | HP-15x15
| ความยาวเสาเข็ม |  |  |  | L | = | 6 | ม.
| พื้นที่หน้าตัด |  |  |  | A | = | 138 | ตร.ซม.
| เส้นรอบรูป |  |  |  | Lp | = | 50 | ซม.
| น้ำหนัก |  |  |  | W | = | 33 | กก./ม.
B: | ประมาณกำลังรับน้ำหนัก
| แรงฝืดที่ 7.00 ม. |  | QF1 = | 0.60*(Lp)*7.00 |  | = | 1.8 | ตัน
| แรงฝืดที่มากกว่า 7.00 ม. - ปลายเสาเข็ม ม. |  | QF2 = | (0.60+0.220*(L-7))*Lp |  | = | 0 | ตัน
| กำลังรับน้ำหนักบรรทุกจากฝืดของดิน |  | QF = QF1 + QF2 |  |  | = | 1.8 | ตัน
| กำลังรับน้ำหนักบรรทุกใช้งาน |  | Qall = QF - (W*L) |  |  | = | 1.602 | ตัน
ระดับดินถม
Pile Top
7 ม.
[19 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
[14 empty] | X-X |  | Y-Y |  |  | 2: 1. หน้าตัดสี่เหลี่ยมจตุรัส เรียงเหล็กยืนเหมือนกันสองด้าน
[14 empty] | Po |  | Po |  |  | 1 | Ix = Iy | = | h^4/12+(2*n-1)*Ast*(gh^2)/2 |  |  |  | = | 0 |  | cm^4
[14 empty] | x | y | x | y
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2: 2. หน้าตัดสี่เหลี่ยมผืนผ้า เรียงเหล็กเท่ากันทุกด้าน
[14 empty] | Pa |  | Pa |  |  | 2x | Ix | = | b*h^3/12+(2*n-1)*Asx*(gh^2) |  |  |  | = | #VALUE! |  | cm^4
[14 empty] | x | y | x | y |  | 2y | Iy | = | h*b^3/12+(2*n-1)*Asy*(gb^2) |  |  |  | = | #VALUE! |  | cm^4
[8 empty] | -1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | Pbx |  | Pby |  |  | 2: 3. หน้าตัดสี่เหลี่ยมผืนผ้า เรียงเหล็กต่างกันสองด้าน
[14 empty] | x | y | x | y |  | 1: 3x; 2: Ix; 3: =; 4: b*h^3/12+(2*n-1)*Ast*(gh^2)/4; 8: =; 11: cm^4
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1: 3y; 2: Iy; 3: =; 4: h*b^3/12+(2*n-1)*Ast*(gb^2)/4; 8: =; 11: cm^4
[14 empty] | Max |  | May
[14 empty] | x | y | x | y
[9 empty] | Pile Tip |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1: Column Behaviour; 8: x; 9: y; 10: status
[14 empty] | Mbx |  | Mby |  |  | 1: Case 1 Axial failure ex<eax , ey<eay; 8: 0; 9: 0; 10: no.
[14 empty] | x | y | x | y |  | 1: Case 2 Compression failure eax<= ex<= ebx , eay<= ey<= eby; 8: 0; 9: 0; 10: no.
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1: Case 3 Tension failure ex>ebx , ey>eby; 8: 0; 9: 0; 10: no.
[14 empty] | Mox |  | Moy
[14 empty] | x | y | x | y
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | Msx |  | Msy
[14 empty] | x | y | x | y
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | Pa,Ma v |  | Pa,Ma v
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | Pb,Mb v |  | Pb,Mb v
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | Pa,Ma h |  | Pa,Ma h
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | Pb,Mb h |  | Pb,Mb h
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 4 to 11
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 4 to 11
[14 empty] | P0,Ma |  | P0,Ma | bar: 4 to 11
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 4 to 11
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 4 to 11
[14 empty] | Pa,Mb |  | Pa,Mb | bar: 4 to 11
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 4 to 11
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 4 to 11
[14 empty] | Pb,Ms |  | Pb,Ms | bar: 4 to 11
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 4 to 11
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 4 to 11
[14 empty] | Pb,Mo |  | Pb,Mo | bar: 4 to 11
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 4 to 11
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 4 to 11
[14 empty] | P,Mx |  | P,My
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
วิศวกรโครงสร้าง : นาย สุธีร์ แก้วคำ สย.9698
|  | Project : |  | อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น |  |  |  | Title : |  | P1 | Page | 2
|  | Owner : |  | นาย สุธีร์ แก้วคำ |  |  |  | Engineer : |  | นาย สุธีร์ แก้วคำ สย.9698 |  | of
|  | Location : |  | กรุงเทพ |  |  |  | Date : |  | 2008-06-04 |  | 2
ออกแบบกำลังรับน้ำหนักของเสาเข็ม (อ้างอิงกฎกระทรวง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2527)
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | x-x | [27 empty] | y-y | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
[13 empty] | x | y1 | y2 | no. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 1 | 1 | 1 | no. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
[13 empty] | #N/A | 75 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | x1 | x2 | y | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
[13 empty] | #N/A | 75 | 5 | 3 | 47 | 25 | 16 | 12 | 11.8 | 10.33 | 9.2857 | 8.5 | 7.8889 | 7.4 | 7 | 6.6667 | 6.3846 | 6.1429 | 5.9333 | 5.75 | 5.5882 | 5.4444 | 5.3158 | 5.2 | 5.0952 | 5 | 4.913 | 4.8333 | 3 | 47 | #N/A | 3 | 75 | 40 | 28.3333 | 22.5 | 19 | 16.6667 | 15 | 13.75 | 12.7778 | 12 | 11.3636 | 10.8333 | 10.3846 | 10 | 9.6667 | 9.375 | 9.1176 | 8.8889 | 8.6842 | 8.5 | 8.3333 | 8.1818 | 8.0435 | 7.9167
[13 empty] | #N/A | 75 | 5 | 4 | 47 | 47 | 31 | 24 | 20.6 | 17.63 | 15.5714 | 14 | 12.7778 | 11.8 | 11 | 10.3333 | 9.7692 | 9.2857 | 8.8667 | 8.5 | 8.1765 | 7.8889 | 7.6316 | 7.4 | 7.1905 | 7 | 6.8261 | 6.6667 | 3 | 47 | #N/A | 4 | 75 | 75 | 51.6667 | 40 | 33 | 28.3333 | 25 | 22.5 | 20.5556 | 19 | 17.7273 | 16.6667 | 15.7692 | 15 | 14.3333 | 13.75 | 13.2353 | 12.7778 | 12.3684 | 12 | 11.6667 | 11.3636 | 11.087 | 10.8333
[13 empty] | #N/A | 75 | 5 | 5 | 47 | 47 | 47 | 35 | 29.4 | 24.93 | 21.8571 | 19.5 | 17.6667 | 16.2 | 15 | 14 | 13.1538 | 12.4286 | 11.8 | 11.25 | 10.7647 | 10.3333 | 9.9474 | 9.6 | 9.2857 | 9 | 8.7391 | 8.5 | 3 | 47 | #N/A | 5 | 75 | 75 | 75 | 57.5 | 47 | 40 | 35 | 31.25 | 28.3333 | 26 | 24.0909 | 22.5 | 21.1538 | 20 | 19 | 18.125 | 17.3529 | 16.6667 | 16.0526 | 15.5 | 15 | 14.5455 | 14.1304 | 13.75
[13 empty] | #N/A | 75 | 5 | 6 | 47 | 47 | 47 | 47 | 38.2 | 32.23 | 28.1429 | 25 | 22.5556 | 20.6 | 19 | 17.6667 | 16.5385 | 15.5714 | 14.7333 | 14 | 13.3529 | 12.7778 | 12.2632 | 11.8 | 11.381 | 11 | 10.6522 | 10.3333 | 3 | 47 | #N/A | 6 | 75 | 75 | 75 | 75 | 61 | 51.6667 | 45 | 40 | 36.1111 | 33 | 30.4545 | 28.3333 | 26.5385 | 25 | 23.6667 | 22.5 | 21.4706 | 20.5556 | 19.7368 | 19 | 18.3333 | 17.7273 | 17.1739 | 16.6667
[13 empty] | #N/A | 75 | 5 | 7 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 39.53 | 34.4286 | 30.5 | 27.4444 | 25 | 23 | 21.3333 | 19.9231 | 18.7143 | 17.6667 | 16.75 | 15.9412 | 15.2222 | 14.5789 | 14 | 13.4762 | 13 | 12.5652 | 12.1667 | 3 | 47 | #N/A | 7 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 63.3333 | 55 | 48.75 | 43.8889 | 40 | 36.8182 | 34.1667 | 31.9231 | 30 | 28.3333 | 26.875 | 25.5882 | 24.4444 | 23.4211 | 22.5 | 21.6667 | 20.9091 | 20.2174 | 19.5833
[13 empty] | #N/A | 75 | 5 | 8 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 40.7143 | 36 | 32.3333 | 29.4 | 27 | 25 | 23.3077 | 21.8571 | 20.6 | 19.5 | 18.5294 | 17.6667 | 16.8947 | 16.2 | 15.5714 | 15 | 14.4783 | 14 | 3 | 47 | #N/A | 8 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 65 | 57.5 | 51.6667 | 47 | 43.1818 | 40 | 37.3077 | 35 | 33 | 31.25 | 29.7059 | 28.3333 | 27.1053 | 26 | 25 | 24.0909 | 23.2609 | 22.5
[13 empty] | #N/A | 75 | 5 | 9 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 41.5 | 37.2222 | 33.8 | 31 | 28.6667 | 26.6923 | 25 | 23.5333 | 22.25 | 21.1176 | 20.1111 | 19.2105 | 18.4 | 17.6667 | 17 | 16.3913 | 15.8333 | 3 | 47 | #N/A | 9 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 66.25 | 59.4444 | 54 | 49.5455 | 45.8333 | 42.6923 | 40 | 37.6667 | 35.625 | 33.8235 | 32.2222 | 30.7895 | 29.5 | 28.3333 | 27.2727 | 26.3043 | 25.4167
[13 empty] | #N/A | 75 | 5 | 10 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 42.1111 | 38.2 | 35 | 32.3333 | 30.0769 | 28.1429 | 26.4667 | 25 | 23.7059 | 22.5556 | 21.5263 | 20.6 | 19.7619 | 19 | 18.3043 | 17.6667 | 3 | 47 | #N/A | 10 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 67.2222 | 61 | 55.9091 | 51.6667 | 48.0769 | 45 | 42.3333 | 40 | 37.9412 | 36.1111 | 34.4737 | 33 | 31.6667 | 30.4545 | 29.3478 | 28.3333
[13 empty] | #N/A | 75 | 5 | 11 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 42.6 | 39 | 36 | 33.4615 | 31.2857 | 29.4 | 27.75 | 26.2941 | 25 | 23.8421 | 22.8 | 21.8571 | 21 | 20.2174 | 19.5 | 3 | 47 | #N/A | 11 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 68 | 62.2727 | 57.5 | 53.4615 | 50 | 47 | 44.375 | 42.0588 | 40 | 38.1579 | 36.5 | 35 | 33.6364 | 32.3913 | 31.25
[13 empty] | #N/A | 75 | 5 | 12 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 43 | 39.6667 | 36.8462 | 34.4286 | 32.3333 | 30.5 | 28.8824 | 27.4444 | 26.1579 | 25 | 23.9524 | 23 | 22.1304 | 21.3333 | 3 | 47 | #N/A | 12 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 68.6364 | 63.3333 | 58.8462 | 55 | 51.6667 | 48.75 | 46.1765 | 43.8889 | 41.8421 | 40 | 38.3333 | 36.8182 | 35.4348 | 34.1667
[13 empty] | #N/A | 75 | 5 | 13 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 43.3333 | 40.2308 | 37.5714 | 35.2667 | 33.25 | 31.4706 | 29.8889 | 28.4737 | 27.2 | 26.0476 | 25 | 24.0435 | 23.1667 | 3 | 47 | #N/A | 13 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 69.1667 | 64.2308 | 60 | 56.3333 | 53.125 | 50.2941 | 47.7778 | 45.5263 | 43.5 | 41.6667 | 40 | 38.4783 | 37.0833
[13 empty] | #N/A | 75 | 5 | 14 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 43.6154 | 40.7143 | 38.2 | 36 | 34.0588 | 32.3333 | 30.7895 | 29.4 | 28.1429 | 27 | 25.9565 | 25 | 3 | 47 | #N/A | 14 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 69.6154 | 65 | 61 | 57.5 | 54.4118 | 51.6667 | 49.2105 | 47 | 45 | 43.1818 | 41.5217 | 40
[13 empty] | #N/A | 75 | 5 | 15 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 43.8571 | 41.1333 | 38.75 | 36.6471 | 34.7778 | 33.1053 | 31.6 | 30.2381 | 29 | 27.8696 | 26.8333 | 3 | 47 | #N/A | 15 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 70 | 65.6667 | 61.875 | 58.5294 | 55.5556 | 52.8947 | 50.5 | 48.3333 | 46.3636 | 44.5652 | 42.9167
[13 empty] | #N/A | 75 | 5 | 16 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 44.0667 | 41.5 | 39.2353 | 37.2222 | 35.4211 | 33.8 | 32.3333 | 31 | 29.7826 | 28.6667 | 3 | 47 | #N/A | 16 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 70.3333 | 66.25 | 62.6471 | 59.4444 | 56.5789 | 54 | 51.6667 | 49.5455 | 47.6087 | 45.8333
[13 empty] | #N/A | 75 | 5 | 17 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 44.25 | 41.8235 | 39.6667 | 37.7368 | 36 | 34.4286 | 33 | 31.6957 | 30.5 | 3 | 47 | #N/A | 17 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 70.625 | 66.7647 | 63.3333 | 60.2632 | 57.5 | 55 | 52.7273 | 50.6522 | 48.75
[13 empty] | #N/A | 75 | 5 | 18 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 44.4118 | 42.1111 | 40.0526 | 38.2 | 36.5238 | 35 | 33.6087 | 32.3333 | 3 | 47 | #N/A | 18 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 70.8824 | 67.2222 | 63.9474 | 61 | 58.3333 | 55.9091 | 53.6957 | 51.6667
[13 empty] | #N/A | 75 | 5 | 19 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 44.5556 | 42.3684 | 40.4 | 38.619 | 37 | 35.5217 | 34.1667 | 3 | 47 | #N/A | 19 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 71.1111 | 67.6316 | 64.5 | 61.6667 | 59.0909 | 56.7391 | 54.5833
[13 empty] | #N/A | 75 | 5 | 20 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 44.6842 | 42.6 | 40.7143 | 39 | 37.4348 | 36 | 3 | 47 | #N/A | 20 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 71.3158 | 68 | 65 | 62.2727 | 59.7826 | 57.5
[13 empty] | #N/A | 75 | 5 | 21 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 44.8 | 42.8095 | 41 | 39.3478 | 37.8333 | 3 | 47 | #N/A | 21 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 71.75 | 68.3333 | 65.4545 | 62.8261 | 60.4167
[13 empty] | #N/A | 75 | 5 | 22 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 44.9048 | 43 | 41.2609 | 39.6667 | 3 | 47 | #N/A | 22 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 71.6667 | 68.6364 | 65.8696 | 63.3333
[13 empty] | #N/A | 75 | 5 | 23 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 45 | 43.1739 | 41.5 | 3 | 47 | #N/A | 23 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 71.8182 | 68.913 | 66.25
[13 empty] | #N/A | 75 | 5 | 24 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 45.087 | 43.3333 | 3 | 47 | #N/A | 24 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 71.9565 | 69.1667
[13 empty] | #N/A | 75 | 5 | 25 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 45.1667 | 3 | 47 | #N/A | 25 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 72.0833
[13 empty] | #N/A | 75 | 5 | 26 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 3 | 47 | #N/A | 26 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
[41 empty] | 3 | 47 | #N/A
Calculation Sheet
RC.Design
QF2
QF1

## Data pile
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Pile data ref. book somsak khumpill
Type | Section | Code |  |  | area | perimeter | weight
[5 empty] | cm2 | cm. | kg./m.
I-18x18 | I | 18 | x | 18 | 235 | 83 | 57
I-22x22 | I | 22 | x | 22 | 332 | 105 | 80
I-26x26 | I | 26 | x | 26 | 460 | 126 | 110
I-30x30 | I | 30 | x | 30 | 570 | 154 | 137
I-35x35 | I | 35 | x | 35 | 880 | 165 | 211
I-40x40 | I | 40 | x | 40 | 1235 | 180 | 296
S-16x16 | S | 16 | x | 16 | 256 | 64 | 61
S-18x18 | S | 18 | x | 18 | 324 | 72 | 78
S-22x22 | S | 22 | x | 22 | 484 | 88 | 116
S-26x26 | S | 26 | x | 26 | 676 | 104 | 160
S-30x30 | S | 30 | x | 30 | 900 | 120 | 216
S-35x35 | S | 35 | x | 35 | 1225 | 140 | 294
S-40x40 | S | 40 | x | 40 | 1600 | 160 | 384
SO-40x40 | SO | 40 | x | 40 | 1286 | 160 | 309
SO-525x525 | SO | 525 | x | 525 | 2650 | 210 | 492
HP-15x15 | HP | 15 | x | 15 | 138 | 50 | 33
Msx, Fbx*Sx
Msy, Fby*Sy
eax
Sx | [7 empty] | eay
Sy | [7 empty] | ebx | (0.67*rg
eby
rg, Ast/Ag

## Sheet2
Msx, Fbx*Sx
Msy, Fby*Sy
eax
Sx | eay
Sy | ebx | (0.67*rg
eby
rg, Ast/Ag