## Hoja1
PASO 1. CÁLCULO CONSUMO ENERGÉTICO
Elemento | Consumo
Nevera | 684.9315 | Wh/día
5 LEDs | 288 | Wh/día
TV | 400 | Wh/día
Otros | 50 | Wh/día
Suma | 1422.9315 | Wh/día
PASO 2. CÁLCULO CAPACIDAD BATERÍAS
Autonomía | 4 | días
Capacidad Neta | 5691.726 | Wh | 5.6917 | kW/h
DOD (%) | 55%
Capacidad Bruta | 10348.5928 | Wh
12V --> | 862.3827 | Ah
24V --> | 431.1914 | Ah
PASO 3. CÁLCULO PANELES SOLARES
HSP | 4.04 | kWh/día
Rendimiento | 86%
Potencia Pico Necesaria | 1.6382 | kWp
--->Potencia Panel (12V) | 200 | W
---> Potencia Panel (24V) | 300 | W
SISTEMA A 12 V
Número de paneles | 9 | paneles (200W)
12V --> | 862.3827 | Ah
SISTEMA A 24 V
Número de paneles | 6 | paneles (300W)
24V --> | 431.1914 | Ah

## Dailydata_36 751_-6 228_SA2_12_
Column1 | Column2 | Column3 | Column4
Latitude | (decimal | degrees): | 36.751
Longitude | (decimal | degrees): | -6.228
Radiation | database: | PVGIS-SARAH2
Results | for: | December
Slope | of | plane | (deg.):
Azimuth | (orientation) | of | plane
time(UTC+1) | G(i) | Gb(i) | Gd(i) | HSP
00:00 | 0 | 0 | 0 | 4.0369
01:00 | 0 | 0 | 0
02:00 | 0 | 0 | 0
03:00 | 0 | 0 | 0
04:00 | 0 | 0 | 0
05:00 | 0 | 0 | 0
06:00 | 0 | 0 | 0
07:00 | 0 | 0 | 0
08:00 | 0 | 0 | 0
09:00 | 129.71 | 86.97 | 42.17
10:00 | 334.26 | 229.93 | 102.5
11:00 | 502.67 | 362.13 | 137.57
12:00 | 614.42 | 448.76 | 161.89
13:00 | 652.61 | 474.27 | 174.27
14:00 | 634.95 | 462.34 | 168.67
15:00 | 536.57 | 387.39 | 145.93
16:00 | 407.07 | 284.79 | 119.96
17:00 | 224.44 | 150.28 | 73.08
18:00 | 0.2 | 0 | 0.2
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
G(i): | Global | irradiance | on
Gb(i): | Direct | irradiance | on
Gd(i): | Diffuse | irradiance | on
PVGIS | (c) | European | Union,

## Dailydata_36 751_-6 228_SA2_01_
Column1 | Column2 | Column3 | Column4
Latitude | (decimal | degrees): | 36.751
Longitude | (decimal | degrees): | -6.228
Radiation | database: | PVGIS-SARAH2
Results | for: | January
Slope | of | plane | (deg.):
Azimuth | (orientation) | of | plane
time(UTC+1) | G(i) | Gb(i) | Gd(i)
00:00 | 0 | 0 | 0 | 4.3153
01:00 | 0 | 0 | 0
02:00 | 0 | 0 | 0
03:00 | 0 | 0 | 0
04:00 | 0 | 0 | 0
05:00 | 0 | 0 | 0
06:00 | 0 | 0 | 0
07:00 | 0 | 0 | 0
08:00 | 0 | 0 | 0
09:00 | 106.92 | 73.26 | 33.19
10:00 | 332.03 | 236.51 | 93.69
11:00 | 507.24 | 371.67 | 132.5
12:00 | 610.51 | 453.83 | 152.83
13:00 | 670.65 | 495.48 | 170.87
14:00 | 659.13 | 494.44 | 160.49
15:00 | 595.87 | 436.56 | 155.56
16:00 | 474.2 | 345.59 | 125.77
17:00 | 302.18 | 211.49 | 89.07
18:00 | 56.53 | 38.45 | 17.84
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
G(i): | Global | irradiance | on
Gb(i): | Direct | irradiance | on
Gd(i): | Diffuse | irradiance | on
PVGIS | (c) | European | Union,