## 修繕・点検時期のセルフチェックシート （入力例）
賃貸住宅の修繕・点検時期のセルフチェックシート（入力例）
建物をより長く快適な状態で使い続けるためには、定期的なメンテナンスや早めの修繕が必要です。
一般的な耐用年数を踏まえ、建物や設備に、どのような点検が必要な時期なのか確認しましょう。
また、建物や設備に気になる症状がある場合には、早めに管理会社や専門家に相談しましょう。
■建築年はいつですか？ |  |  |  | 建築年(西暦) |  | 1998 |  | 年 | （築年数） | 21 | 年
■こんな症状はありますか？
|  | 屋根、雨樋 |  |  |  |  | ベランダ、階段廊下
|  | 雨漏りがある |  |  |  |  | 鉄部（手すり、鉄骨階段）に錆や破損がある
|  | 塗装の劣化や破損、ずれがある |  |  |  |  | あげ裏に漏水のシミがある
|  | 雨樋に歪みや破損がある |  |  |  |  | 床に剥がれや浮き（隙間）がある
|  | 外壁 |  |  |  |  | 電気設備
|  | 壁面にひび割れやタイルの剥がれがある |  |  |  |  | 配線の損傷やボックス類に錆や腐食がある
|  | 塗装面に触ると粉が手につく |  |  |  |  | 基礎（土台）
|  | シーリングに痩せや剥がれがある |  |  |  |  | ひび割れや蟻道（土で盛られた道）がある
|  | 給湯・風呂釜 |  |  |  |  | 給水設備・排水管
|  | お湯の温度が不安定、設定温度にならない |  |  |  |  | 過去に水漏れがある、異音がする
|  | 水圧が弱い、水に着色がある |  |  |  |  | 水の流れが悪い、異臭がする
|  | 外部建具（扉、雨戸等） |  |  |  |  | 水回り（台所、風呂、トイレ）
|  | 開閉に支障がある |  |  |  |  | 水の流れが悪い、異音がする
診 断 結 果 ～点検時期の目安～
| 屋根、屋上 |  |  |  | ベランダ、階段廊下 |  |  |  | 点検時期です
| 外壁 |  | 専門家に相談しましょう |  | 電気設備 |  |  |  | 点検時期です
[5 empty] | 基礎（土台） |  |  |  | 専門家に相談しましょう
| 給湯・風呂釜 |  |  |  | 給水設備・排水管 |  |  |  | 点検時期です
| 外部建具 |  | 点検時期です |  | 水回り |  |  |  | 点検時期です
すぐに点検や修繕が必要な項目がなかった場合でも
日常的な点検や早めの修繕をしましょう！
Note on P11: 建物の建築竣工した年を入力してください。
Note on AA15: 主要部位の症状がある場合は、チェックボックスにチェックを入れてください。

## 修繕・点検時期のセルフチェックシート【入力シート】
賃貸住宅の修繕・点検時期のセルフチェックシート
建物をより長く快適な状態で使い続けるためには、定期的なメンテナンスや早めの修繕が必要です。
一般的な耐用年数を踏まえ、建物や設備に、どのような点検が必要な時期なのか確認しましょう。
また、建物や設備に気になる症状がある場合には、早めに管理会社や専門家に相談しましょう。
■建築年はいつですか？ |  |  |  | 建築年(西暦) |  |  | 年 | （築年数） | 2021 | 年
■こんな症状はありますか？
|  | 屋根、雨樋 |  |  |  | ベランダ、階段廊下
|  | 雨漏りがある |  |  |  | 鉄部（手すり、鉄骨階段）に錆や破損がある
|  | 塗装の劣化や破損、ずれがある |  |  |  | あげ裏に漏水のシミがある
|  | 雨樋に歪みや破損がある |  |  |  | 床に剥がれや浮き（隙間）がある
|  | 外壁 |  |  |  | 電気設備
|  | 壁面にひび割れやタイルの剥がれがある |  |  |  | 配線の損傷やボックス類に錆や腐食がある
|  | 塗装面に触ると粉が手につく |  |  |  | 基礎（土台）
|  | シーリングに痩せや剥がれがある |  |  |  | ひび割れや蟻道（土で盛られた道）がある
|  | 給湯・風呂釜 |  |  |  | 給水設備・排水管
|  | お湯の温度が不安定、設定温度にならない |  |  |  | 過去に水漏れがある、異音がする
|  | 水圧が弱い、水に着色がある |  |  |  | 水の流れが悪い、異臭がする
|  | 外部建具（扉、雨戸等） |  |  |  | 水回り（台所、風呂、トイレ）
|  | 開閉に支障がある |  |  |  | 水の流れが悪い、異音がする
診 断 結 果 ～点検時期の目安～
| 屋根、屋上 |  | #N/A |  | ベランダ、階段廊下 |  |  | #N/A
| 外壁 |  | #N/A |  | 電気設備 |  |  | #N/A
[5 empty] | 基礎（土台） |  |  | #N/A
| 給湯・風呂釜 |  | #N/A |  | 給水設備・排水管 |  |  | #N/A
| 外部建具 |  | #N/A |  | 水回り |  |  | #N/A
すぐに点検や修繕が必要な項目がなかった場合でも
日常的な点検や早めの修繕をしましょう！
Note on P11: 建物の建築竣工した年を入力してください。
Note on AA15: 主要部位の症状がある場合は、チェックボックスにチェックを入れてください。

## メッセージ表示一覧
賃貸住宅の修繕・点検時期のセルフチェックシート 表示メッセージ
|  | 築年数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
不具合あり【優先】
不具合なし
| 15年周期 | 屋根、雨樋 外壁 給湯・風呂釜 基礎(土台) 外部建具 | bar: 14 to 16; 29 to 31; 44 to 46
| 5年周期 | ベランダ 階段廊下 電気設備 給水・排水管 水回り | bar: 4 to 6; 9 to 11; 14 to 16; 19 to 21; 24 to 26; 29 to 31; 34 to 36; 39 to 41; 44 to 46; 49 to 50
|  | 築年数 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
不具合あり【優先】
不具合なし
| 15年周期 | 屋根、雨樋 外壁 給湯・風呂釜 基礎(土台) 外部建具 | bar: 59 to 61; 74 to 76; 89 to 91
| 5年周期 | ベランダ 階段廊下 電気設備 給水・排水管 水回り | bar: 51; 54 to 56; 59 to 61; 64 to 66; 69 to 71; 74 to 76; 79 to 81; 84 to 86; 89 to 91; 94 to 96; 99 to 100
専門家に相談しましょう
点検時期です
もうすぐ点検時期です

## code
■入力日 |  |  | ■損傷の有無
日付 | 2021-11-02 |  | 外壁 | 壁面にひび割れがある | FALSE | FALSE
西暦 | 2021 |  | 外壁 | 触ると粉が手に着く | FALSE
|  |  | 外壁 | シーリングの劣化 | FALSE
|  |  | 屋根、雨樋 | 雨漏りがある | FALSE | FALSE
|  |  | 屋根、雨樋 | 塗装の劣化 | FALSE
|  |  | 屋根、雨樋 | 歪みや破損がある | FALSE
|  |  | ベランダ、階段廊下 | 鉄部の錆 | FALSE | FALSE
|  |  | ベランダ、階段廊下 | 漏水のシミ | FALSE
|  |  | ベランダ、階段廊下 | 床の剥がれ | FALSE
|  |  | 土台 | ひび割れがある | FALSE
|  |  | 給湯・風呂釜 | お湯の温度が不安定、設定温度にならない | FALSE | FALSE
|  |  | 給湯・風呂釜 | 水圧が弱い、水に着色がある | FALSE
|  |  | 給水設備、排水管 | 水漏れがある | FALSE | FALSE
|  |  | 給水設備、排水管 | 水の流れが悪い、排水時に異音がする | FALSE
|  |  | 外部建具 | 開閉に支障 | FALSE
|  |  | 電気設備 | 錆、腐食 | FALSE
|  |  | 水回り | 水の流れが悪い、排水時に異音がする | FALSE
■メッセージ
築年数 | 15年周期 | 5年周期
TRUE1 | 専門家に相談しましょう | 専門家に相談しましょう
TRUE2 | 専門家に相談しましょう | 専門家に相談しましょう
TRUE3 | 専門家に相談しましょう | 専門家に相談しましょう
TRUE4 | 専門家に相談しましょう | 専門家に相談しましょう
TRUE5 | 専門家に相談しましょう | 専門家に相談しましょう
TRUE6 | 専門家に相談しましょう | 専門家に相談しましょう
TRUE7 | 専門家に相談しましょう | 専門家に相談しましょう
TRUE8 | 専門家に相談しましょう | 専門家に相談しましょう
TRUE9 | 専門家に相談しましょう | 専門家に相談しましょう
TRUE10 | 専門家に相談しましょう | 専門家に相談しましょう
TRUE11 | 専門家に相談しましょう | 専門家に相談しましょう
TRUE12 | 専門家に相談しましょう | 専門家に相談しましょう
TRUE13 | 専門家に相談しましょう | 専門家に相談しましょう
TRUE14 | 専門家に相談しましょう | 専門家に相談しましょう
TRUE15 | 専門家に相談しましょう | 専門家に相談しましょう
TRUE16 | 専門家に相談しましょう | 専門家に相談しましょう
TRUE17 | 専門家に相談しましょう | 専門家に相談しましょう
TRUE18 | 専門家に相談しましょう | 専門家に相談しましょう
TRUE19 | 専門家に相談しましょう | 専門家に相談しましょう
TRUE20 | 専門家に相談しましょう | 専門家に相談しましょう
TRUE21 | 専門家に相談しましょう | 専門家に相談しましょう
TRUE22 | 専門家に相談しましょう | 専門家に相談しましょう
TRUE23 | 専門家に相談しましょう | 専門家に相談しましょう
TRUE24 | 専門家に相談しましょう | 専門家に相談しましょう
TRUE25 | 専門家に相談しましょう | 専門家に相談しましょう
TRUE26 | 専門家に相談しましょう | 専門家に相談しましょう
TRUE27 | 専門家に相談しましょう | 専門家に相談しましょう
TRUE28 | 専門家に相談しましょう | 専門家に相談しましょう
TRUE29 | 専門家に相談しましょう | 専門家に相談しましょう
TRUE30 | 専門家に相談しましょう | 専門家に相談しましょう
TRUE31 | 専門家に相談しましょう | 専門家に相談しましょう
TRUE32 | 専門家に相談しましょう | 専門家に相談しましょう
TRUE33 | 専門家に相談しましょう | 専門家に相談しましょう
TRUE34 | 専門家に相談しましょう | 専門家に相談しましょう
TRUE35 | 専門家に相談しましょう | 専門家に相談しましょう
TRUE36 | 専門家に相談しましょう | 専門家に相談しましょう
TRUE37 | 専門家に相談しましょう | 専門家に相談しましょう
TRUE38 | 専門家に相談しましょう | 専門家に相談しましょう
TRUE39 | 専門家に相談しましょう | 専門家に相談しましょう
TRUE40 | 専門家に相談しましょう | 専門家に相談しましょう
TRUE41 | 専門家に相談しましょう | 専門家に相談しましょう
TRUE42 | 専門家に相談しましょう | 専門家に相談しましょう
TRUE43 | 専門家に相談しましょう | 専門家に相談しましょう
TRUE44 | 専門家に相談しましょう | 専門家に相談しましょう
TRUE45 | 専門家に相談しましょう | 専門家に相談しましょう
TRUE46 | 専門家に相談しましょう | 専門家に相談しましょう
TRUE47 | 専門家に相談しましょう | 専門家に相談しましょう
TRUE48 | 専門家に相談しましょう | 専門家に相談しましょう
TRUE49 | 専門家に相談しましょう | 専門家に相談しましょう
TRUE50 | 専門家に相談しましょう | 専門家に相談しましょう
TRUE51 | 専門家に相談しましょう | 専門家に相談しましょう
TRUE52 | 専門家に相談しましょう | 専門家に相談しましょう
TRUE53 | 専門家に相談しましょう | 専門家に相談しましょう
TRUE54 | 専門家に相談しましょう | 専門家に相談しましょう
TRUE55 | 専門家に相談しましょう | 専門家に相談しましょう
TRUE56 | 専門家に相談しましょう | 専門家に相談しましょう
TRUE57 | 専門家に相談しましょう | 専門家に相談しましょう
TRUE58 | 専門家に相談しましょう | 専門家に相談しましょう
TRUE59 | 専門家に相談しましょう | 専門家に相談しましょう
TRUE60 | 専門家に相談しましょう | 専門家に相談しましょう
TRUE61 | 専門家に相談しましょう | 専門家に相談しましょう
TRUE62 | 専門家に相談しましょう | 専門家に相談しましょう
TRUE63 | 専門家に相談しましょう | 専門家に相談しましょう
TRUE64 | 専門家に相談しましょう | 専門家に相談しましょう
TRUE65 | 専門家に相談しましょう | 専門家に相談しましょう
TRUE66 | 専門家に相談しましょう | 専門家に相談しましょう
TRUE67 | 専門家に相談しましょう | 専門家に相談しましょう
TRUE68 | 専門家に相談しましょう | 専門家に相談しましょう
TRUE69 | 専門家に相談しましょう | 専門家に相談しましょう
TRUE70 | 専門家に相談しましょう | 専門家に相談しましょう
TRUE71 | 専門家に相談しましょう | 専門家に相談しましょう
TRUE72 | 専門家に相談しましょう | 専門家に相談しましょう
TRUE73 | 専門家に相談しましょう | 専門家に相談しましょう
TRUE74 | 専門家に相談しましょう | 専門家に相談しましょう
TRUE75 | 専門家に相談しましょう | 専門家に相談しましょう
TRUE76 | 専門家に相談しましょう | 専門家に相談しましょう
TRUE77 | 専門家に相談しましょう | 専門家に相談しましょう
TRUE78 | 専門家に相談しましょう | 専門家に相談しましょう
TRUE79 | 専門家に相談しましょう | 専門家に相談しましょう
TRUE80 | 専門家に相談しましょう | 専門家に相談しましょう
TRUE81 | 専門家に相談しましょう | 専門家に相談しましょう
TRUE82 | 専門家に相談しましょう | 専門家に相談しましょう
TRUE83 | 専門家に相談しましょう | 専門家に相談しましょう
TRUE84 | 専門家に相談しましょう | 専門家に相談しましょう
TRUE85 | 専門家に相談しましょう | 専門家に相談しましょう
TRUE86 | 専門家に相談しましょう | 専門家に相談しましょう
TRUE87 | 専門家に相談しましょう | 専門家に相談しましょう
TRUE88 | 専門家に相談しましょう | 専門家に相談しましょう
TRUE89 | 専門家に相談しましょう | 専門家に相談しましょう
TRUE90 | 専門家に相談しましょう | 専門家に相談しましょう
TRUE91 | 専門家に相談しましょう | 専門家に相談しましょう
TRUE92 | 専門家に相談しましょう | 専門家に相談しましょう
TRUE93 | 専門家に相談しましょう | 専門家に相談しましょう
TRUE94 | 専門家に相談しましょう | 専門家に相談しましょう
TRUE95 | 専門家に相談しましょう | 専門家に相談しましょう
TRUE96 | 専門家に相談しましょう | 専門家に相談しましょう
TRUE97 | 専門家に相談しましょう | 専門家に相談しましょう
TRUE98 | 専門家に相談しましょう | 専門家に相談しましょう
TRUE99 | 専門家に相談しましょう | 専門家に相談しましょう
TRUE100 | 専門家に相談しましょう | 専門家に相談しましょう
FALSE1
FALSE2
FALSE3
FALSE4 |  | もうすぐ点検時期です
FALSE5 |  | 点検時期です
FALSE6 |  | 点検時期です
FALSE7
FALSE8
FALSE9 |  | もうすぐ点検時期です
FALSE10 |  | 点検時期です
FALSE11 |  | 点検時期です
FALSE12
FALSE13
FALSE14 | もうすぐ点検時期です | もうすぐ点検時期です
FALSE15 | 点検時期です | 点検時期です
FALSE16 | 点検時期です | 点検時期です
FALSE17
FALSE18
FALSE19 |  | もうすぐ点検時期です
FALSE20 |  | 点検時期です
FALSE21 |  | 点検時期です
FALSE22
FALSE23
FALSE24 |  | もうすぐ点検時期です
FALSE25 |  | 点検時期です
FALSE26 |  | 点検時期です
FALSE27
FALSE28
FALSE29 | もうすぐ点検時期です | もうすぐ点検時期です
FALSE30 | 点検時期です | 点検時期です
FALSE31 | 点検時期です | 点検時期です
FALSE32
FALSE33
FALSE34 |  | もうすぐ点検時期です
FALSE35 |  | 点検時期です
FALSE36 |  | 点検時期です
FALSE37
FALSE38
FALSE39 |  | もうすぐ点検時期です
FALSE40 |  | 点検時期です
FALSE41 |  | 点検時期です
FALSE42
FALSE43
FALSE44 | もうすぐ点検時期です | もうすぐ点検時期です
FALSE45 | 点検時期です | 点検時期です
FALSE46 | 点検時期です | 点検時期です
FALSE47
FALSE48
FALSE49 |  | もうすぐ点検時期です
FALSE50 |  | 点検時期です
FALSE51 |  | 点検時期です
FALSE52
FALSE53
FALSE54 |  | もうすぐ点検時期です
FALSE55 |  | 点検時期です
FALSE56 |  | 点検時期です
FALSE57
FALSE58
FALSE59 | もうすぐ点検時期です | もうすぐ点検時期です
FALSE60 | 点検時期です | 点検時期です
FALSE61 | 点検時期です | 点検時期です
FALSE62
FALSE63
FALSE64 |  | もうすぐ点検時期です
FALSE65 |  | 点検時期です
FALSE66 |  | 点検時期です
FALSE67
FALSE68
FALSE69 |  | もうすぐ点検時期です
FALSE70 |  | 点検時期です
FALSE71 |  | 点検時期です
FALSE72
FALSE73
FALSE74 | もうすぐ点検時期です | もうすぐ点検時期です
FALSE75 | 点検時期です | 点検時期です
FALSE76 | 点検時期です | 点検時期です
FALSE77
FALSE78
FALSE79 |  | もうすぐ点検時期です
FALSE80 |  | 点検時期です
FALSE81 |  | 点検時期です
FALSE82
FALSE83
FALSE84 |  | もうすぐ点検時期です
FALSE85 |  | 点検時期です
FALSE86 |  | 点検時期です
FALSE87
FALSE88
FALSE89 | もうすぐ点検時期です | もうすぐ点検時期です
FALSE90 | 点検時期です | 点検時期です
FALSE91 | 点検時期です | 点検時期です
FALSE92
FALSE93
FALSE94 |  | もうすぐ点検時期です
FALSE95 |  | 点検時期です
FALSE96 |  | 点検時期です
FALSE97
FALSE98
FALSE99 |  | もうすぐ点検時期です
FALSE100 |  | 点検時期です