# ข้อกำหนดในการออกแบบโครงสร้าง

(Design Criteria)

รายการคำนวณนี้อ้างตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และ พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 2)

และกฎกระทรวงฉบับที่ 6   (พ.ศ. 2527)    ส่วนอื่นใดที่ไม่ได้กำหนดไว้จะอ้างอิง

ตามมาตรฐานอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก พ.ศ. 2517 ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มาตรฐานสำหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก แก้ไขปรับปรุงครั้งที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534

# คอนกรีต

คอนกรีตที่ใช้อัตราส่วนผสมโดยปริมาตร ซีเมนต์ : ทราย : หิน  1 : 2 : 4 หรือ Mixed Design

โดยอัตราส่วนผสมน้ำต่อซีเมนต์  W/C อยู่ระหว่าง 0.55-0.60 เพื่อให้กำลังอัดประลัยของแท่งทดสอบคอนกรีตรูปทรงลูกบาศก์ ที่อายุ 28 วัน ค่ากำลังอัดประลัย ไม่น้อยกว่า 145 กิโลกรัม ต่อ ตารางเซ็นติเมตร

กำลังอัดประลัยของแท่งคอนกรีต		fc’		=145		ksc.

หน่วยแรงที่ยอมให้ของคอนกรีต 		fc		=65		ksc.

หน่วยแรงเฉือนแบบคาน			Vc1		=3.49		ksc.

หน่วยแรงเฉือนแบบทะลุ			Vc2		=6.38		ksc.

หน่วยแรงเฉือนจากโมเมนต์บิด		Vc3		=15.89		ksc.

โมดูลัดยืดหยุ่นของคอนกรีต		Ec		=182086	ksc.

# เหล็กเส้นกลม

fy		=2400		ksc.

fs		=1200		ksc.

Es		=2040000	ksc.

# เหล็กข้ออ้อย

fy		=3000		ksc.

fs		=1500		ksc.

Es		=2040000	ksc.

## เหล็กรูปพรรณ และเหล็กตามท้องตลาด

กำลังจุดคราก ของเหล็ก		fy	=2310		ksc.

หน่วยแรงดึงที่ยอมให้ (AISC)	ft	=0.6xfy		ksc.

Ft	=0.60x2310

=1386		ksc.

หน่วยแรงดัดที่ยอมให้(AISC)	Fb    	=0.60x2310

=1386 		ksc.

## หน่วยแรงที่ยอมให้ของเหล็กเส้นกลม

n		=11

k		=0.373		SR24

=0.322		SD30

j		=0.876		SR24

=0.892		SD30

R		=10.62		SR24

=  9.36		SD30

# น้ำหนักบรรทุกจร

หลังคามุงกระเบื้อง		    	            =  30		กก./ ตรม.

พื้นที่สำนักงาน         			    	= 300		กก./ ตรม.

พื้นที่เก็บของ				    	= 500		กก./ ตรม.

# น้ำหนักบรรทุกคงที่ตายตัว

คอนกรีตเสริมเหล็ก				=2400		กก./ลบม.

ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น				=180		กก./ตรม.

ผนังก่ออิฐ BLOCK 				=120		กก./ตรม.

### เสาเข็มฐานรากของอาคาร