## RAB STR
PEKERJAAN STRUKTUR GEDUNG TRAINING CENTRE
PROYEK | PEMBANGUNAN GEDUNG TRAINING CENTRE
LOKASI | DKI JAKARTA
NO | URAIAN PEKERJAAN | SATUAN | VOLUME | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA
I | PEKERJAAAN STRUKTUR LANTAI BASEMENT ( Elv +28.600)
I.1 | PEKERJAAN STRUKTUR PONDASI
I.1.A | PEKERJAAN PILECAP
Pilecap PC1
| - Pembesian Ulir U40 | kg |  |  | 0
| - Bekisting Pasangan Dinding Pondasi | m2 | 68.128 |  | 0
| - Beton Pilecap Fc 35 Mpa | m3 | 30.72 |  | 0
Pilecap PC2
| - Pembesian Ulir U40 | kg |  |  | 0
| - Bekisting Pasangan Dinding Pondasi | m2 | 632.277 |  | 0
| - Beton Pilecap Fc 35 Mpa | m3 | 510 |  | 0
Pilecap PC3
| - Pembesian Ulir U40 | kg |  |  | 0
| - Bekisting Pasangan Dinding Pondasi | m2 | 39.946 |  | 0
| - Beton Pilecap Fc 35 Mpa | m3 | 32.867 |  | 0
I.1.B | PEKERJAAN TIE BEAM
Tie Beam TB1
| - Pembesian Ulir U40 | kg |  |  | 0
| - Bekisting Pasangan Dinding Tie Beam | m2 | 309.754 |  | 0
| - Beton Tiebeam Fc 35 Mpa | m3 | 81.231 |  | 0
Tie Beam TB2
| - Pembesian Ulir U40 | kg |  |  | 0
| - Bekisting Pasangan Dinding Tie Beam | m2 | 139.281 |  | 0
| - Beton Tiebeam Fc 35 Mpa | m3 | 47.753 |  | 0
I.1.C | PEKERJAAN PONDASI RAFT
Pondasi RF1
| - Pembesian Ulir U40 | kg |  |  | 0
| - Bekisting Pasangan Dinding Pondasi | m2 | 549.858 |  | 0
| - Beton Raft Fc 35 Mpa | m3 | 3988.416 |  | 0
| SUB TOTAL PEKERJAAN PONDASI |  |  |  | 0
I.2 | PEKERJAAN STRUKTUR ATAS
I.2.A | PEKERJAAN KOLOM
Kolom K1
| - Pembesian Ulir U40 | kg |  |  | 0
| - Bekisting Kolom | m2 | 184.08 |  | 0
| - Beton Kolom Fc 40 Mpa | m3 | 48.96 |  | 0
Kolom K2
| - Pembesian Ulir U40 | kg |  |  | 0
| - Bekisting Kolom | m2 | 30.176 |  | 0
| - Beton Kolom Fc 40 Mpa | m3 | 8.16 |  | 0
Kolom K2A
| - Pembesian Ulir U40 | kg |  |  | 0
| - Bekisting Kolom | m2 | 60.352 |  | 0
| - Beton Kolom Fc 40 Mpa | m3 | 16.32 |  | 0
Kolom K3
| - Pembesian Ulir U40 | kg |  |  | 0
| - Bekisting Kolom | m2 | 228.487 |  | 0
| - Beton Kolom Fc 40 Mpa | m3 | 45.968 |  | 0
Kolom WC1
| - Pembesian Ulir U40 | kg |  |  | 0
| - Bekisting Kolom | m2 | 51.544 |  | 0
| - Beton Kolom Fc 40 Mpa | m3 | 7.616 |  | 0
Kolom WC2
| - Pembesian Ulir U40 | kg |  |  | 0
| - Bekisting Kolom | m2 | 208.289 |  | 0
| - Beton Kolom Fc 40 Mpa | m3 | 40.936 |  | 0
I.2.B | PEKERJAAN DINDING BETON
Dinding Beton Retaining Wall
| - Pembesian Ulir U40 | kg |  |  | 0
| - Bekisting Dinding | m2 | 1615.919 |  | 0
| - Beton Dinding Fc 40 Mpa | m3 | 201.992 |  | 0
Dinding Beton W2
| - Pembesian Ulir U40 | kg |  |  | 0
| - Bekisting Dinding | m2 | 157.752 |  | 0
| - Beton Dinding Fc 40 Mpa | m3 | 24.558 |  | 0
Dinding Beton W2A
| - Pembesian Ulir U40 | kg |  |  | 0
| - Bekisting Dinding | m2 | 91.124 |  | 0
| - Beton Dinding Fc 40 Mpa | m3 | 16.233 |  | 0
Dinding Beton W3
| - Pembesian Ulir U40 | kg |  |  | 0
| - Bekisting Dinding | m2 | 89.546 |  | 0
| - Beton Dinding Fc 40 Mpa | m3 | 10.922 |  | 0
Dinding Beton W3A
| - Pembesian Ulir U40 | kg |  |  | 0
| - Bekisting Dinding | m2 | 39.352 |  | 0
| - Beton Dinding Fc 40 Mpa | m3 | 3.74 |  | 0
I.2.C | PEKERJAAN PELAT LANTAI BETON
Pelat Lantai BS1
| - Pembesian Ulir U40 | kg |  |  | 0
| - Beton Lantai Fc 35 Mpa | m3 | 274.864 |  | 0
| SUB TOTAL PEKERJAAN STRUKTUR ATAS |  |  |  | 0
| SUB TOTAL PEKERJAAN LANTAI BASEMENT |  |  |  | 0
II | PEKERJAAAN STRUKTUR LANTAI 1-8 Typical ( Elv +32.000 sd +57.200)
II.1 | PEKERJAAN STRUKTUR
II.1.A | PEKERJAAN KOLOM
Kolom K1
| - Pembesian Ulir U40 | kg |  |  | 0
| - Bekisting Kolom | m2 |  |  | 0
| - Beton Kolom Fc 35 Mpa | m3 |  |  | 0
Kolom K2
| - Pembesian Ulir U40 | kg |  |  | 0
| - Bekisting Kolom | m2 |  |  | 0
| - Beton Kolom Fc 35 Mpa | m3 |  |  | 0
Kolom K2A
| - Pembesian Ulir U40 | kg |  |  | 0
| - Bekisting Kolom | m2 |  |  | 0
| - Beton Kolom Fc 35 Mpa | m3 |  |  | 0
Kolom WC1
| - Pembesian Ulir U40 | kg |  |  | 0
| - Bekisting Kolom | m2 |  |  | 0
| - Beton Kolom Fc 35 Mpa | m3 |  |  | 0
Kolom WC2
| - Pembesian Ulir U40 | kg |  |  | 0
| - Bekisting Kolom | m2 |  |  | 0
| - Beton Kolom Fc 35 Mpa | m3 |  |  | 0
II.1.B | PEKERJAAN DINDING BETON
Dinding Beton W2
| - Pembesian Ulir U40 | kg |  |  | 0
| - Bekisting Dinding | m2 |  |  | 0
| - Beton Dinding Fc 35 Mpa | m3 |  |  | 0
Dinding Beton W2A
| - Pembesian Ulir U40 | kg |  |  | 0
| - Bekisting Dinding | m2 |  |  | 0
| - Beton Dinding Fc 35 Mpa | m3 |  |  | 0
Dinding Beton W3
| - Pembesian Ulir U40 | kg |  |  | 0
| - Bekisting Dinding | m2 |  |  | 0
| - Beton Dinding Fc 35 Mpa | m3 |  |  | 0
Dinding Beton W3A
| - Pembesian Ulir U40 | kg |  |  | 0
| - Bekisting Dinding | m2 |  |  | 0
| - Beton Dinding Fc 35 Mpa | m3 |  |  | 0
II.1.C | PEKERJAAN BALOK
Balok G1
| - Pembesian Ulir U40 | kg |  |  | 0
| - Bekisting Balok | m2 |  |  | 0
| - Beton Balok Fc 30 Mpa | m3 |  |  | 0
Balok G2
| - Pembesian Ulir U40 | kg |  |  | 0
| - Bekisting Balok | m2 |  |  | 0
| - Beton Balok Fc 30 Mpa | m3 |  |  | 0
Balok G3
| - Pembesian Ulir U40 | kg |  |  | 0
| - Bekisting Balok | m2 |  |  | 0
| - Beton Balok Fc 30 Mpa | m3 |  |  | 0
Balok G4
| - Pembesian Ulir U40 | kg |  |  | 0
| - Bekisting Balok | m2 |  |  | 0
| - Beton Balok Fc 30 Mpa | m3 |  |  | 0
Balok B1
| - Pembesian Ulir U40 | kg |  |  | 0
| - Bekisting Balok | m2 |  |  | 0
| - Beton Balok Fc 30 Mpa | m3 |  |  | 0
Balok B2
| - Pembesian Ulir U40 | kg |  |  | 0
| - Bekisting Balok | m2 |  |  | 0
| - Beton Balok Fc 30 Mpa | m3 |  |  | 0
Balok B3
| - Pembesian Ulir U40 | kg |  |  | 0
| - Bekisting Balok | m2 |  |  | 0
| - Beton Balok Fc 30 Mpa | m3 |  |  | 0
Balok B4
| - Pembesian Ulir U40 | kg |  |  | 0
| - Bekisting Balok | m2 |  |  | 0
| - Beton Balok Fc 30 Mpa | m3 |  |  | 0
II.1.D | PEKERJAAN PELAT LANTAI
Pelat Lantai S1
| - Pembesian Ulir U40 | kg |  |  | 0
| - Bekisting Lantai | m2 |  |  | 0
| - Beton Lantai Fc 305 Mpa | m3 |  |  | 0
Pelat Lantai S2
| - Pembesian Ulir U40 | kg |  |  | 0
| - Bekisting Lantai | m2 |  |  | 0
| - Beton Lantai Fc 305 Mpa | m3 |  |  | 0
Pelat Lantai S3
| - Pembesian Ulir U40 | kg |  |  | 0
| - Bekisting Lantai | m2 |  |  | 0
| - Beton Lantai Fc 305 Mpa | m3 |  |  | 0
| SUB TOTAL PEKERJAAN LANTAI TYPICAL |  |  |  | 0
| TOTAL PEKERJAAN STRUKTUR |  |  |  | 0

## RAB ARS
PEKERJAAN ARSITEKTUR GEDUNG TRAINING CENTRE
PROYEK | PEMBANGUNAN GEDUNG TRAINING CENTRE
LOKASI | DKI JAKARTA
NO | URAIAN PEKERJAAN | SATUAN | VOLUME | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA
PEKERJAAAN ARSITEKTUR LANTAI TYPICAL 1-8 (Elv +32.000 sd +57.200)
PEKERJAAN DINDING
| - Pekerjaan Pasangan Dinding Bata t = 100 mm | m2 |  |  | 0
| - Pekerjaan Dinding Concrete Block t = 75 mm | m2 |  |  | 0
| - Pekerjaan Dinding Glass Wall | m2 |  |  | 0
| SUB TOTAL PEKERJAAN DINDING |  |  |  | 0
PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA
| - Pekerjaan Pintu P1 | unit |  |  | 0
| - Pekerjaan Pintu P2 | unit |  |  | 0
| - Pekerjaan Pintu P3 | unit |  |  | 0
| SUB TOTAL PEKERJAAN PINTU JENDELA |  |  |  | 0
PEKERJAAN FINISHING LANTAI
| - Pekerjaan Lantai Homogeneus Tile 60x60 cm | m2 |  |  | 0
| - Pekerjaan Lantai Homogeneus Tile 40x40 cm | m2 |  |  | 0
| - Pekerjaan Lantai Parquet Tile | m2 |  |  | 0
| - Pekerjaan Marmer 60x60 cm | m2 |  |  | 0
| - Pekerjaan Lantai Trowel Halus | m2 |  |  | 0
| SUB TOTAL PEKERJAAN FINISHING LANTAI |  |  |  | 0
| PEKERJAAN FINISHING DINDING |  |  |  | 0
| - Pekerjaan Plester Dinding | m2 |  |  | 0
| - Pekerjaan Acian Dinding | m2 |  |  | 0
| SUB TOTAL PEKERJAAN FINISHING DINDING |  |  |  | 0
| PEKERJAAN PENUTUP PLAFOND |  |  |  | 0
| - Pekerjaan Plafond Gypsumboard 9 mm | m2 |  |  | 0
| - Pekerjaan Plafond Gypsumboard 9 mm Water Resistent | m2 |  |  | 0
| - Pekerjaan Drop Ceiling | m2 |  |  | 0
| - Pekerjaan List Plafond | m |  |  | 0
| SUB TOTAL PEKERJAAN PENUTUP PLAFOND |  |  |  | 0
| PEKERJAAN PENGECATAN |  |  |  | 0
| - Pekerjaan Pengecatan Cat acrylic Emulsion appariton | m2 |  |  | 0
| - Pekerjaan Pengecatan Cat minyak | m2 |  |  | 0
| - Pekerjaan Pengecatan Plafond | m2 |  |  | 0
| SUB TOTAL PEKERJAAN PENGECATAN |  |  |  | 0
| PEKERJAAN LAIN-LAIN |  |  |  | 0
| - Pekerjaan Railing Balkon | m |  |  | 0
| SUB TOTAL PEKERJAAN LAIN-LAIN |  |  |  | 0
| TOTAL PEKERJAAN FINISHING |  |  |  | 0

## RAB ME
PEKERJAAN MEP GEDUNG TRAINING CENTRE
PROYEK | PEMBANGUNAN GEDUNG TRAINING CENTRE
LOKASI | DKI JAKARTA
NO | URAIAN PEKERJAAN | SATUAN | VOLUME | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA
LANTAI 1
PEKERJAAN ELEKTRICAL
| PEKERJAAN KABEL FEEDER |  |  |  | 0
| - Dari PUTR ke PSD-A, NYFGbY 9 x (4 x 300 mm2) | m |  |  | 0
PEKERJAAN KABEL FEEDER AC
| - Kabel dari P-AC.1.A ke CU.1 - 01.A, NYM 4 X 2,5 mm2 | m |  |  | 0
PANEL
| -Panel Lab Kons Batu | unit |  |  | 0
| - Panel Lab Formwork | unit |  |  | 0
PENERANGAN
| - Downlight LED 13 W | titik |  |  | 0
| - Downlight LED 9 W | titik |  |  | 0
| - Flat Panel LED 150*1200 | titik |  |  | 0
| - TL T8 | titik |  |  | 0
| - Lampu Exit | titik |  |  | 0
| - Stop Kontak Dinding | titik |  |  | 0
| - Socket 1 | titik |  |  | 0
| - Socket 2 | titik |  |  | 0
CABLE TRAY
| -Tray EL 300*100 mm | m |  |  | 0
| -Tray EL 400*100 mm | m |  |  | 0
| -Tray AL 300*100 mm | m |  |  | 0
| -Tray AL 200*100 mm | m |  |  | 0
| SUB TOTAL PEKERJAAN ELEKTRICAL |  |  |  | 0
PEKERJAAN MEKANIKAL
PEKERJAAN SANITARY
| - Wall Mounted Wash Basin | unit |  |  | 0
| - Kloset Duduk | unit |  |  | 0
| - Urinoir | unit |  |  | 0
| - Kloset Jongkok | unit |  |  | 0
PEKERJAAN INSTALASI AIR BERSIH DAB RECYCLE
Pengadaan dan pemasangan peralatan air bersih dan instalasi pipa air bersih
lengkap dengan hanger & support, beserta accesoriesnya.
Instalasi Air Bersih
Pipa GSP Medium Class
| - Pipa f 25 mm | m |  |  | 0
| - Pipa f 32 mm | m |  |  | 0
| - Pipa f 48 mm | m |  |  | 0
| - Pipa Tegak f 25 mm | m |  |  | 0
| - Pipa Tegak f 32 mm | m |  |  | 0
| - Pipa Tegak f 48 mm | m |  |  | 0
| - Fitting dan Aksesoris | ls |  |  | 0
Instalasi Air Recycle
Pipa GSP Medium Class
| - Pipa f 25 mm | m |  |  | 0
| - Pipa f 32 mm | m |  |  | 0
| - Pipa f 48 mm | m |  |  | 0
| - Pipa Tegak f 25 mm | m |  |  | 0
| - Pipa Tegak f 32 mm | m |  |  | 0
| - Pipa Tegak f 48 mm | m |  |  | 0
| - Fitting dan Aksesoris | ls |  |  | 0
PEKERJAAN INSTALASI AIR BEKAS, AIR KOTOR, AIR HUJAN
Pengadaan dan pemasangan instalasi air bekas dan air kotor dalam gedung
dan pipa ventilasinya, berikut fixture inlet/outlet, fitting dan accessories terikut beserta pengetesan instalasi.
Instalasi Pipa Air Bekas
a. Pipa PVC AW, 10 kg/cm2
| - Pipa PVC f 60 mm | m |  |  | 0
| - Pipa PVC f 89 mm | m |  |  | 0
| - Pipa PVC f114 mm | m |  |  | 0
| - Pipa Tegak PVC f 60 mm | m |  |  | 0
| - Pipa Tegak PVC f 89 mm | m |  |  | 0
| - Pipa Tegak PVC f114 mm | m |  |  | 0
| b. Fitting & Accessories untuk pipa PVC | ls |  |  | 0
Instalasi Pipa Air Kotor
a. Pipa PVC AW, 10 kg/cm2
| - Pipa PVC f 60 mm | m |  |  | 0
| - Pipa Tegak PVC f 60 mm | m |  |  | 0
| b. Fitting & Accessories untuk pipa PVC | ls |  |  | 0
Instalasi Pipa Vent
a. Pipa PVC AW, 10 kg/cm2
| - Pipa PVC f 60 mm | m |  |  | 0
| - Pipa Tegak PVC f 60 mm | m |  |  | 0
| b. Fitting & Accessories untuk pipa PVC | ls |  |  | 0
| SUB TOTAL PEKERJAAN MEKANIKAL |  |  |  | 0
PEKERJAAN TATA UDARA
PEKERJAAN INSTALASI AIR CONDITIONING (AC)
Pengadaan dan pemasangan air conditioning (AC)
lengkap dengan pipa refrigerant berisolasi, kabel power, pipa
kondensat berisolasi beserta accesoriesnya
| FCU.I - 04. & CU.I - 04. | unit |  |  | 0
Type : Spilt, Ceilling Cassette
Kapasitas : 24.000 BTUH
Power : 2.500W / 380V / 3Ph/ 50 Hz
- Pipa Refrigerant & isolasi
- Instalasi kabel NYM 4 x 2,5 mm
- Pipa drain : PVC AW f 20 mm & isolasi
| FCU.I - 15.A/B & CU.I - 15.A/B | unit |  |  | 0
Type : Split, Wall Mounted
Kapasitas : 9.700 BTUH
Power : 1.000 W / 220 V / 1 ph / 50 Hz
- Pipa Refrigerant & isolasi
- Instalasi kabel NYM 3 x 2,5 mm
- Pipa kondesat : PVC AW f 20 mm & isolasi
| IU/OU | unit |  |  | 0
Type : IU- wall mounted / single split
Capacity : 4100 Btu/h
Electrical data : 400 W / 220 V / 1ph / 50 Hz
PEKERJAAN DUCTING
Supply and install the following ducting, galvanized sheet metal
of approve gauge fix in position including brackets, support
hanger,insulation and all necessary accessories all in
accordance with thetechnical specification and shown on drawings
| Overal size, 200 x 200 mm dim | m |  |  | 0
| Overal size, 350 x 200 mm dim | m |  |  | 0
| Overal size, 450 x 250 mm dim | m |  |  | 0
| Overal size, 650 x 250mm dim | m |  |  | 0
| Overal size, 500 x 250 mm dim | m |  |  | 0
| Overal size, 350 x 250 mm dim | m |  |  | 0
| Overal size, 200 x 200 mm dim | m |  |  | 0
| SUB TOTAL PEKERJAAN TATA UDARA |  |  |  | 0
PEKERJAAN FIRE FIGHTING
Supply and install the following Galvanized pipe medium,
fixed in position jointed with approved method including fitting, brackets, hangers, support, insulation jacketing pipe
and all accessories as specified in the technical specification and shown on drawings.
| Sprinkler head; pendant type | unit |  |  | 0
Supply and install the following carbon steel A53 pipes sch 40 and
fittings, fixed in position jointed with approved method including
brackets, hangers, support and all fixing accessories as specified in
the technical specification and shown on drawings.
| 32 mm, ditto | m |  |  | 0
| 42 mm, ditto | m |  |  | 0
| 60 mm, ditto | m |  |  | 0
| 78 mm, ditto | m |  |  | 0
| 69 mm, ditto | m |  |  | 0
| SUB TOTAL PEKERJAAN FIRE FIGHTING |  |  |  | 0
| TOTAL PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL LANTAI 1 |  |  |  | 0