## ปัดเศษ
CALCULATION OF LOADING TRANSFER TO BEAM
LOADING FROM SLAB
SLAB NO. | S | L | STATUS | m | SHORT | LONG | COEFF. FOR | DL. | LL. | FL. | TL. | LOAD TRANSFER TO BEAM
[5 empty] | COEFFICIENT | COEFFICIENT | ONE-WAY |  |  |  |  | Short Side | Long Side | One-way
1 | 2.075 | 3 | Two-way | 0.69167 | 0.69167 | 0.87205 | 0 | 360 | 300 | 200 | 860 | 600 | 750 | 0
2 | 3 | 3.1 | Two-way | 0.96774 | 1 | 1.0317 | 0 | 360 | 300 | 200 | 860 | 860 | 890 | 0
3 | 3.1 | 5 | Two-way | 0.62 | 1.0333 | 1.3514 | 0 | 360 | 300 | 200 | 860 | 890 | 1170 | 0
4 | 0.75 | 3.1 | One-way | 0.24194 | 0 | 0 | 0.375 | 360 | 300 | 200 | 860 | 0 | 0 | 330
5 | 2.425 | 4.5 | Two-way | 0.53889 | 0.80833 | 1.0951 | 0 | 360 | 300 | 200 | 860 | 700 | 950 | 0
6 | 2 | 4.5 | One-way | 0.44444 | 0 | 0 | 1 | 360 | 300 | 200 | 860 | 0 | 0 | 860
7 | 3 | 4 | Two-way | 0.75 | 1 | 1.2188 | 0 | 360 | 300 | 200 | 860 | 860 | 1050 | 0
8 | 4 | 5 | Two-way | 0.8 | 1.3333 | 1.5733 | 0 | 360 | 300 | 200 | 860 | 1150 | 1360 | 0
9 | 4 | 5.35 | Two-way | 0.74766 | 1.3333 | 1.6273 | 0 | 360 | 300 | 200 | 860 | 1150 | 1400 | 0
10 | 2 | 3.75 | Two-way | 0.53333 | 0.66667 | 0.90519 | 0 | 360 | 300 | 200 | 860 | 580 | 780 | 0
11 | 2 | 4 | Two-way | 0.5 | 0.66667 | 0.91667 | 0 | 360 | 300 | 200 | 860 | 580 | 790 | 0
12 | 2 | 3.335 | Two-way | 0.5997 | 0.66667 | 0.88012 | 0 | 360 | 200 | 200 | 760 | 510 | 670 | 0
13 | 2.35 | 2.39 | Two-way | 0.98326 | 0.78333 | 0.79633 | 0 | 360 | 200 | 200 | 760 | 600 | 610 | 0
14 | 1.4 | 2.39 | Two-way | 0.58577 | 0.46667 | 0.61994 | 0 | 360 | 200 | 200 | 760 | 360 | 480 | 0
15 | 1.75 | 2.39 | Two-way | 0.73222 | 0.58333 | 0.71863 | 0 | 360 | 200 | 200 | 760 | 450 | 550 | 0
16 | 2.25 | 2.39 | Two-way | 0.94142 | 0.75 | 0.79265 | 0 | 360 | 300 | 200 | 860 | 650 | 690 | 0
17 | 2.25 | 2.39 | Two-way | 0.94142 | 0.75 | 0.79265 | 0 | 360 | 200 | 200 | 760 | 570 | 610 | 0
18 | 4 | 5 | Two-way | 0.8 | 1.3333 | 1.5733 | 0 | 360 | 200 | 200 | 760 | 1020 | 1200 | 0
19 | 4.84 | 5 | Two-way | 0.968 | 1.6133 | 1.6641 | 0 | 360 | 300 | 200 | 860 | 1390 | 1440 | 0
20 | 1.07 | 5.98 | One-way | 0.17893 | 0 | 0 | 0.535 | 360 | 300 | 200 | 860 | 0 | 0 | 470
21 | 5 | 5 | Two-way | 1 | 1.6667 | 1.6667 | 0 | 360 | 300 | 200 | 860 | 1440 | 1440 | 0
22 | 0.75 | 4.1 | One-way | 0.18293 | 0 | 0 | 0.375 | 360 | 300 | 200 | 860 | 0 | 0 | 330
23 | 0.75 | 1.14 | Two-way | 0.65789 | 0.25 | 0.3209 | 0 | 360 | 300 | 200 | 860 | 220 | 280 | 0
24 | 1.242 | 4.1 | One-way | 0.30293 | 0 | 0 | 0.621 | 360 | 300 | 200 | 860 | 0 | 0 | 540
25 | 1.242 | 4.5 | One-way | 0.276 | 0 | 0 | 0.621 | 360 | 300 | 200 | 860 | 0 | 0 | 540
26 | 3.335 | 4.1 | Two-way | 0.81341 | 1.1117 | 1.2997 | 0 | 360 | 200 | 200 | 760 | 850 | 990 | 0
27 | 3.335 | 4.5 | Two-way | 0.74111 | 1.1117 | 1.3622 | 0 | 360 | 200 | 200 | 760 | 850 | 1040 | 0
28 | 3.67 | 3.75 | Two-way | 0.97867 | 1.2233 | 1.2492 | 0 | 360 | 300 | 200 | 860 | 1060 | 1080 | 0
29 | 1.5 | 3.75 | One-way | 0.4 | 0 | 0 | 0.75 | 360 | 300 | 200 | 860 | 0 | 0 | 650
30 | 1.85 | 2.64 | Two-way | 0.70076 | 0.61667 | 0.77359 | 0 | 360 | 200 | 200 | 760 | 470 | 590 | 0
31 | 1.85 | 2.39 | Two-way | 0.77406 | 0.61667 | 0.74026 | 0 | 360 | 300 | 200 | 860 | 540 | 640 | 0
32 | 3.6 | 4 | Two-way | 0.9 | 1.2 | 1.314 | 0 | 360 | 300 | 200 | 860 | 1040 | 1140 | 0
33 | 3.6 | 4 | Two-way | 0.9 | 1.2 | 1.314 | 0 | 360 | 300 | 200 | 860 | 1040 | 1140 | 0
34 | 2.124 | 3.325 | Two-way | 0.6388 | 0.708 | 0.91755 | 0 | 360 | 300 | 200 | 860 | 610 | 790 | 0
35 | 2.25 | 3.332 | Two-way | 0.67527 | 0.75 | 0.954 | 0 | 360 | 300 | 200 | 860 | 650 | 830 | 0
36 | 2.25 | 3.23 | Two-way | 0.69659 | 0.75 | 0.94303 | 0 | 360 | 200 | 200 | 760 | 570 | 720 | 0
37 | 4.63 | 5 | Two-way | 0.926 | 1.5433 | 1.6533 | 0 | 360 | 200 | 200 | 760 | 1180 | 1260 | 0
38 | 4 | 6 | Two-way | 0.66667 | 1.3333 | 1.7037 | 0 | 360 | 200 | 200 | 760 | 1020 | 1300 | 0
39 | 1.232 | 4 | One-way | 0.308 | 0 | 0 | 0.616 | 360 | 200 | 200 | 760 | 0 | 0 | 470
40 | 3.75 | 4 | Two-way | 0.9375 | 1.25 | 1.3257 | 0 | 360 | 200 | 200 | 760 | 950 | 1010 | 0
41 | 2 | 4 | Two-way | 0.5 | 0.66667 | 0.91667 | 0 | 360 | 300 | 200 | 860 | 580 | 790 | 0
42 | 4 | 4 | Two-way | 1 | 1.3333 | 1.3333 | 0 | 360 | 200 | 200 | 760 | 1020 | 1020 | 0
43 | 1.5 | 4 | One-way | 0.375 | 0 | 0 | 0.75 | 360 | 200 | 200 | 760 | 0 | 0 | 570
44 | 2.14 | 3 | Two-way | 0.71333 | 0.71333 | 0.88851 | 0 | 360 | 200 | 200 | 760 | 550 | 680 | 0
45 | 1 | 2.14 | One-way | 0.46729 | 0 | 0 | 0.5 | 360 | 300 | 200 | 860 | 0 | 0 | 430
46 | 3.9 | 4 | Two-way | 0.975 | 1.3 | 1.3321 | 0 | 360 | 200 | 200 | 760 | 990 | 1020 | 0
47 | 1.5 | 6 | One-way | 0.25 | 0 | 0 | 0.75 | 360 | 200 | 200 | 760 | 0 | 0 | 570
48 | 1.5 | 2 | Two-way | 0.75 | 0.5 | 0.60938 | 0 | 360 | 300 | 200 | 860 | 430 | 530 | 0
49 | 2 | 5.8 | One-way | 0.34483 | 0 | 0 | 1 | 360 | 300 | 200 | 860 | 0 | 0 | 860
50 | 2 | 3.75 | Two-way | 0.53333 | 0.66667 | 0.90519 | 0 | 360 | 300 | 200 | 860 | 580 | 780 | 0
51 | 2 | 2 | Two-way | 1 | 0.66667 | 0.66667 | 0 | 360 | 300 | 200 | 860 | 580 | 580 | 0
52 | 2 | 5.9 | One-way | 0.33898 | 0 | 0 | 1 | 360 | 300 | 200 | 860 | 0 | 0 | 860
53 | 2 | 6 | One-way | 0.33333 | 0 | 0 | 1 | 360 | 300 | 200 | 860 | 0 | 0 | 860
54 | 1.5 | 4 | One-way | 0.375 | 0 | 0 | 0.75 | 360 | 200 | 200 | 760 | 0 | 0 | 570
55 | 4 | 5 | Two-way | 0.8 | 1.3333 | 1.5733 | 0 | 360 | 200 | 200 | 760 | 1020 | 1200 | 0
56 | 0.7 | 4 | One-way | 0.175 | 0 | 0 | 0.35 | 360 | 200 | 200 | 760 | 0 | 0 | 270
57 | 3.75 | 4 | Two-way | 0.9375 | 1.25 | 1.3257 | 0 | 360 | 200 | 200 | 760 | 950 | 1010 | 0
58 | 2 | 4 | Two-way | 0.5 | 0.66667 | 0.91667 | 0 | 360 | 300 | 200 | 860 | 580 | 790 | 0
59 | 4 | 6 | Two-way | 0.66667 | 1.3333 | 1.7037 | 0 | 360 | 300 | 200 | 860 | 1150 | 1470 | 0
60 | 1 | 2.14 | One-way | 0.46729 | 0 | 0 | 0.5 | 360 | 300 | 200 | 860 | 0 | 0 | 430
61 | 2.14 | 3 | Two-way | 0.71333 | 0.71333 | 0.88851 | 0 | 360 | 200 | 200 | 760 | 550 | 680 | 0
62 | 3.9 | 4 | Two-way | 0.975 | 1.3 | 1.3321 | 0 | 360 | 200 | 200 | 760 | 990 | 1020 | 0
63 | 0.6 | 6 | One-way | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 360 | 200 | 200 | 760 | 0 | 0 | 230
64 | 1.67 | 3.61 | One-way | 0.4626 | 0 | 0 | 0.835 | 360 | 300 | 200 | 860 | 0 | 0 | 720
65 | 1.67 | 4.82 | One-way | 0.34647 | 0 | 0 | 0.835 | 360 | 300 | 200 | 860 | 0 | 0 | 720
66 | 3.3 | 4.82 | Two-way | 0.68465 | 1.1 | 1.3922 | 0 | 360 | 300 | 200 | 860 | 950 | 1200 | 0
67 | 1 | 5 | One-way | 0.2 | 0 | 0 | 0.5 | 360 | 300 | 200 | 860 | 0 | 0 | 430
68 | 3.75 | 5 | Two-way | 0.75 | 1.25 | 1.5234 | 0 | 360 | 300 | 200 | 860 | 1080 | 1320 | 0
69 | 2 | 5 | One-way | 0.4 | 0 | 0 | 1 | 360 | 300 | 200 | 860 | 0 | 0 | 860
70 | 3.62 | 4 | Two-way | 0.905 | 1.2067 | 1.3159 | 0 | 360 | 300 | 200 | 860 | 1040 | 1140 | 0
71 | 4 | 5.81 | Two-way | 0.68847 | 1.3333 | 1.684 | 0 | 360 | 200 | 200 | 760 | 1020 | 1280 | 0
72 | 3.75 | 4 | Two-way | 0.9375 | 1.25 | 1.3257 | 0 | 360 | 200 | 200 | 760 | 950 | 1010 | 0
73 | 2 | 4 | Two-way | 0.5 | 0.66667 | 0.91667 | 0 | 360 | 300 | 200 | 860 | 580 | 790 | 0
74 | 4 | 4 | Two-way | 1 | 1.3333 | 1.3333 | 0 | 360 | 300 | 200 | 860 | 1150 | 1150 | 0
75 | 4 | 4 | Two-way | 1 | 1.3333 | 1.3333 | 0 | 360 | 300 | 200 | 860 | 1150 | 1150 | 0
76 | 2 | 4 | Two-way | 0.5 | 0.66667 | 0.91667 | 0 | 360 | 300 | 200 | 860 | 580 | 790 | 0
77 | 1.5 | 2 | Two-way | 0.75 | 0.5 | 0.60938 | 0 | 360 | 300 | 200 | 860 | 430 | 530 | 0
78 | 2 | 5.8 | One-way | 0.34483 | 0 | 0 | 1 | 360 | 300 | 200 | 860 | 0 | 0 | 860
79 | 2 | 3.75 | Two-way | 0.53333 | 0.66667 | 0.90519 | 0 | 360 | 300 | 200 | 860 | 580 | 780 | 0
80 | 2 | 2 | Two-way | 1 | 0.66667 | 0.66667 | 0 | 360 | 300 | 200 | 860 | 580 | 580 | 0
81 | 2 | 4 | Two-way | 0.5 | 0.66667 | 0.91667 | 0 | 360 | 300 | 200 | 860 | 580 | 790 | 0
82 | 0.5 | 1.126 | One-way | 0.44405 | 0 | 0 | 0.25 | 360 | 200 | 200 | 760 | 0 | 0 | 190
83 | 1.5 | 2 | Two-way | 0.75 | 0.5 | 0.60938 | 0 | 360 | 200 | 200 | 760 | 380 | 470 | 0
84 | 2 | 4.6 | One-way | 0.43478 | 0 | 0 | 1 | 360 | 200 | 200 | 760 | 0 | 0 | 760
85 | 1.5 | 4 | One-way | 0.375 | 0 | 0 | 0.75 | 360 | 200 | 200 | 760 | 0 | 0 | 570
86 | 4 | 5.814 | Two-way | 0.68799 | 1.3333 | 1.6844 | 0 | 360 | 200 | 200 | 760 | 1020 | 1290 | 0
87 | 3.75 | 4 | Two-way | 0.9375 | 1.25 | 1.3257 | 0 | 360 | 300 | 200 | 860 | 1080 | 1150 | 0
88 | 2 | 4 | Two-way | 0.5 | 0.66667 | 0.91667 | 0 | 360 | 300 | 200 | 860 | 580 | 790 | 0
89 | 1.5 | 1.9 | Two-way | 0.78947 | 0.5 | 0.59418 | 0 | 360 | 200 | 200 | 760 | 380 | 460 | 0
90 | 1.9 | 2.5 | Two-way | 0.76 | 0.63333 | 0.76709 | 0 | 360 | 200 | 200 | 760 | 490 | 590 | 0
91 | 0.9 | 2.5 | One-way | 0.36 | 0 | 0 | 0.45 | 360 | 200 | 200 | 760 | 0 | 0 | 350
92 | 1.5 | 2.5 | Two-way | 0.6 | 0.5 | 0.66 | 0 | 360 | 200 | 200 | 760 | 380 | 510 | 0
93 | 1.13 | 1.5 | Two-way | 0.75333 | 0.37667 | 0.45812 | 0 | 360 | 200 | 200 | 760 | 290 | 350 | 0
94 | 1.5 | 4 | One-way | 0.375 | 0 | 0 | 0.75 | 360 | 300 | 200 | 860 | 0 | 0 | 650
95 | 0.5 | 1.5 | One-way | 0.33333 | 0 | 0 | 0.25 | 360 | 200 | 200 | 760 | 0 | 0 | 190
96 | 1.5 | 3 | Two-way | 0.5 | 0.5 | 0.6875 | 0 | 360 | 300 | 200 | 860 | 430 | 600 | 0
97 | 0.5 | 1.5 | One-way | 0.33333 | 0 | 0 | 0.25 | 360 | 200 | 200 | 760 | 0 | 0 | 190
98 | 2 | 4.6 | One-way | 0.43478 | 0 | 0 | 1 | 360 | 200 | 200 | 760 | 0 | 0 | 760
99 | 2 | 4.6 | One-way | 0.43478 | 0 | 0 | 1 | 360 | 200 | 200 | 760 | 0 | 0 | 760
100 | 4 | 4.13 | Two-way | 0.96852 | 1.3333 | 1.3746 | 0 | 360 | 300 | 200 | 860 | 1150 | 1190 | 0
101 | 3.18 | 4 | Two-way | 0.795 | 1.06 | 1.255 | 0 | 360 | 300 | 200 | 860 | 920 | 1080 | 0
102 | 3.75 | 4 | Two-way | 0.9375 | 1.25 | 1.3257 | 0 | 360 | 300 | 200 | 860 | 1080 | 1150 | 0
103 | 2 | 4 | Two-way | 0.5 | 0.66667 | 0.91667 | 0 | 360 | 300 | 200 | 860 | 580 | 790 | 0
104 | 4 | 4 | Two-way | 1 | 1.3333 | 1.3333 | 0 | 360 | 300 | 200 | 860 | 1150 | 1150 | 0
105 | 1.5 | 2 | Two-way | 0.75 | 0.5 | 0.60938 | 0 | 360 | 200 | 200 | 760 | 380 | 470 | 0
106 | 2 | 2.25 | Two-way | 0.88889 | 0.66667 | 0.73663 | 0 | 360 | 200 | 200 | 760 | 510 | 560 | 0
107 | 2 | 4.6 | One-way | 0.43478 | 0 | 0 | 1 | 360 | 200 | 200 | 760 | 0 | 0 | 760
108 | 2 | 3.8 | Two-way | 0.52632 | 0.66667 | 0.90766 | 0 | 360 | 200 | 200 | 760 | 510 | 690 | 0
109 | 4.13 | 5.1 | Two-way | 0.8098 | 1.3767 | 1.6136 | 0 | 360 | 300 | 200 | 860 | 1190 | 1390 | 0
110 | 3.18 | 5.1 | Two-way | 0.62353 | 1.06 | 1.3839 | 0 | 360 | 300 | 200 | 860 | 920 | 1200 | 0
111 | 3.75 | 5.1 | Two-way | 0.73529 | 1.25 | 1.5371 | 0 | 360 | 300 | 200 | 860 | 1080 | 1330 | 0
112 | 2 | 5.1 | One-way | 0.39216 | 0 | 0 | 1 | 360 | 300 | 200 | 860 | 0 | 0 | 860
113 | 2 | 3 | Two-way | 0.66667 | 0.66667 | 0.85185 | 0 | 360 | 300 | 200 | 860 | 580 | 740 | 0
114 | 2 | 4 | Two-way | 0.5 | 0.66667 | 0.91667 | 0 | 360 | 300 | 200 | 860 | 580 | 790 | 0
115 | 2.25 | 3 | Two-way | 0.75 | 0.75 | 0.91406 | 0 | 360 | 200 | 200 | 760 | 570 | 700 | 0
116 | 2 | 2.25 | Two-way | 0.88889 | 0.66667 | 0.73663 | 0 | 360 | 200 | 200 | 760 | 510 | 560 | 0
117 | 3 | 3.8 | Two-way | 0.78947 | 1 | 1.1884 | 0 | 360 | 200 | 200 | 760 | 760 | 910 | 0
118 | 2 | 3.8 | Two-way | 0.52632 | 0.66667 | 0.90766 | 0 | 360 | 200 | 200 | 760 | 510 | 690 | 0
119 | 5.13 | 5.9 | Two-way | 0.86949 | 1.71 | 1.9186 | 0 | 360 | 300 | 200 | 860 | 1480 | 1660 | 0
120 | 1.4 | 3.6 | One-way | 0.38889 | 0 | 0 | 0.7 | 360 | 300 | 200 | 860 | 0 | 0 | 610
121 | 1.4 | 1.5 | Two-way | 0.93333 | 0.46667 | 0.49674 | 0 | 360 | 200 | 200 | 760 | 360 | 380 | 0
122 | 1.86 | 3.75 | One-way | 0.496 | 0 | 0 | 0.93 | 360 | 300 | 200 | 860 | 0 | 0 | 800
123 | 1.76 | 3.75 | One-way | 0.46933 | 0 | 0 | 0.88 | 360 | 200 | 200 | 760 | 0 | 0 | 670
124 | 1.5 | 3.75 | One-way | 0.4 | 0 | 0 | 0.75 | 360 | 200 | 200 | 760 | 0 | 0 | 570
125 | 1.86 | 2 | Two-way | 0.93 | 0.62 | 0.66188 | 0 | 360 | 300 | 200 | 860 | 540 | 570 | 0
126 | 2.2 | 3.3 | Two-way | 0.66667 | 0.73333 | 0.93704 | 0 | 360 | 200 | 200 | 760 | 560 | 720 | 0
127 | 1.35 | 1.66 | Two-way | 0.81325 | 0.45 | 0.52619 | 0 | 360 | 200 | 200 | 760 | 350 | 400 | 0
128 | 3.27 | 4 | Two-way | 0.8175 | 1.09 | 1.2708 | 0 | 360 | 200 | 200 | 760 | 830 | 970 | 0
129 | 3.75 | 4.87 | Two-way | 0.77002 | 1.25 | 1.5044 | 0 | 360 | 200 | 200 | 760 | 950 | 1150 | 0
130 | 2.2 | 4.87 | One-way | 0.45175 | 0 | 0 | 1.1 | 360 | 200 | 200 | 760 | 0 | 0 | 840
131 | 1.68 | 4.87 | One-way | 0.34497 | 0 | 0 | 0.84 | 360 | 200 | 200 | 760 | 0 | 0 | 640
132 | 4 | 4.87 | Two-way | 0.82136 | 1.3333 | 1.5503 | 0 | 360 | 200 | 200 | 760 | 1020 | 1180 | 0
133 | 1.37 | 1.5 | Two-way | 0.91333 | 0.45667 | 0.49453 | 0 | 360 | 300 | 200 | 860 | 400 | 430 | 0
134 | 1.86 | 4 | One-way | 0.465 | 0 | 0 | 0.93 | 360 | 300 | 200 | 860 | 0 | 0 | 800

## Sheet1
CALCULATION OF LOADING TRANSFER TO BEAM
LOADING FROM SLAB
SLAB NO. | S | L | STATUS | m | SHORT | LONG | COEFF. FOR | DL. | LL. | FL. | TL. | LOAD TRANSFER TO BEAM
[5 empty] | COEFFICIENT | COEFFICIENT | ONE-WAY |  |  |  |  | Short Side | Long Side | One-way
1 | 2.075 | 3 | Two-way | 0.69167 | 0.69167 | 0.87205 | 0 | 360 | 300 | 200 | 860 | 594.8333 | 749.965 | 0
2 | 3 | 3.1 | Two-way | 0.96774 | 1 | 1.0317 | 0 | 360 | 300 | 200 | 860 | 860 | 887.2945 | 0
3 | 3.1 | 5 | Two-way | 0.62 | 1.0333 | 1.3514 | 0 | 360 | 300 | 200 | 860 | 888.6667 | 1162.1983 | 0 | 1350
4 | 0.75 | 3.1 | One-way | 0.24194 | 0 | 0 | 0.375 | 360 | 300 | 200 | 860 | 0 | 0 | 322.5 | 1344.7984
5 | 2.425 | 4.5 | Two-way | 0.53889 | 0.80833 | 1.0951 | 0 | 360 | 300 | 200 | 860 | 695.1667 | 941.8114 | 0 | 400
6 | 2 | 4.5 | One-way | 0.44444 | 0 | 0 | 1 | 360 | 300 | 200 | 860 | 0 | 0 | 860
7 | 3 | 4 | Two-way | 0.75 | 1 | 1.2188 | 0 | 360 | 300 | 200 | 860 | 860 | 1048.125 | 0
8 | 4 | 5 | Two-way | 0.8 | 1.3333 | 1.5733 | 0 | 360 | 300 | 200 | 860 | 1146.6667 | 1353.0667 | 0
9 | 4 | 5.35 | Two-way | 0.74766 | 1.3333 | 1.6273 | 0 | 360 | 300 | 200 | 860 | 1146.6667 | 1399.5062 | 0
10 | 2 | 3.75 | Two-way | 0.53333 | 0.66667 | 0.90519 | 0 | 360 | 300 | 200 | 860 | 573.3333 | 778.4593 | 0
11 | 2 | 4 | Two-way | 0.5 | 0.66667 | 0.91667 | 0 | 360 | 300 | 200 | 860 | 573.3333 | 788.3333 | 0
12 | 2 | 3.335 | Two-way | 0.5997 | 0.66667 | 0.88012 | 0 | 360 | 200 | 200 | 760 | 506.6667 | 668.8911 | 0
13 | 2.35 | 2.39 | Two-way | 0.98326 | 0.78333 | 0.79633 | 0 | 360 | 200 | 200 | 760 | 595.3333 | 605.2137 | 0
14 | 1.4 | 2.39 | Two-way | 0.58577 | 0.46667 | 0.61994 | 0 | 360 | 200 | 200 | 760 | 354.6667 | 471.1514 | 0
15 | 1.75 | 2.39 | Two-way | 0.73222 | 0.58333 | 0.71863 | 0 | 360 | 200 | 200 | 760 | 443.3333 | 546.1551 | 0
16 | 2.25 | 2.39 | Two-way | 0.94142 | 0.75 | 0.79265 | 0 | 360 | 300 | 200 | 860 | 645 | 681.6758 | 0
17 | 2.25 | 2.39 | Two-way | 0.94142 | 0.75 | 0.79265 | 0 | 360 | 200 | 200 | 760 | 570 | 602.4112 | 0
18 | 4 | 5 | Two-way | 0.8 | 1.3333 | 1.5733 | 0 | 360 | 200 | 200 | 760 | 1013.3333 | 1195.7333 | 0
19 | 4.84 | 5 | Two-way | 0.968 | 1.6133 | 1.6641 | 0 | 360 | 300 | 200 | 860 | 1387.4667 | 1431.1552 | 0
20 | 1.07 | 5.98 | One-way | 0.17893 | 0 | 0 | 0.535 | 360 | 300 | 200 | 860 | 0 | 0 | 460.1
21 | 5 | 5 | Two-way | 1 | 1.6667 | 1.6667 | 0 | 360 | 300 | 200 | 860 | 1433.3333 | 1433.3333 | 0
22 | 0.75 | 4.1 | One-way | 0.18293 | 0 | 0 | 0.375 | 360 | 300 | 200 | 860 | 0 | 0 | 322.5
23 | 0.75 | 1.14 | Two-way | 0.65789 | 0.25 | 0.3209 | 0 | 360 | 300 | 200 | 860 | 215 | 275.9713 | 0
24 | 1.242 | 4.1 | One-way | 0.30293 | 0 | 0 | 0.621 | 360 | 300 | 200 | 860 | 0 | 0 | 534.06
25 | 1.242 | 4.5 | One-way | 0.276 | 0 | 0 | 0.621 | 360 | 300 | 200 | 860 | 0 | 0 | 534.06
26 | 3.335 | 4.1 | Two-way | 0.81341 | 1.1117 | 1.2997 | 0 | 360 | 200 | 200 | 760 | 844.8667 | 987.7998 | 0
27 | 3.335 | 4.5 | Two-way | 0.74111 | 1.1117 | 1.3622 | 0 | 360 | 200 | 200 | 760 | 844.8667 | 1035.2803 | 0
28 | 3.67 | 3.75 | Two-way | 0.97867 | 1.2233 | 1.2492 | 0 | 360 | 300 | 200 | 860 | 1052.0667 | 1074.2714 | 0
29 | 1.5 | 3.75 | One-way | 0.4 | 0 | 0 | 0.75 | 360 | 300 | 200 | 860 | 0 | 0 | 645
30 | 1.85 | 2.64 | Two-way | 0.70076 | 0.61667 | 0.77359 | 0 | 360 | 200 | 200 | 760 | 468.6667 | 587.928 | 0
31 | 1.85 | 2.39 | Two-way | 0.77406 | 0.61667 | 0.74026 | 0 | 360 | 300 | 200 | 860 | 530.3333 | 636.621 | 0
32 | 3.6 | 4 | Two-way | 0.9 | 1.2 | 1.314 | 0 | 360 | 300 | 200 | 860 | 1032 | 1130.04 | 0
33 | 3.6 | 4 | Two-way | 0.9 | 1.2 | 1.314 | 0 | 360 | 300 | 200 | 860 | 1032 | 1130.04 | 0
34 | 2.124 | 3.325 | Two-way | 0.6388 | 0.708 | 0.91755 | 0 | 360 | 300 | 200 | 860 | 608.88 | 789.0897 | 0
35 | 2.25 | 3.332 | Two-way | 0.67527 | 0.75 | 0.954 | 0 | 360 | 300 | 200 | 860 | 645 | 820.4433 | 0
36 | 2.25 | 3.23 | Two-way | 0.69659 | 0.75 | 0.94303 | 0 | 360 | 200 | 200 | 760 | 570 | 716.7055 | 0
37 | 4.63 | 5 | Two-way | 0.926 | 1.5433 | 1.6533 | 0 | 360 | 200 | 200 | 760 | 1172.9333 | 1256.5189 | 0
38 | 4 | 6 | Two-way | 0.66667 | 1.3333 | 1.7037 | 0 | 360 | 200 | 200 | 760 | 1013.3333 | 1294.8148 | 0
39 | 1.232 | 4 | One-way | 0.308 | 0 | 0 | 0.616 | 360 | 200 | 200 | 760 | 0 | 0 | 468.16
40 | 3.75 | 4 | Two-way | 0.9375 | 1.25 | 1.3257 | 0 | 360 | 200 | 200 | 760 | 950 | 1007.5195 | 0
41 | 2 | 4 | Two-way | 0.5 | 0.66667 | 0.91667 | 0 | 360 | 300 | 200 | 860 | 573.3333 | 788.3333 | 0
42 | 4 | 4 | Two-way | 1 | 1.3333 | 1.3333 | 0 | 360 | 200 | 200 | 760 | 1013.3333 | 1013.3333 | 0
43 | 1.5 | 4 | One-way | 0.375 | 0 | 0 | 0.75 | 360 | 200 | 200 | 760 | 0 | 0 | 570
44 | 2.14 | 3 | Two-way | 0.71333 | 0.71333 | 0.88851 | 0 | 360 | 200 | 200 | 760 | 542.1333 | 675.2692 | 0
45 | 1 | 2.14 | One-way | 0.46729 | 0 | 0 | 0.5 | 360 | 300 | 200 | 860 | 0 | 0 | 430
46 | 3.9 | 4 | Two-way | 0.975 | 1.3 | 1.3321 | 0 | 360 | 200 | 200 | 760 | 988 | 1012.3913 | 0
47 | 1.5 | 6 | One-way | 0.25 | 0 | 0 | 0.75 | 360 | 200 | 200 | 760 | 0 | 0 | 570
48 | 1.5 | 2 | Two-way | 0.75 | 0.5 | 0.60938 | 0 | 360 | 300 | 200 | 860 | 430 | 524.0625 | 0
49 | 2 | 5.8 | One-way | 0.34483 | 0 | 0 | 1 | 360 | 300 | 200 | 860 | 0 | 0 | 860
50 | 2 | 3.75 | Two-way | 0.53333 | 0.66667 | 0.90519 | 0 | 360 | 300 | 200 | 860 | 573.3333 | 778.4593 | 0
51 | 2 | 2 | Two-way | 1 | 0.66667 | 0.66667 | 0 | 360 | 300 | 200 | 860 | 573.3333 | 573.3333 | 0
52 | 2 | 5.9 | One-way | 0.33898 | 0 | 0 | 1 | 360 | 300 | 200 | 860 | 0 | 0 | 860
53 | 2 | 6 | One-way | 0.33333 | 0 | 0 | 1 | 360 | 300 | 200 | 860 | 0 | 0 | 860
54 | 1.5 | 4 | One-way | 0.375 | 0 | 0 | 0.75 | 360 | 200 | 200 | 760 | 0 | 0 | 570
55 | 4 | 5 | Two-way | 0.8 | 1.3333 | 1.5733 | 0 | 360 | 200 | 200 | 760 | 1013.3333 | 1195.7333 | 0
56 | 0.7 | 4 | One-way | 0.175 | 0 | 0 | 0.35 | 360 | 200 | 200 | 760 | 0 | 0 | 266
57 | 3.75 | 4 | Two-way | 0.9375 | 1.25 | 1.3257 | 0 | 360 | 200 | 200 | 760 | 950 | 1007.5195 | 0
58 | 2 | 4 | Two-way | 0.5 | 0.66667 | 0.91667 | 0 | 360 | 300 | 200 | 860 | 573.3333 | 788.3333 | 0
59 | 4 | 6 | Two-way | 0.66667 | 1.3333 | 1.7037 | 0 | 360 | 300 | 200 | 860 | 1146.6667 | 1465.1852 | 0
60 | 1 | 2.14 | One-way | 0.46729 | 0 | 0 | 0.5 | 360 | 300 | 200 | 860 | 0 | 0 | 430
61 | 2.14 | 3 | Two-way | 0.71333 | 0.71333 | 0.88851 | 0 | 360 | 200 | 200 | 760 | 542.1333 | 675.2692 | 0
62 | 3.9 | 4 | Two-way | 0.975 | 1.3 | 1.3321 | 0 | 360 | 200 | 200 | 760 | 988 | 1012.3913 | 0
63 | 0.6 | 6 | One-way | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 360 | 200 | 200 | 760 | 0 | 0 | 228
64 | 1.67 | 3.61 | One-way | 0.4626 | 0 | 0 | 0.835 | 360 | 300 | 200 | 860 | 0 | 0 | 718.1
65 | 1.67 | 4.82 | One-way | 0.34647 | 0 | 0 | 0.835 | 360 | 300 | 200 | 860 | 0 | 0 | 718.1
66 | 3.3 | 4.82 | Two-way | 0.68465 | 1.1 | 1.3922 | 0 | 360 | 300 | 200 | 860 | 946 | 1197.2851 | 0
67 | 1 | 5 | One-way | 0.2 | 0 | 0 | 0.5 | 360 | 300 | 200 | 860 | 0 | 0 | 430
68 | 3.75 | 5 | Two-way | 0.75 | 1.25 | 1.5234 | 0 | 360 | 300 | 200 | 860 | 1075 | 1310.1562 | 0
69 | 2 | 5 | One-way | 0.4 | 0 | 0 | 1 | 360 | 300 | 200 | 860 | 0 | 0 | 860
70 | 3.62 | 4 | Two-way | 0.905 | 1.2067 | 1.3159 | 0 | 360 | 300 | 200 | 860 | 1037.7333 | 1131.6352 | 0
71 | 4 | 5.81 | Two-way | 0.68847 | 1.3333 | 1.684 | 0 | 360 | 200 | 200 | 760 | 1013.3333 | 1279.8459 | 0
72 | 3.75 | 4 | Two-way | 0.9375 | 1.25 | 1.3257 | 0 | 360 | 200 | 200 | 760 | 950 | 1007.5195 | 0
73 | 2 | 4 | Two-way | 0.5 | 0.66667 | 0.91667 | 0 | 360 | 300 | 200 | 860 | 573.3333 | 788.3333 | 0
74 | 4 | 4 | Two-way | 1 | 1.3333 | 1.3333 | 0 | 360 | 300 | 200 | 860 | 1146.6667 | 1146.6667 | 0
75 | 4 | 4 | Two-way | 1 | 1.3333 | 1.3333 | 0 | 360 | 300 | 200 | 860 | 1146.6667 | 1146.6667 | 0
76 | 2 | 4 | Two-way | 0.5 | 0.66667 | 0.91667 | 0 | 360 | 300 | 200 | 860 | 573.3333 | 788.3333 | 0
77 | 1.5 | 2 | Two-way | 0.75 | 0.5 | 0.60938 | 0 | 360 | 300 | 200 | 860 | 430 | 524.0625 | 0
78 | 2 | 5.8 | One-way | 0.34483 | 0 | 0 | 1 | 360 | 300 | 200 | 860 | 0 | 0 | 860
79 | 2 | 3.75 | Two-way | 0.53333 | 0.66667 | 0.90519 | 0 | 360 | 300 | 200 | 860 | 573.3333 | 778.4593 | 0
80 | 2 | 2 | Two-way | 1 | 0.66667 | 0.66667 | 0 | 360 | 300 | 200 | 860 | 573.3333 | 573.3333 | 0
81 | 2 | 4 | Two-way | 0.5 | 0.66667 | 0.91667 | 0 | 360 | 300 | 200 | 860 | 573.3333 | 788.3333 | 0
82 | 0.5 | 1.126 | One-way | 0.44405 | 0 | 0 | 0.25 | 360 | 200 | 200 | 760 | 0 | 0 | 190
83 | 1.5 | 2 | Two-way | 0.75 | 0.5 | 0.60938 | 0 | 360 | 200 | 200 | 760 | 380 | 463.125 | 0
84 | 2 | 4.6 | One-way | 0.43478 | 0 | 0 | 1 | 360 | 200 | 200 | 760 | 0 | 0 | 760
85 | 1.5 | 4 | One-way | 0.375 | 0 | 0 | 0.75 | 360 | 200 | 200 | 760 | 0 | 0 | 570
86 | 4 | 5.814 | Two-way | 0.68799 | 1.3333 | 1.6844 | 0 | 360 | 200 | 200 | 760 | 1013.3333 | 1280.1762 | 0
87 | 3.75 | 4 | Two-way | 0.9375 | 1.25 | 1.3257 | 0 | 360 | 300 | 200 | 860 | 1075 | 1140.0879 | 0
88 | 2 | 4 | Two-way | 0.5 | 0.66667 | 0.91667 | 0 | 360 | 300 | 200 | 860 | 573.3333 | 788.3333 | 0
89 | 1.5 | 1.9 | Two-way | 0.78947 | 0.5 | 0.59418 | 0 | 360 | 200 | 200 | 760 | 380 | 451.5789 | 0
90 | 1.9 | 2.5 | Two-way | 0.76 | 0.63333 | 0.76709 | 0 | 360 | 200 | 200 | 760 | 481.3333 | 582.9909 | 0
91 | 0.9 | 2.5 | One-way | 0.36 | 0 | 0 | 0.45 | 360 | 200 | 200 | 760 | 0 | 0 | 342
92 | 1.5 | 2.5 | Two-way | 0.6 | 0.5 | 0.66 | 0 | 360 | 200 | 200 | 760 | 380 | 501.6 | 0
93 | 1.13 | 1.5 | Two-way | 0.75333 | 0.37667 | 0.45812 | 0 | 360 | 200 | 200 | 760 | 286.2667 | 348.1702 | 0
94 | 1.5 | 4 | One-way | 0.375 | 0 | 0 | 0.75 | 360 | 300 | 200 | 860 | 0 | 0 | 645
95 | 0.5 | 1.5 | One-way | 0.33333 | 0 | 0 | 0.25 | 360 | 200 | 200 | 760 | 0 | 0 | 190
96 | 1.5 | 3 | Two-way | 0.5 | 0.5 | 0.6875 | 0 | 360 | 300 | 200 | 860 | 430 | 591.25 | 0
97 | 0.5 | 1.5 | One-way | 0.33333 | 0 | 0 | 0.25 | 360 | 200 | 200 | 760 | 0 | 0 | 190
98 | 2 | 4.6 | One-way | 0.43478 | 0 | 0 | 1 | 360 | 200 | 200 | 760 | 0 | 0 | 760
99 | 2 | 4.6 | One-way | 0.43478 | 0 | 0 | 1 | 360 | 200 | 200 | 760 | 0 | 0 | 760
100 | 4 | 4.13 | Two-way | 0.96852 | 1.3333 | 1.3746 | 0 | 360 | 300 | 200 | 860 | 1146.6667 | 1182.1922 | 0
101 | 3.18 | 4 | Two-way | 0.795 | 1.06 | 1.255 | 0 | 360 | 300 | 200 | 860 | 911.6 | 1079.323 | 0
102 | 3.75 | 4 | Two-way | 0.9375 | 1.25 | 1.3257 | 0 | 360 | 300 | 200 | 860 | 1075 | 1140.0879 | 0
103 | 2 | 4 | Two-way | 0.5 | 0.66667 | 0.91667 | 0 | 360 | 300 | 200 | 860 | 573.3333 | 788.3333 | 0
104 | 4 | 4 | Two-way | 1 | 1.3333 | 1.3333 | 0 | 360 | 300 | 200 | 860 | 1146.6667 | 1146.6667 | 0
105 | 1.5 | 2 | Two-way | 0.75 | 0.5 | 0.60938 | 0 | 360 | 200 | 200 | 760 | 380 | 463.125 | 0
106 | 2 | 2.25 | Two-way | 0.88889 | 0.66667 | 0.73663 | 0 | 360 | 200 | 200 | 760 | 506.6667 | 559.8354 | 0
107 | 2 | 4.6 | One-way | 0.43478 | 0 | 0 | 1 | 360 | 200 | 200 | 760 | 0 | 0 | 760
108 | 2 | 3.8 | Two-way | 0.52632 | 0.66667 | 0.90766 | 0 | 360 | 200 | 200 | 760 | 506.6667 | 689.8246 | 0
109 | 4.13 | 5.1 | Two-way | 0.8098 | 1.3767 | 1.6136 | 0 | 360 | 300 | 200 | 860 | 1183.9333 | 1387.6987 | 0
110 | 3.18 | 5.1 | Two-way | 0.62353 | 1.06 | 1.3839 | 0 | 360 | 300 | 200 | 860 | 911.6 | 1190.19 | 0
111 | 3.75 | 5.1 | Two-way | 0.73529 | 1.25 | 1.5371 | 0 | 360 | 300 | 200 | 860 | 1075 | 1321.8966 | 0
112 | 2 | 5.1 | One-way | 0.39216 | 0 | 0 | 1 | 360 | 300 | 200 | 860 | 0 | 0 | 860
113 | 2 | 3 | Two-way | 0.66667 | 0.66667 | 0.85185 | 0 | 360 | 300 | 200 | 860 | 573.3333 | 732.5926 | 0
114 | 2 | 4 | Two-way | 0.5 | 0.66667 | 0.91667 | 0 | 360 | 300 | 200 | 860 | 573.3333 | 788.3333 | 0
115 | 2.25 | 3 | Two-way | 0.75 | 0.75 | 0.91406 | 0 | 360 | 200 | 200 | 760 | 570 | 694.6875 | 0
116 | 2 | 2.25 | Two-way | 0.88889 | 0.66667 | 0.73663 | 0 | 360 | 200 | 200 | 760 | 506.6667 | 559.8354 | 0
117 | 3 | 3.8 | Two-way | 0.78947 | 1 | 1.1884 | 0 | 360 | 200 | 200 | 760 | 760 | 903.1579 | 0
118 | 2 | 3.8 | Two-way | 0.52632 | 0.66667 | 0.90766 | 0 | 360 | 200 | 200 | 760 | 506.6667 | 689.8246 | 0
119 | 5.13 | 5.9 | Two-way | 0.86949 | 1.71 | 1.9186 | 0 | 360 | 300 | 200 | 860 | 1470.6 | 1650.0018 | 0
120 | 1.4 | 3.6 | One-way | 0.38889 | 0 | 0 | 0.7 | 360 | 300 | 200 | 860 | 0 | 0 | 602
121 | 1.4 | 1.5 | Two-way | 0.93333 | 0.46667 | 0.49674 | 0 | 360 | 200 | 200 | 760 | 354.6667 | 377.523 | 0
122 | 1.86 | 3.75 | One-way | 0.496 | 0 | 0 | 0.93 | 360 | 300 | 200 | 860 | 0 | 0 | 799.8
123 | 1.76 | 3.75 | One-way | 0.46933 | 0 | 0 | 0.88 | 360 | 200 | 200 | 760 | 0 | 0 | 668.8
124 | 1.5 | 3.75 | One-way | 0.4 | 0 | 0 | 0.75 | 360 | 200 | 200 | 760 | 0 | 0 | 570
125 | 1.86 | 2 | Two-way | 0.93 | 0.62 | 0.66188 | 0 | 360 | 300 | 200 | 860 | 533.2 | 569.2177 | 0
126 | 2.2 | 3.3 | Two-way | 0.66667 | 0.73333 | 0.93704 | 0 | 360 | 200 | 200 | 760 | 557.3333 | 712.1481 | 0
127 | 1.35 | 1.66 | Two-way | 0.81325 | 0.45 | 0.52619 | 0 | 360 | 200 | 200 | 760 | 342 | 399.9039 | 0
128 | 3.27 | 4 | Two-way | 0.8175 | 1.09 | 1.2708 | 0 | 360 | 200 | 200 | 760 | 828.4 | 965.7876 | 0
129 | 3.75 | 4.87 | Two-way | 0.77002 | 1.25 | 1.5044 | 0 | 360 | 200 | 200 | 760 | 950 | 1143.3575 | 0
130 | 2.2 | 4.87 | One-way | 0.45175 | 0 | 0 | 1.1 | 360 | 200 | 200 | 760 | 0 | 0 | 836
131 | 1.68 | 4.87 | One-way | 0.34497 | 0 | 0 | 0.84 | 360 | 200 | 200 | 760 | 0 | 0 | 638.4
132 | 4 | 4.87 | Two-way | 0.82136 | 1.3333 | 1.5503 | 0 | 360 | 200 | 200 | 760 | 1013.3333 | 1178.1903 | 0